附件2：

建设工程质量检测机构资质的审查意见

| 序号 | 企业名称 | 申报资质 | 公示意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖北华祥建设工程质量检测有限公司 | 见证取样、主体结构、钢结构、地基基础、室内环境检测资质延续 | 同意见证取样、主体结构、钢结构、地基基础、室内环境检测资质延续。 |
| 2 | 湖北葛科工程试验检测有限公司 | 见证取样检测资质延续 | 不同意见证取样检测资质延续。 原因：1、技术负责人发生变化，没有进行变更；2、缴纳社保单位名称与本单位名称不符。 |
| 3 | 武汉源锦商品混凝土有限公司 | 企业实验室资质延续 | 同意企业实验室资质延续。 |
| 4 | 武汉华南置业集团有限公司实验室 | 企业实验室资质延续 | 不同意企业实验室资质延续。 原因：没有提供社保缴纳清单。 |
| 5 | 武汉娲石商砼有限公司 | 企业实验室资质延续 | 同意企业实验室资质延续。 |
| 6 | 武汉鑫金港商品混凝土有限公司 | 企业实验室资质核准 | 企业实验室资质待核。 原因：1、胶砂流动度跳桌基座安装不符合要求；2、水泥比表面积检测原始记录信息不全；3、没有建立压力与含气量关系曲线。 |
| 7 | 华新混凝土（武汉）有限公司大冶分公司 | 企业实验室资质延续 | 同意企业实验室资质延续。 |
| 8 | 襄阳科正建设工程质量检测有限责任公司 | 钢结构检测资质增项 | 同意钢结构检测资质增项。 |
| 9 | 襄阳荣集兴混凝土有限公司 | 企业实验室资质延续 | 同意企业实验室资质延续。 |
| 10 | 襄阳帝泰混凝土有限公司 | 企业实验室资质核准 | 同意企业实验室资质核准。 |
| 11 | 监利县正信建设工程质量检测有限公司 | 见证取样、设备安装、地基基础检测资质延续 | 同意见证取样、设备安装、地基基础检测资质延续。 |
| 12 | 荆门中和混凝土有限责任公司 | 企业实验室资质延续 | 同意企业实验室资质延续。 |
| 13 | 湖北中都混凝土有限公司鄂州分公司 | 企业实验室资质延续 | 不同意企业实验室资质延续。 原因：技术负责人发生变更，未见变更记录。 |
| 14 | 湖北远大混凝土有限公司 | 企业实验室资质延续 | 同意企业实验室资质延续。 |
| 15 | 湖北恒星商品混凝土有限公司 | 企业实验室资质延续 | 同意企业实验室资质延续。 |
| 16 | 恩施市天宇建设工程质量检测中心 | 见证取样、设备安装、室内环境检测资质延续 | 同意见证取样检测资质延续，不同意室内环境、设备安装检测资质延续。 原因：室内环境、设备安装检测资质标准中规定的中级职称人员数量不达标。 |
| 17 | 潜江市正信地基基础检测有限公司 | 地基基础检测资质延续 | 同意地基基础检测资质延续。 |
| 18 | 武汉中科科创工程检测有限公司 | 主体结构检测资质增项 | 主体结构检测资质增项待核。 原因：1、回弹法检测混凝土强度、钢筋保护层检测原始记录信息不全；2、没有对仪器设备的校准证书进行确认。 |