附件：

| 2014年吉林省“暖房子”工程外围护结构指导价及质量安全成本参考价 |
| --- |
|  | 单位：元/平方米（实测面积） |
| 项目 类别 | 外墙基层处理 | 外墙 保温 | 外墙 涂料 | 屋面 保温 | 节能 诊断 （元/栋） | 单价 |
|  | 清水墙 | 砂浆 涂料 | 干粘石 水刷石 | 面砖 |  |  |  |  | 外墙 实测 面积 | 建筑 面积 （折算） |
| 指导价 | 4 | 7 | 8 | 11 | 143 | 30 | 125 | 500～1000 | 223 | 118 |
| 质量安全成本参考价 | 3 | 5 | 6 | 7 | 128 | 24 | 109 |  | 194 | 103 |
| 说明： 1、指导价是根据《吉林省“暖房子”工程技术导则》的规定，按照现行定额标准，结合人工、材料市场价格及物价水平测算的，作为“暖房子”工程编制招标控制价的参考价格。 2、质量安全成本价是按照2012年长春市实际做法和实际成本，考虑今年人工和材料价格水平测算的，作为衡量“暖房子”工程是否低于成本的参考价格。 3、各地区应根据本地区的不同做法，考虑人工、材料价格及地区差异，结合实际情况进行调整，作为本地区“暖房子”工程外围护结构的指导价和质量安全成本价。 4、2014年吉林省“暖房子”工程外围护结构指导价及质量安全成本参考价，不包括马赛克基层处理、外墙保温各式线条、管网平衡、热表计量、设计费用、小区综合整治、景观改造、亮化工程以及外墙、屋面的各种线路、空调、护栏、太阳能、牌匾、水落管的处理、安全防护通道、高压线维护等。 5、屋面保温包括基层处理、保温层和防水层等工作内容。 6、指导价和质量安全成本价单价是按照外墙砂浆涂料基层处理、外墙保温、外墙涂料、屋面保温几项内容综合测算的，不包括节能诊断。 |