| 超过一定规模的危险性较大分部分项工程验收确认表 |
| --- |
| 工程名称: |  |
| 验收节点: |  |
| 施工单位: |  | 监理 单位: |  |
| 序号 | 分部分项 | 工 程 范 围 | 是否含有 |
| 1 | 深基坑工程 | 开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程 |  |
|  |  | 开挖深度不超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程 |  |
| 2 | 模板工程及支撑体系 | 工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模工程 |  |
|  |  | 混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上；施工总荷载15kN/㎡及以上；集中线荷载20kN/m及以上 |  |
|  |  | 承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载 700kg以上 |  |
| 3 | 起重吊装及安装拆卸工程 | 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 |  |
|  |  | 起重量300kN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。 |  |
| 4 | 脚手架工程 | 搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程 |  |
|  |  | 提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程 |  |
|  |  | 架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程 |  |
| 5 | 其他危险性较大的工程 | 施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程 |  |
|  |  | 跨度大于36m及以上的钢结构安装工程；跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程 |  |
|  |  | 开挖深度超过16m的人工挖扩孔桩工程 |  |
|  |  | 地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程 |  |
|  |  | 采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性 较大的分部分项工程 |  |
| 备注：序号3和5的分部分项验收应包括实施前的准备条件和预防措施 |
| 专家验收确认(签名): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位技术负责人验收确认（签名）: | 项目总监理工程师验收程序确认（签名）： |
|  | 年 月 日 |
| 注:含有的打“√”，没有的打“×”，由总包单位填写，有关单位确认。 |