附件六：

一、2012版新疆维吾尔自治区市政工程计价依据勘误

| 定额编号 | 项目名称 | 计量单位 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 误 | 正 |
| 8-491 | LED灯具 | - | 10套 |
| 8-492 | LED灯带 | - | 10m |

1、2012年《新疆维吾尔自治区市政工程消耗量定额》勘误表

| 序号 | 定额编号 | 项目名称 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 误 | 正 |
| 7403 | 8-492 | 照明器件安装 照明灯具LED灯带 | 10套 | 10m |

2、新疆维吾尔自治区市政工程消耗量定额2012年乌鲁木齐地区单位估价汇总表勘误表

二、2014版新疆维吾尔自治区建筑安装工程补充计价依据勘误

1、2014年《新疆维吾尔自治区建筑安装工程补充消耗量定额》勘误表

第三部分 安装工程

第二章 地板辐射采暖

| 定额编号 | 人工 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 误 | 正 |
| AB2-4 | 综合工日 | 工日 | 0.140 | 0.070 |
| AB2-5 | 综合工日 | 工日 | 0.230 | 0.115 |
| AB2-7 | 综合工日 | 工日 | 0.250 | 0.125 |

计量单位：10㎡

2、新疆维吾尔自治区建筑安装工程补充消耗量定额2014年乌鲁木齐地区单位估价汇总表勘误表

| 序号 | 定额 编号 | 项目名称 | 单位 | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5978 | AB2-1 | 塑料管道敷设 管道外径 16mm以内 | 10m | 9.87 | 8.87 | 0.96 | 0.04 |
| 5979 | AB2-2 | 塑料管道敷设 管道外径 20mm以内 | 10m | 10.48 | 9.15 | 1.29 | 0.04 |
| 5980 | AB2-3 | 塑料管道敷设 管道外径 25mm以内 | 10m | 11.29 | 9.63 | 1.62 | 0.04 |
| 5981 | AB2-4 | 保温隔热层敷设 保护层（铝箔） | 10m2 | 39.39 | 3.36 | 36.03 | 0 |
| 5982 | AB2-5 | 保温隔热层敷设 隔热板 | 10m2 | 140.2 | 5.51 | 134.69 | 0 |
| 5984 | AB2-7 | 保温隔热层敷设 铁丝网 | 10m2 | 67.79 | 5.99 | 61.8 | 0 |

| 序号 | 材料名称及规格 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 误 | 正 |
| 302000231 | 铝箔 | m2 | 21.734 | 1.1 |
| 307003222 | 塑料卡钉Φ16 | 个 | 0.3 | 0.02 |
| 307003223 | 塑料卡钉Φ20 | 个 | 0.4 | 0.03 |
| 307003224 | 塑料卡钉Φ25 | 个 | 0.5 | 0.04 |
| 314012033 | 铁丝网50×50×3 | m2 | 9 | 6 |

3、新疆维吾尔自治区建筑安装工程补充消耗量定额2014年乌鲁木齐地区单位估价汇总表材料预算单价勘误表

三、乌鲁木齐地区2015年4-5月建设工程综合价格信息勘误

SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材（0.7mm）有误，应改为（1.5mm）。