中华人民共和国行业标准    JGJ

JGJ/T ×－2017

备案号 J ×-2017

再生混合混凝土组合结构技术规程

Technical Specification for Composite Structures Containing Demolished Concrete Lumps

（征求意见稿）

2017-××-×× 发布                   2017-××-×× 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部  发布

中华人民共和国行业标准

再生混合混凝土组合结构技术规程

Technical Specification for Composite Structures Containing

Demolished Concrete Lumps

JGJ/T ×－2017

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

实施日期：2017年××月××日

中国建筑工业出版社

2017 北 京

中华人民共和国住房和城乡建设部

公   告

第×××号

关于发布行业标准

《再生混合混凝土组合结构技术规程》的公告

现批准《再生混合混凝土组合结构技术规程》为行业标准，编号为JGJ/T ×-2017，自2017年××月××日起实施。

本标准由我部标准定额司组织中国建筑工业出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2017年××月××日

前  言

根据《住房城乡建设部关于印发2015年工程建设标准规范制订、修订计划的通知》（建标[2014]189号）的要求，规程编制组经过大量试验和广泛调查研究，认真总结现有科研成果和工程实践经验，参考国内外相关标准，在广泛征求意见的基础上制定本规程。

本规程的主要技术内容包括：1. 总则；2. 术语和符号；3. 材料；4. 构件设计；5. 施工工艺与质量控制。具体构件形式包括：钢管再生块体混凝土柱、H型钢部分外包再生块体混凝土柱、梁-钢管再生块体混凝土柱节点、压型钢板再生块体混凝土组合楼板、外置钢板再生块体混凝土剪力墙、U型外包钢再生块体混凝土梁、工字钢再生块体混凝土梁。

本规程由住房和城乡建设部负责管理，华南理工大学负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送华南理工大学土木与交通学院（地址：广州市天河区五山路381号，邮编：510640）。

本规程主编单位：华南理工大学

广州建筑股份有限公司

本规程参编单位：

本规程主要起草人员：

本规程主要审查人员：

目  次

1 总 则 	8

2 术语和符号 	9

2.1 术  语 	9

2.2 符  号 	10

3 材 料 	11

3.1 混凝土	11

3.2 钢材及连接材料	14

4 构件设计 	15

4.1 一般规定	15

4.2 钢管再生块体混凝土柱	15

4.3 H型钢部分外包再生块体混凝土柱	16

4.4 梁—钢管再生块体混凝土柱节点	17

4.5 压型钢板再生块体混凝土组合楼板	18

4.6 外置钢板再生块体混凝土剪力墙	18

4.7 U型外包钢再生块体混凝土梁	19

4.8 工字钢再生块体混凝土梁	22

5 施 工	23

6 验 收	24

本规程用词用语说明	25

引用标准名录	26

附：条文说明	27

Contents

1 General Provisions 	8

2 Terms and SYMBOLs 	9

2.1 TERMS 	9

2.2 SYMBLOS 	10

3 MATERIALS 	11

3.1 CONCRETE 	11

3.2 STEEL AND CONNECTION 	14

4 DESIGN OF STRUCTURAL MEMBERS 	15

4.1 GENERAL REQUIREMENTS 	15

4.2 STEEL TUBULAR COLUMN FILLED WITH COMPOUND CONCRETE 	15

4.3 PARTIALLY ENCASED H-SHAPED STEEL COLUMN CAST USING COMPOUND CONCRETE 	16

4.4 CONNECTION BETWEEN BEAM AND STEEL TUBULAR COLUMN FILLED WITH COMPOUND CONCRETE 	17

4.5 COMPOSITE SLAB WITH PROFILED STEEL SHEET CAST USING COMPOUND CONCRETE 	18

4.6 EXTERIOR-STEEL-PLATE SHEAR WALL FILLED WITH COMPOUND CONCRETE 	18

4.7 U-SHAPED STEEL BEAM FILLED WITH COMPOUND CONCRETE 	19

4.8 I-STEEL REINFORCED COMPOUND CONCRETE BEAM	22

5 CONSTRUCTION 	23

6 ACCEPTANCE	24

EXPLANATION OF WORDING IN THIS SPECIFICATION 	25

LIST OF QUOTED STANDARDS 	26

ADDITION: EXPLANATION OF PROVISIONS 	27

# 1 总  则

1.0.1 为在土建工程中应用再生块体混凝土组合构件，并做到安全适用、经济合理、技术先进，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于设防烈度不高于8度地区的土建工程中再生块体混凝土组合构件的设计与施工。

1.0.3 再生块体混凝土组合构件的设计与施工，除应符合本规程的规定外，尚应符合国家现行相关标准的规定。

# 2 术语和符号

## 2.1 术  语

2.1.1 旧混凝土块体  demolished concrete lump

特征尺寸介于60 mm~300 mm之间的旧混凝土块状物

2.1.2 特征尺寸 characteristic size

旧混凝土块体不同方位外接圆柱体的直径的最小值。

2.1.3 新混凝土  fresh concrete

与旧混凝土块体配合使用的新拌混凝土

2.1.4 再生块体混凝土  compound concrete made of demolished concrete lumps and fresh concrete

旧混凝土块体与新混凝土混合浇捣形成的混合物

2.1.5 再生块体混凝土组合构件  composite structural member composed of steel and compound concrete

再生块体混凝土与型钢组合形成的结构构件

2.1.6 钢管再生块体混凝土柱  steel tubular column filled with compound concrete

钢管内部浇筑再生块体混凝土，并由二者共同承受荷载的柱

2.1.7 H型钢部分外包再生块体混凝土柱  partially encased H-shaped steel column cast using compound concrete

H型钢的翼缘和腹板所围区域内浇筑再生块体混凝土，并由它们共同承受荷载的柱

2.1.8 压型钢板再生块体混凝土组合楼板  composite slab with profiled steel sheet cast using compound concrete

压型钢板上浇筑再生块体混凝土，并由二者共同承受荷载的楼板

2.1.9 U型外包钢再生块体混凝土梁  U-shaped steel beam filled with compound concrete

U型外包钢内部浇筑再生块体混凝土，并由二者共同承受荷载的梁

2.1.10 工字钢再生块体混凝土梁  I-steel reinforced compound concrete beam

钢筋再生块体混凝土内部配置工字钢，并由二者共同承受荷载的梁

2.1.11 外置钢板再生块体混凝土剪力墙  exterior-steel-plate shear wall filled with compound concrete

两片外置钢板之间浇筑再生块体混凝土，并由它们共同承受荷载的剪力墙

## 2.2 符  号

| as | —— | 梁底纵向钢筋截面形心至梁底面的距离； |
| --- | --- | --- |
| Aa | —— | 钢管的横截面积，或剪力墙横截面的钢板总面积，或U型外包钢的横截面积； |
| Ab | —— | U型外包钢底板的横截面积； |
| Ac | —— | 钢管内部混凝土的横截面积，或剪力墙横截面的混凝土面积，或柱横截面的混凝土面积； |
| Af | —— | U型外包钢翼缘的横截面积，或H型钢翼缘的横截面积； |
| As1 | —— | 梁底纵向钢筋的横截面积； |
| As2 | —— | 负弯矩区翼板有效宽度范围内纵向钢筋的横截面积； |
| Aw | —— | H型钢腹板的横截面积 |
| bc | —— | U型外包钢内填混凝土的宽度； |
| be | —— | 翼板的有效宽度； |
| bf | —— | H型钢的翼缘宽度； |
| Ec, com | —— | 再生块体混凝土的弹性模量； |
| f | —— | 钢材的抗拉和抗压强度设计值； |
| fc | —— | 翼板混凝土的轴心抗压强度设计值； |
| fc, com | —— | 再生块体混凝土的组合轴心抗压强度设计值； |
| fck, com | —— | 再生块体混凝土的组合轴心抗压强度标准值； |
| fcue, old | —— | 旧混凝土的立方体抗压强度推定值； |
| fcuk, com | —— | 再生块体混凝土的组合立方体抗压强度标准值； |
| fcuk, new | —— | 新混凝土的立方体抗压强度标准值； |
| ft, com | —— | 再生块体混凝土的组合轴心抗拉强度设计值； |
| ftk, com | —— | 再生块体混凝土的组合轴心抗拉强度标准值； |
| ƒy | —— | 钢材的抗拉和抗压强度标准值； |
| fy1 | —— | 梁底纵向钢筋的抗拉和抗压强度设计值； |
| fy2 | —— | 负弯矩区翼板有效宽度范围内纵向钢筋的抗拉强度设计值； |
| fyf | —— | H型钢翼缘的抗压强度设计值； |
| fyw | —— | H型钢腹板的抗压强度设计值； |
| Gc, com | —— | 再生块体混凝土的剪切模量； |
| h0 | —— | 工字钢受拉翼缘和纵向受拉钢筋合力点至截面受压区边缘的距离； |
| hc | —— | 翼板的厚度； |
| hw | —— | H型钢的腹板高度； |
| M | —— | 弯矩设计值； |
| N | —— | 与柱剪力设计值相应的柱轴向压力设计值； |
| Nu | —— | 柱的轴向受压承载力设计值； |
| tb | —— | U型外包钢的底板厚度； |
| tf | —— | U型外包钢的翼缘厚度，或H型钢的翼缘厚度； |
| tw | —— | U型外包钢的腹板厚度； |
| Vu | —— | 柱的横向受剪承载力设计值； |
| Wpn | —— | U型外包钢横截面对过其形心水平轴的塑性净截面模量； |
| x | —— | 混凝土等效受压区高度； |
| y1 | —— | U型外包钢横截面形心至翼板混凝土等效受压区形心的距离； |
| y2 | —— | 梁底纵向钢筋截面形心至翼板混凝土等效受压区形心的距离； |
| y3 | —— | U型外包钢横截面形心至梁底面的距离； |
| y4 | —— | U型外包钢横截面形心至塑性中和轴的距离； |
| y5 | —— | 翼板横截面形心至梁底纵向钢筋截面形心的距离； |
| y6 | —— | 翼板内纵向钢筋截面形心至梁底纵向钢筋截面形心的距离； |
| α1, α2, α3 | —— | 新混凝土、旧混凝土、再生块体混凝土的300 mm立方体抗压强度与150 mm立方体抗压强度之比； |
| β1 | —— | 混凝土等效受压区高度与实际受压区高度之间的换算系数； |
| η | —— | 再生块体混凝土中旧混凝土块体的质量替代率； |
| θ | —— | 钢管再生块体混凝土柱的套箍系数； |
| λ | —— | 柱的剪跨比； |
| φ | —— | 柱的稳定系数。 |

# 3 材  料

## 3.1 混凝土

3.1.1 再生块体混凝土组合构件所采用的新混凝土，应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定，且砂率不宜小于45%；压型钢板再生块体混凝土组合楼板所采用的新混凝土的粗骨料最大粒径不宜大于16 mm，其它再生块体混凝土组合构件所采用的新混凝土的粗骨料最大粒径不宜大于20 mm。

3.1.2 再生块体混凝土组合构件所采用的旧混凝土的最大氯离子含量和最大碱含量，应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定。旧混凝土块体表面应无污染并清洗干净。

3.1.3 再生块体混凝土组合构件所采用的旧混凝土的立方体抗压强度推定值，宜根据直径100 mm、高度100 mm的旧混凝土芯样的实测抗压强度进行确定，也可依据直径70 mm、高径比1:1的旧混凝土芯样的实测抗压强度进行确定。

3.1.4 钢管再生块体混凝土柱、H型钢部分外包再生块体混凝土柱和外置钢板再生块体混凝土剪力墙，不应采用立方体抗压强度推定值低于25 MPa的旧混凝土；U型外包钢再生块体混凝土梁、工字钢再生块体混凝土梁和压型钢板再生块体混凝土组合楼板，不应采用立方体抗压强度推定值低于15 MPa的旧混凝土。

3.1.5 同一再生块体混凝土组合构件中的旧混凝土，应具有相同的立方体抗压强度推定值；同一楼层相同类型的再生块体混凝土组合构件中的旧混凝土，宜具有相同的立方体抗压强度推定值。

3.1.6 对于钢管再生块体混凝土柱、U型外包钢再生块体混凝土梁、外置钢板再生块体混凝土剪力墙，旧混凝土块体的特征尺寸不宜大于构件横截面短边方向尺寸的1/3；对于H型钢部分外包再生块体混凝土柱、工字钢再生块体混凝土梁，旧混凝土块体的特征尺寸不宜大于构件横截面短边方向尺寸的1/4；对于压型钢板再生块体混凝土组合楼板，旧混凝土块体的特征尺寸不应大于压型钢板肋顶以上混凝土厚度的70%。

3.1.7 再生块体混凝土的组合立方体抗压强度标准值，按下式计算：

当新混凝土的立方体抗压强度标准值与旧混凝土的立方体抗压强度推定值之差大于-10 MPa且小于15 MPa时：

fcuk, com = fcuk, new×(1-η) + fcue, old×η                 (3.1.7-1)

当新混凝土的立方体抗压强度标准值与旧混凝土的立方体抗压强度推定值之差大于15 MPa时：

fcuk, com = [(α2/α1)×(fcue, old/fcuk, new)]0.86η×α1(1-η)fcuk, new/α3

+[(α1/α2)×(fcuk, new/fcue, old)]1.1η×α2ηfcue, old/α3          (3.1.7-2)

| 式中：fcuk, com | —— | 再生块体混凝土的组合立方体抗压强度标准值 (N/mm2)； |
| --- | --- | --- |
| fcuk, new | —— | 新混凝土的立方体抗压强度标准值，按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定取用 (N/mm2)； |
| fcue, old | —— | 旧混凝土的立方体抗压强度推定值 (N/mm2)； |
| η | —— | 旧混凝土块体的质量替代率，即再生块体混凝土中旧混凝土块体的质量百分比； |
| α1 | —— | 新混凝土的300 mm立方体抗压强度与150 mm立方体抗压强度之比，C50及以下新混凝土取0.87，C70新混凝土取0.94，二者之间按线性插值取用； |
| α2 | —— | 旧混凝土的300 mm立方体抗压强度与150 mm立方体抗压强度之比，取为0.87； |
| α3 | —— | 再生块体混凝土的300 mm立方体抗压强度与150 mm立方体抗压强度之比，按α3 =α1×(1-η) +α2×η取用。 |

3.1.8 再生块体混凝土中旧混凝土块体的质量替代率，宜取为25%~35%且不应超过40%。

3.1.9 再生块体混凝土的组合轴心抗压强度标准值fck, com和组合轴心抗拉强度标准值ftk, com，按表3.1.9取用。

表3.1.9 再生块体混凝土的组合轴心抗压、抗拉强度标准值 (N/mm2)

| 强度类别 | 再生块体混凝土的组合立方体抗压强度标准值fcuk, com |
| --- | --- |
|  | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| fck, com | 12.1 | 15.0 | 18.1 | 21.1 | 24.1 | 26.5 | 28.7 |
| ftk, com | 1.39 | 1.60 | 1.81 | 1.98 | 2.15 | 2.26 | 2.38 |

3.1.10 再生块体混凝土的组合轴心抗压强度设计值fc, com和组合轴心抗拉强度设计值ft, com，按表3.1.10取用。

表3.1.10 再生块体混凝土的组合轴心抗压、抗拉强度设计值 (N/mm2)

| 强度类别 | 再生块体混凝土的组合立方体抗压强度标准值fcuk, com |
| --- | --- |
|  | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| fc, com | 8.6 | 10.7 | 12.9 | 15.0 | 17.2 | 19.0 | 20.8 |
| ft, com | 1.00 | 1.14 | 1.29 | 1.41 | 1.54 | 1.62 | 1.70 |

3.1.11 再生块体混凝土的弹性模量Ec, com宜按表3.1.11取用，当有可靠试验依据时也可采用实测数据。再生块体混凝土的剪切模量Gc, com，可按相应弹性模量值的40%取用。

表3.1.11 再生块体混凝土的弹性模量 (N/mm2)

| 再生块体混凝土的组合立方体 抗压强度标准值fcuk, com | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ec, com (×104) | 2.17 | 2.38 | 2.55 | 2.68 | 2.76 | 2.85 | 2.93 |

## 3.2 钢材及连接材料

3.2.1 再生块体混凝土组合构件所采用的结构钢，应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017的规定。

3.2.2 再生块体混凝土组合构件所用结构钢的强度设计值、强度标准值和物理性能指标，按现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017或《连续热镀锌薄钢板及钢带》GB/T 2518中相同牌号及相同成型工艺结构钢的对应取值取用。

3.2.3 再生块体混凝土组合构件中钢材连接所采用的焊条、焊丝、焊剂、普通螺栓、高强度螺栓，应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017的规定。再生块体混凝土组合构件所采用的栓钉及其力学性能指标，应符合现行国家标准《电弧螺柱焊用圆柱头焊钉》GB/T 10433的规定。

3.2.4 再生块体混凝土组合构件中的焊缝质量等级和焊缝强度设计值，以及普通螺栓连接的强度设计值、高强度螺栓连接的钢材摩擦面抗滑移系数值和设计预拉力，应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017的规定。再生块体混凝土组合构件中单个抗剪栓钉的承载力设计值，按现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017的规定计算。

3.2.5 再生块体混凝土组合构件所采用的钢筋，应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定。

3.2.6 再生块体混凝土组合构件所用钢筋的强度设计值、强度标准值和弹性模量，按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010中相同牌号钢筋的对应取值取用。

# 4 构件设计

## 4.1 一般规定

4.1.1 在再生块体混凝土组合构件的设计过程中，当按国家现行相关标准的规定执行时，这些标准所涉及到的混凝土力学性能参数应改按再生块体混凝土的力学性能参数取用，具体由本规程第3.1.7条、第3.1.9条、第3.1.10条、第3.1.11条确定。

4.1.2 凡本规程未作规定者，钢管再生块体混凝土柱和梁—钢管再生块体混凝土柱节点的设计，应符合现行国家标准《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936的规定；压型钢板再生块体混凝土组合楼板和工字钢再生块体混凝土梁的设计，应符合现行行业标准《组合结构设计规范》JGJ 138的规定；外置钢板再生块体混凝土剪力墙的设计，应符合现行行业标准《钢板剪力墙技术规程》JGJ/T 380的规定； U型外包钢再生块体混凝土梁和H型钢部分外包再生块体混凝土柱的设计，应参照现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017和现行行业标准《组合结构设计规范》JGJ 138执行。

## 4.2 钢管再生块体混凝土柱

4.2.1 圆钢管再生块体混凝土柱的钢管外径与壁厚之比不应大于R1的160倍，方钢管再生块体混凝土柱的钢管横截面边长与壁厚之比不应大于R2的100倍，其中R1和R2按下式计算：

R1 = 235/fy                         (4.2.1-1)

R2 = (235/ƒy)0.5                      (4.2.1-2)

| 式中：ƒy | —— | 钢材的抗拉和抗压强度标准值 (N/mm2)。 |
| --- | --- | --- |

4.2.2 当钢管外径与壁厚之比不大于R1的135倍时，圆钢管再生块体混凝土柱的轴向受压承载力设计值，按现行国家标准《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936的规定计算；当钢管外径与壁厚之比大于R1的135倍但不大于R1的160倍时，圆钢管再生块体混凝土柱的轴向受压承载力设计值，按国家现行相关标准的规定计算。

4.2.3 当钢管横截面边长与壁厚之比不大于R2的60倍时，方钢管再生块体混凝土短柱的轴心受压承载力设计值，按现行国家标准《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936的规定计算并乘以0.95的折减系数；当钢管横截面边长与壁厚之比大于R2的60倍但不大于R2的100倍时，方钢管再生块体混凝土短柱的轴心受压承载力设计值，按国家现行相关标准的规定计算并乘以0.95的折减系数。

4.2.4 当钢管外径与壁厚之比不大于R1的135倍时，圆钢管再生块体混凝土柱的横向受剪承载力设计值，按现行国家标准《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936的规定计算；当钢管外径与壁厚之比大于R1的135倍但不大于R1的160倍时，圆钢管再生块体混凝土柱的横向受剪承载力设计值按下式计算：

Vu = {(1+1.17θ)[0.68/(λ+0.75)+0.41n-0.15n2-0.48]+0.58θ}Acƒc, com  (4.2.4-1)

n = N/(Aaƒ+Acƒc, com)                     (4.2.4-2)

θ = Aaƒ/Acƒc, com                        (4.2.4-3)

| 式中：Vu | —— | 柱的横向受剪承载力设计值 (N)； |
| --- | --- | --- |
| λ | —— | 柱的剪跨比（λ≤0.5）； |
| N | —— | 与柱剪力设计值相应的柱轴向压力设计值 (N)； |
| Aa | —— | 钢管的横截面积 (mm2)； |
| Ac | —— | 钢管内部混凝土的横截面积 (mm2)； |
| ƒ | —— | 钢材的抗拉和抗压强度设计值 (N/mm2)； |
| ƒc, com | —— | 再生块体混凝土的组合轴心抗压强度设计值 (N/mm2)； |
| θ | —— | 钢管再生块体混凝土柱的套箍系数。 |

4.2.5 当钢管外径与壁厚之比大于R1的135倍但不大于R1的160倍时，圆钢管再生块体混凝土柱的设计轴压比不宜超过0.65；当钢管横截面边长与壁厚之比大于R2的60倍但不大于R2的100倍时，方钢管再生块体混凝土柱的设计轴压比不宜超过0.65。设计轴压比等于考虑地震组合的柱轴向压力设计值与Nu, cs之比，其中Nu, cs按下式计算：

Nu, cs = Aaƒ+Acƒc, com                     (4.2.5)

| 式中：Aa | —— | 钢管的横截面积 (mm2)； |
| --- | --- | --- |
| Ac | —— | 钢管内部混凝土的横截面积 (mm2)； |
| ƒ | —— | 钢材的抗压强度设计值 (N/mm2)； |
| ƒc, com | —— | 再生块体混凝土的组合轴心抗压强度设计值 (N/mm2)。 |

## 4.3 H型钢部分外包再生块体混凝土柱

4.3.1 本规程适用于由H型钢、钢系杆、H型钢的翼缘和腹板所围区域内浇筑的再生块体混凝土三部分组成的H型钢部分外包再生块体混凝土柱（图4.3.1），钢系杆的两端与H型钢的翼缘焊接，钢系杆直径不应小于8 mm，钢系杆间距宜取为100 mm~150 mm。H型钢和钢系杆应分别符合现行行业标准《组合结构设计规范》JGJ 138对钢材和箍筋的规定。

图4.3.1 H型钢部分外包再生块体混凝土柱

4.3.2 H型钢部分外包再生块体混凝土柱的轴向受压承载力设计值按下式计算：

Nu = 0.9φ(0.85Acƒc, com+Affyf+Awfyw)                  (4.3.2)

| 式中：Nu | —— | 柱的轴向受压承载力设计值 (N)； |
| --- | --- | --- |
| φ | —— | 柱的稳定系数，按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010中钢筋混凝土轴心受压构件的稳定系数取用； |
| Ac | —— | 柱横截面的混凝土面积 (mm2)； |
| Af | —— | H型钢翼缘的横截面积 (mm2)； |
| Aw | —— | H型钢腹板的横截面积 (mm2)； |
| ƒc, com | —— | 再生块体混凝土的组合轴心抗压强度设计值 (N/mm2)； |
| fyf | —— | H型钢翼缘的抗压强度设计值 (N/mm2)； |
| fyw | —— | H型钢腹板的抗压强度设计值 (N/mm2)。 |

4.3.3 H型钢部分外包再生块体混凝土柱正截面强轴方向的偏心受压承载力，应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010矩形截面偏心受压构件正截面受压承载力的规定，并将相关公式中的混凝土轴心抗压强度设计值、截面宽度、截面有效高度、普通钢筋抗拉强度设计值、普通钢筋抗压强度设计值、受拉区纵向普通钢筋的截面面积、受压区纵向普通钢筋的截面面积、受压区纵向普通钢筋合力点至截面受压边缘的距离、纵向受拉普通钢筋合力点至截面近边缘的距离分别取为再生块体混凝土的组合轴心抗压强度设计值、H型钢的翼缘宽度、heff、H型钢翼缘的抗拉强度设计值、H型钢翼缘的抗压强度设计值、H型钢翼缘的横截面积、H型钢翼缘的横截面积、teff、H型钢翼缘厚度的一半，其中heff和teff按下式计算：

heff = hw+1.5tf+c'                       (4.3.3-1)

teff = 0.5tf+c'                          (4.3.3-2)

c' = 0.5fywAw/(fc, com×bf)                  (4.3.3-3)

| 式中：hw | —— | H型钢的腹板高度 (mm)； |
| --- | --- | --- |
| tf | —— | H型钢的翼缘厚度 (mm)； |
| bf | —— | H型钢的翼缘宽度 (mm)。 |

## 4.4 梁—钢管再生块体混凝土柱节点

4.4.1 钢管再生块体混凝土柱与钢筋混凝土梁的连接不宜采用穿心式节点构造；若钢管再生块体混凝土柱与钢梁的连接采用内加强环节点构造，内加强环中心孔洞的直径应大于旧混凝土块体特征尺寸的两倍。

4.4.2 当钢管外径与壁厚之比不大于R1的135倍或钢管横截面边长与壁厚之比不大于R2的60倍时，圆钢管再生块体混凝土柱和方钢管再生块体混凝土柱与钢梁或钢筋混凝土梁、板的连接设计，应符合现行国家标准《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936的规定，其中R1和R2按下式计算：

R1 = 235/fy                         (4.4.2-1)

R2 = (235/ƒy)0.5                      (4.4.2-2)

| 式中：ƒy | —— | 钢材的抗拉和抗压强度标准值 (N/mm2)。 |
| --- | --- | --- |

4.4.3 当钢管再生块体混凝土柱的柱身钢管外径与壁厚之比大于R1的135倍但不大于R1的160倍，或柱身钢管横截面边长与壁厚之比大于R2的60倍但不大于R2的100倍时，节点域内及其附近的钢管应局部加厚。局部加厚处的钢管外径或横截面边长宜与柱身钢管相同；局部加厚处的钢管外径与壁厚之比或钢管横截面边长与壁厚之比，应分别不大于R1的135倍或R2的60倍；局部加厚钢管向上和向下伸出节点域的长度，应不小于钢管外径或钢管横截面边长的一半；局部加厚钢管和柱身钢管宜采用全熔透焊缝对接。在此基础上，钢管再生块体混凝土柱与钢梁或钢筋混凝土梁、板的连接，可按现行国家标准《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936的规定设计。

## 4.5 压型钢板再生块体混凝土组合楼板

4.5.1 压型钢板再生块体混凝土组合楼板宜选用闭口型或缩口型压型钢板，压型钢板的单槽槽口最小浇筑宽度与旧混凝土块体特征尺寸之差宜大于50 mm。

4.5.2 压型钢板再生块体混凝土组合楼板的总厚度不应小于125 mm，压型钢板肋顶以上混凝土厚度不应小于85 mm。

4.5.3 对于简支压型钢板再生块体混凝土组合楼板，当常温下其跨中组合弯矩设计值与跨中受弯承载力设计值之比不大于0.3或0.6时，无需涂抹防火涂料即可满足1.5 h或1.0 h的耐火极限要求；当该比值大于0.6且小于0.8时，为满足1.5 h的耐火极限要求，应在压型钢板底面涂抹厚度不小于10 mm的非膨胀型防火涂料。

## 4.6 外置钢板再生块体混凝土剪力墙

4.6.1 本规程所提外置钢板再生块体混凝土剪力墙由两片外包钢板、两片钢板之间的内填再生块体混凝土、外包钢板和内填混凝土之间的连接三部分组成（图4.6.1），墙的总厚度不应小于180 mm。外置钢板再生块体混凝土剪力墙的两端宜设置矩形钢管混凝土端柱，墙体钢板与矩形钢管之间宜采用焊接连接，矩形钢管内部可采用再生块体混凝土。

图4.6.1 外置钢板再生块体混凝土剪力墙

（外包钢板和内填再生块体混凝土之间的连接可采用栓钉、T型加劲肋、缀板、对拉螺栓等形式）

4.6.2 外置钢板再生块体混凝土剪力墙中单片钢板的厚度不宜小于6 mm，墙的总厚度与单片钢板厚度之比不宜超过85。

4.6.3 考虑地震作用的外置钢板再生块体混凝土剪力墙在重力荷载代表值作用下的设计轴压比限值，按表4.6.3取用。设计轴压比等于剪力墙的轴向压力设计值与Nu, ws之比，其中Nu, ws按下式计算：

Nu, ws = Aaƒ+Acƒc, com                     (4.6.3)

| 式中：Aa | —— | 剪力墙横截面的钢板总面积 (mm2)； |
| --- | --- | --- |
| Ac | —— | 剪力墙横截面的混凝土面积 (mm2)； |
| ƒ | —— | 钢材的抗压强度设计值 (N/mm2)； |
| ƒc, com | —— | 再生块体混凝土的组合轴心抗压强度设计值 (N/mm2)。 |

表4.6.3 外置钢板再生块体混凝土剪力墙的设计轴压比限值

| 抗震等级 | 一级 | 二、三级 |
| --- | --- | --- |
| 设计轴压比限值 | 0.4 | 0.5 |

## 4.7 U型外包钢再生块体混凝土梁

4.7.1 本规程适用于由U型外包钢、内填再生块体混凝土、抗剪连接件、钢筋混凝土翼板四部分组成且不直接承受动力荷载的U型外包钢再生块体混凝土梁。

4.7.2 U型外包钢宜采用冷弯薄壁型钢，其横截面宽度不宜小于200 mm，钢板厚度不宜小于4 mm。

4.7.3 U型外包钢的上翼缘应从梁的两侧面向外延伸，单侧上翼缘的宽度不宜小于50 mm。上翼缘与抗剪连接件之间宜采用焊接连接，抗剪连接件可以是上翼缘上表面布设的栓钉，也可以是横跨两侧上翼缘且沿梁纵向间隔布设的角钢、槽钢或有可靠依据的其他类型连接件。当采用横跨两侧上翼缘的抗剪连接件时，其沿梁纵向的布设间距不宜小于200 mm。

4.7.4 为提高U型外包钢再生块体混凝土梁正弯矩区段的承载能力，可在梁底配置适量纵向受拉钢筋，其保护层厚度不应小于钢筋直径和20 mm二者的较大值。

4.7.5 U型外包钢再生块体混凝土梁负弯矩区段的纵向受拉钢筋设置，应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定。

4.7.6 在进行U型外包钢再生块体混凝土梁的正截面受弯承载力计算时，钢筋混凝土翼板的有效宽度按现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017的规定计算，并将相关公式中的板托顶部宽度取为梁的横截面宽度。

4.7.7 完全抗剪连接U型外包钢再生块体混凝土梁的正截面受弯承载力，应按下列规定计算：

1、正弯矩区段

1）塑性中和轴在钢筋混凝土翼板内（图4.7.7-1）时：

M ≤ Aafy1+As1fy1y2                      (4.7.7-1)

x = (Aaf+As1fy1)/befc                                 (4.7.7-2)

| 式中：M | —— | 弯矩设计值 (N ● mm)； |
| --- | --- | --- |
| x | —— | 混凝土等效受压区高度 (mm)； |
| Aa | —— | U型外包钢的横截面积 (mm2)； |
| As1 | —— | 梁底纵向钢筋的横截面积 (mm2)； |
| f | —— | 钢材的抗拉和抗压强度设计值 (N/mm2)； |
| fy1 | —— | 梁底纵向钢筋的抗拉和抗压强度设计值 (N/mm2)； |
| fc | —— | 翼板混凝土的轴心抗压强度设计值 (N/mm2)； |
| y1 | —— | U型外包钢横截面形心至翼板混凝土等效受压区形心的距离 (mm)； |
| y2 | —— | 梁底纵向钢筋截面形心至翼板混凝土等效受压区形心的距离 (mm)； |
| be | —— | 翼板的有效宽度 (mm)； |
| hc | —— | 翼板的厚度 (mm)。 |

(a) 横剖面                     (b) 应力分布

图4.7.7-1 塑性中和轴在钢筋混凝土翼板内的梁截面应力分布

2）塑性中和轴在U型外包钢腹板内（图4.7.7-2）时：

M ≤ Wpnf－4y4twf(y3+y4/2－as)+befchcy5+bcfc, com(x－hc)(y5－x/2)     (4.7.7-3)

x = [(Aa－2Af) f+4tw (hc+tf) f+As1fy1－behc fc+bchc fc, com] / (bcfc, com+4tw f/β1)  (4.7.7-4)

| 式中：Wpn | —— | U型外包钢横截面对过其形心水平轴的塑性净截面模量(mm3)； |
| --- | --- | --- |
| Af | —— | U型外包钢翼缘的横截面积 (mm2)； |
| tf | —— | U型外包钢的翼缘厚度 (mm)； |
| tw | —— | U型外包钢的腹板厚度 (mm)； |
| bc | —— | U型外包钢内填混凝土的宽度 (mm)； |
| fc, com | —— | 再生块体混凝土的组合轴心抗压强度设计值 (N/mm2)； |
| y3 | —— | U型外包钢横截面形心至梁底面的距离 (mm)； |
| y4 | —— | U型外包钢横截面形心至塑性中和轴的距离 (mm)； |
| y5 | —— | 翼板横截面形心至梁底纵向钢筋截面形心的距离 (mm)； |
| as | —— | 梁底纵向钢筋截面形心至梁底面的距离 (mm)； |
| β1 | —— | 混凝土等效受压区高度与实际受压区高度之间的换算系数，取为0.8。 |

(a) 横剖面                          (b) 应力分布

图4.7.7-2 塑性中和轴在U型外包钢腹板内的梁截面应力分布

2、负弯矩区段（图4.7.7-3）

M ≤ Wpnf－4y4twf(y6+as－tb－y4/2－x/β1)+bcfc, comx(y6+as－tb－x/2)+As1fy1y6        (4.7.7-5)

x = [(Aa－2Ab)f+As2fy2－As1fy1]/(bcfc, com+4twf/β1)            (4.7.7-6)

适用条件：x ≥ 2as

| 式中：Ab | —— | U型外包钢底板的横截面积 (mm2)； |
| --- | --- | --- |
| tb | —— | U型外包钢的底板厚度 (mm)； |
| As2 | —— | 负弯矩区翼板有效宽度范围内纵向钢筋的横截面积 (mm2)； |
| fy2 | —— | 负弯矩区翼板有效宽度范围内纵向钢筋的抗拉强度设计值 (N/mm2)； |
| y6 | —— | 翼板内纵向钢筋截面形心至梁底纵向钢筋截面形心的距离 (mm)。 |

(a) 横剖面                           (b) 应力分布

图4.7.7-3 负弯矩区段梁截面的应力分布

4.7.8 U型外包钢再生块体混凝土梁的受剪安全性，应采取可靠方法进行验算。

4.7.9 U型外包钢再生块体混凝土梁的抗剪连接件的计算，应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017的规定，并将相关公式中的混凝土力学性能参数取为翼板混凝土的力学性能参数。

4.7.10 U型外包钢再生块体混凝土梁的挠度计算，应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017的规定，并将相关公式中的混凝土力学性能参数取为翼板混凝土的力学性能参数，相关公式中的钢梁截面面积取为U型外包钢的横截面积。

## 4.8 工字钢再生块体混凝土梁

4.8.1 保留工字钢再生块体混凝土梁两端的工字钢上翼缘，除此之外其余部位的工字钢上翼缘应被去除（图4.8.1）。

图4.8.1 工字钢再生块体混凝土梁

4.8.2 工字钢再生块体混凝土梁每端保留的工字钢上翼缘应延伸至按正截面受弯承载力计算不需要上翼缘的截面以外不小于h0处，h0为工字钢受拉翼缘和纵向受拉钢筋合力点至截面受压区边缘的距离。

4.8.3 工字钢再生块体混凝土梁的上部纵向钢筋不宜超过每排5根，每排相邻纵向钢筋的净间距应大于旧混凝土块体的特征尺寸；当采用双排上部纵向钢筋时，两排纵向钢筋不应错位布置；除工字钢腹板正上方的纵向钢筋以外，其余纵向钢筋与工字钢腹板之间的净距应大于旧混凝土块体的特征尺寸；非加密区箍筋的净间距应大于旧混凝土块体的特征尺寸。

4.8.4 工字钢再生块体混凝土梁的正截面受弯承载力和斜截面受剪承载力计算，以及裂缝宽度验算和挠度验算，应符合现行行业标准《组合结构设计规范》JGJ 138对型钢截面为充满型实腹型钢的型钢混凝土框架梁的相关规定，只是在涉及到工字钢上翼缘被去除区段时，该区段的工字钢上翼缘的宽度和厚度取为0。

# 5 施  工

5.0.1 现场施工时，旧混凝土块体质量替代率的波动幅度，不应超过预定数值的±5%。在与新混凝土混合之前，旧混凝土块体表面应充分浇水湿润。

5.0.2 对于钢管再生块体混凝土柱、H型钢部分外包再生块体混凝土柱和外置钢板再生块体混凝土墙，宜采用新混凝土和旧混凝土块体反复交替投放并充分振捣的施工方法，每次投放的旧混凝土块体在构件内部的堆积高度不应超350 mm。

5.0.3 对于压型钢板再生块体混凝土组合楼板，以及梁高不超过500 mm的U型外包钢再生块体混凝土梁和工字钢再生块体混凝土梁，可采用先将全部旧混凝土块体一次性分散投放在压型钢板上表面或U型外包钢围成的空腔内部或模板所围空间内部，然后持续浇筑新混凝土并充分振捣的施工方法。

5.0.4 在再生块体混凝土组合构件的施工过程中，应优先采用插入式振捣器对旧混凝土块体和新混凝土的混合物进行振捣，难以采用插入式振捣器时可采用外壁附着式振捣器进行振捣。

5.0.5 在制作、运输、装卸车、吊装、堆放、安装、混凝土浇筑过程中，应采取可靠措施保证再生块体混凝土组合构件中的型钢不发生非弹性变形。

5.0.6 凡本规程未作规定者，再生块体混凝土组合构件的施工，应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666、《钢结构工程施工规范》GB 50755、《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936和现行行业标准《钢板剪力墙技术规程》JGJ/T 380、《组合结构设计规范》JGJ 138的相关规定。

# 6 验  收

## 6.0.1 在混凝土浇筑现场应制备再生块体混凝土立方体试件，并与再生块体混凝土组合构件同条件养护。试件的组合立方体抗压强度，应按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的规定分批检验评定，其强度试验方法应符合现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081的规定，评定过程中试件的组合立方体抗压强度标准值按式（3.1.7-1）或式（3.1.7-2）确定。再生块体混凝土立方体试件的制备，应符合下列规定：

1、针对同一配合比的新混凝土和具有相同立方体抗压强度推定值的旧混凝土，当旧混凝土块体的质量替代率保持不变时，每浇筑不超过100 m3 的再生块体混凝土，应制备不少于两组试件。

2、当新混凝土的配合比、旧混凝土的立方体抗压强度推定值、旧混凝土块体的质量替代率任意一项发生改变，应针对改变后的再生块体混凝土制备不少于两组试件。

6.0.2 在混凝土浇筑现场制备的再生块体混凝土立方体试件的边长应大于旧混凝土块体特征尺寸的2倍。

6.0.3 不同边长的再生块体混凝土立方体的组合立方体抗压强度的尺寸换算系数，按表6.0.3取用。

表6.0.3 再生块体混凝土组合立方体抗压强度的尺寸换算系数

| 试件尺寸 (mm) | 强度的尺寸换算系数 |
| --- | --- |
| 150×150×150 | 1.00 |
| 300×300×300 | 1.15 |
| 400×400×400 | 1.20 |
| 500×500×500 | 1.30 |
| 600×600×600 | 1.40 |

6.0.4 对于重要的再生块体混凝土组合构件或再生块体混凝土组合构件的重要部位，可采用超声波检测技术对构件内部再生块体混凝土的浇筑质量进行检测，也可采用型钢外贴压电材料或再生块体混凝土内嵌压电材料的检测技术，对型钢与再生块体混凝土之间的界面剥离以及构件内部再生块体混凝土的浇筑质量进行检测。

6.0.5 再生块体混凝土组合构件的施工质量，除满足本规程的规定外，还应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205和《钢管混凝土工程施工质量验收规范》GB 50628的相关规定。

# 本规程用词用语说明

一、为便于在执行本规程条文时区别对待，对严格程度不同的用词说明如下：

1、表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2、表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3、表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4、表示有选择，在一定条件下可以这样做的：

采用“可”。

二、条文中指明应按其他相关标准执行的用语为：

“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1 《混凝土结构设计规范》GB 50010

2 《钢结构设计规范》GB 50017

3 《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936

4 《混凝土结构工程施工规范》GB50666

5 《钢结构工程施工规范》GB50755

6 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

7 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205

8 《钢管混凝土工程施工质量验收规范》GB50628

9 《连续热镀锌薄钢板及钢带》GB/T 2518

10《电弧螺柱焊用圆柱头焊钉》GB/T 10433

11《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107

12《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081

13《组合结构设计规范》JGJ 138

14《钢板剪力墙技术规程》JGJ/T 380

中华人民共和国行业标准

再生混合混凝土组合结构技术规程

JGJ/T ×－2017

条文说明

# 1 总  则

1.0.1条文说明：特征尺寸介于60 mm~300 mm之间的旧混凝土块状物与新混凝土混合浇捣，并与型钢组合形成的构件，称为再生块体混凝土组合构件。该类构件不仅可明显降低砂、石等天然资源的消耗，符合可持续发展的国家战略，而且是从更为宏观的角度对旧混凝土进行回收利用，简化了传统再生骨料（再生细骨料和再生粗骨料的特征尺寸分别为0.075 mm~4.75 mm和4.75 mm~31.5 mm）的繁琐生产过程，降低了该过程的能源消耗，同时还节省了与旧混凝土块体体积相当的再生骨料混凝土配制所需水泥，使得旧混凝土的回收利用成本降低，环保节能效应更为彻底。本条指明了本规程制定的目的，以及再生块体混凝土组合构件设计和施工时应遵循的原则。

1.0.2条文说明：编制组对再生块体混凝土组合构件进行了较系统的试验研究（包括多种组合构件的基本力学性能试验和耐火试验，以及钢管再生块体混凝土柱的抗震试验、梁—钢管再生块体混凝土柱节点的抗震试验、外置钢板再生块体混凝土墙的抗震试验等）和试点工程应用，研究表明再生块体混凝土组合构件的基本力学性能、抗震性能和耐火性能总体上与全现浇组合构件几乎完全相当或仅略有降低，在此基础上参考借鉴国内外相关技术成果制定本规程。

1.0.3条文说明：本规程是在我国已有技术标准的基础上，针对再生块体混凝土组合构件的特点编制的，该类构件的设计和施工还应符合国家现行相关标准的其它通用性规定。

# 2 术语和符号

条文说明：本规程采用的符号遵照《建筑结构术语和符号标准》GB/T 50083的规定，并尽量与其他相关标准一致，以适应工程设计及施工人员的习惯。

实际工程中，考虑到旧混凝土块体的大小不可避免的随机性，可按下述方法近似确定其特征尺寸：对于一批旧混凝土块体，若筛余率为5%的筛孔尺寸（尺寸一）与筛余率为95%的筛孔尺寸（尺寸二）之比不大于1.3，则取尺寸一和尺寸二的平均值为该批旧混凝土块体的特征尺寸。当尺寸一与尺寸二之比大于1.3时，需对该批旧混凝土块体进行筛选，以使筛选后的旧混凝土块体的尺寸一与尺寸二之比小于1.3。

# 3 材  料

## 3.1 混凝土

3.1.1条文说明：再生块体混凝土组合构件所采用的新混凝土与常规混凝土结构所用混凝土同类，因此其各种性能指标应满足《混凝土结构设计规范》GB 50010的要求。为确保新混凝土充分填实旧混凝土块体之间的空隙，对新混凝土的砂率和粗骨料最大粒径分别给出了建议，以增强新混凝土的流动性。

3.1.2条文说明：旧混凝土的氯离子含量和碱含量过高，可能引发钢材锈蚀和碱骨料反应，严重影响构件的受力性能和耐久性能。因此，根据《混凝土结构设计规范》GB 50010的要求，需对旧混凝土的最大氯离子含量和最大碱含量进行限制。为保障再生块体混凝土的质量，旧混凝土块体表面应确保未被污染并清洗干净。

3.1.3条文说明：依据《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03的规定，相同龄期和条件下直径和高度均为100 mm的混凝土芯样的抗压强度相当于边长150 mm的混凝土立方体的抗压强度。在多个旧混凝土芯样的实测抗压强度的基础上，根据《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03的规定，可统计得出旧混凝土的立方体抗压强度推定值，该推定值具有强度分布中0.05分位值的概率含义。旧混凝土芯样的钻取及其强度检测应符合《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03的规定。

施工单位有可能采购使用旧混凝土块体，考虑到从采购的块体上钻取直径100 mm、高度100 mm的芯样有时存在困难，为方便现场检测，也可从块体上钻取直径70 mm、高径比1:1的芯样进行测试。虽然《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03首推采用直径100 mm、高度100 mm的标准芯样，但该规程也允许采用直径70 mm、高径比1:1的芯样。

3.1.4条文说明：已完成的若干试点工程中，旧混凝土芯样的实测抗压强度最低约为15 MPa，在缺乏进一步依据的情况下，为安全起见，参考给出旧混凝土立方体抗压强度推定值的下限。

3.1.5条文说明：为了在构件的设计过程中较好地确定再生块体混凝土的力学性能参数，同一再生块体混凝土组合构件不应采用具有不同抗压强度推定值的多批旧混凝土。为便于现场施工组织，同一楼层相同类型的再生块体混凝土组合构件（例如，同一楼层所有的钢管再生块体混凝土柱）中的旧混凝土，建议采用具有相同抗压强度推定值的同一批旧混凝土。

3.1.6条文说明：为保障再生块体混凝土组合构件中旧混凝土块体的分散性、隐蔽性及其与新混凝土的混合浇捣质量，需对旧混凝土块体的特征尺寸加以限制。

3.1.7条文说明：编制组开展了大量再生块体混凝土立方体试件的抗压强度测试。试验表明：（1）当新混凝土与旧混凝土的立方体抗压强度之差介于[-10 MPa, 15 MPa]区间，且旧混凝土块体的质量替代率介于[20%, 40%]时，再生块体混凝土的组合立方体抗压强度可较好地满足线性公式（3.1.7-1）；（2）当新、旧混凝土的立方体抗压强度之差超过上述区间（注：试验过程中两种旧混凝土的立方体抗压强度分别为23.2 MPa和33.1 MPa，两种新混凝土的立方体抗压强度分别为74.9 MPa和112.2 MPa）时，由于旧混凝土块体比新混凝土明显偏弱，前者对试件承载能力的影响上升，致使线性公式（3.1.7-1）的计算误差增大，此时可采用非线性公式（3.1.7-2）对再生块体混凝土的组合立方体抗压强度进行计算。显然，当新混凝土强度大于旧混凝土强度时，式（3.1.7-2）与式（3.1.7-1）相比，增大了旧混凝土块体对再生块体混凝土组合强度的贡献，同时削弱了新混凝土对该组合强度的影响；若新、旧混凝土强度相同，则式（3.1.7-2）退化为式（3.1.7-1）。

3.1.8条文说明：再生块体混凝土中旧混凝土块体的质量替代率越高，旧混凝土的循环利用程度就越高，但施工浇筑难度也就越大。虽然该替代率在实验室里曾高达50%，但施工已很是不易。大量试验表明，当旧混凝土块体的质量替代率约为1/3时，可较好地实现循环利用程度与施工浇筑难度之间的平衡。为保证施工质量，给出了旧混凝土块体质量替代率的上限值。

3.1.9条文说明：编制组开展了5组再生块体混凝土立方体试件（试件边长分别为150 mm和300 mm，旧混凝土块体的质量替代率分别为20%、30%和40%）、5组再生块体混凝土圆柱体试件（试件高径比1:2，试件直径分别为150 mm和300 mm，旧混凝土块体的质量替代率分别为20%、30%和40%）、5组再生块体混凝土棱柱体试件（试件高宽比1:2，试件宽度分别为150 mm和300 mm，旧混凝土块体的质量替代率分别为20%、30%和40%），以及同期6组全新混凝土立方体、圆柱体、棱柱体试件（试件尺寸分别与对应的再生块体混凝土正方体、圆柱体、棱柱体试件相同）的抗压强度测试。试验发现，再生块体混凝土的组合轴心抗压强度与组合立方体抗压强度之比约为全新混凝土轴心抗压强度与立方体抗压强度之比的0.78~0.98倍（其中80%大于0.9倍，平均为0.916倍）。据此，参照《混凝土结构设计规范》GB 50010的相关规定，再生块体混凝土的组合轴心抗压强度标准值按fck, com=90% ×0.88×0.76αc2 fcuk, com计算。αc2为fcuk, com大于40 MPa时再生块体混凝土的脆性折减系数，fcuk, com=40 MPa时取1.00，fcuk, com=50 MPa时取0.955，中间按照线性插值。

编制组开展了4组再生块体混凝土立方体试件（试件边长为300 mm，旧混凝土块体的质量替代率分别为20%和30%），以及同期2组全新混凝土立方体试件（试件边长300 mm）的劈拉强度测试。试验发现：第1组和第2组再生块体混凝土的劈拉强度与抗压强度之比分别为7.2%和7.0%，对应的全新混凝土劈拉强度与抗压强度之比为7.3%；第3组和第4组再生块体混凝土的劈拉强度与抗压强度之比分别为6.1%和6.2%，对应的全新混凝土劈拉强度与抗压强度之比为5.6%。考虑到混凝土试验不可避免的离散性，可近似认为再生块体混凝土的劈拉强度与抗压强度之比与全新混凝土的相应比值一致。据此，再生块体混凝土组合轴心抗拉强度标准值与组合立方体抗压强度标准值之间的定量关系，直接参照《混凝土结构设计规范》GB 50010中混凝土轴心抗拉强度标准值与立方体抗压强度标准值之间的定量关系并考虑10%的折减取用。

3.1.10条文说明：参照《混凝土结构设计规范》GB 50010的相关规定，再生块体混凝土的组合轴心抗压强度设计值按fc, com = fck, com/1.4计算，组合轴心抗拉强度设计值按ft, com = ftk, com/1.4计算。

3.1.11条文说明：编制组开展了11组再生块体混凝土圆柱体试件（试件高径比1:2，试件直径分别为150 mm、200 mm、300 mm和400 mm，旧混凝土块体的质量替代率分别为20%、30%和40%）、5组再生块体混凝土棱柱体试件（试件高宽比1:2，试件宽度分别为150 mm和300 mm，旧混凝土块体的质量替代率分别为20%、30%和40%），以及同期7组全新混凝土圆柱体试件（试件尺寸分别与对应的再生块体混凝土圆柱体试件相同）和2组全新混凝土棱柱体试件（试件尺寸分别与对应的再生块体混凝土棱柱体试件相同）的弹性模量和抗压强度测试。试验发现，每组再生块体混凝土试件的弹性模量与其抗压强度的平方根之比约为对应组全新混凝土试件的弹性模量与其抗压强度的平方根之比的0.76~1.09倍（其中约94%大于0.85倍，平均为0.93倍）。美国《Building Code Requirements for Structural Concrete》ACI 318-14认为，混凝土弹性模量与轴心抗压强度的平方根之间存在线性关系。由此可知，当再生块体混凝土和全新混凝土的抗压强度相同时，前者弹性模量平均约为后者的0.93倍，且绝大多数情况都大于0.85倍。据此，通过对《混凝土结构设计规范》GB 50010中常规混凝土的弹性模量乘以折减系数0.85，即可得到表3.1.11。再生块体混凝土的剪切模量与弹性模量之比直接按《混凝土结构设计规范》GB 50010采用。

## 3.2 钢材及连接材料

3.2.1条文说明：再生块体混凝土组合构件所采用的结构钢与常规钢结构所用结构钢同类，考虑构件的重要性、荷载特征、应力状态、钢材厚度、连接方式、环境条件等因素，所用结构钢的各种性能指标应满足《钢结构设计规范》GB 50017的相应要求。

3.2.2条文说明：由于再生块体混凝土组合构件所采用的结构钢与常规钢结构所用结构钢同类，其强度指标和物理性能指标直接按《钢结构设计规范》GB 50017或《连续热镀锌薄钢板及钢带》GB/T 2518（注：主要针对组合楼板中的压型钢板）的规定取用即可。

3.2.3条文说明：再生块体混凝土组合构件所用钢材与常规钢结构所用钢材同类，因此与之相应的焊接用焊条、焊丝和焊剂，以及连接用螺栓应满足《钢结构设计规范》GB 50017的规定。作为抗剪连接件的栓钉应该是符合《电弧螺柱焊用圆柱头焊钉》GB/T 10433规定的合格产品，不得用短钢筋代替栓钉。

3.2.4条文说明：再生块体混凝土组合构件所用钢材与常规钢结构所用钢材同类，因此与之相应的焊缝质量等级和焊缝强度指标，以及螺栓连接的强度指标、钢材摩擦面抗滑移系数和设计预拉力应遵循《钢结构设计规范》GB 50017的规定。此外，该规范还给出了单个抗剪栓钉的承载力设计值计算公式。

3.2.5条文说明：再生块体混凝土组合构件所采用的钢筋与常规混凝土结构所用钢筋同类，考虑构件的重要性、荷载特征、应力状态等因素，所用钢筋的各项性能指标应满足《混凝土结构设计规范》GB 50010的相应要求。

3.2.6条文说明：由于再生块体混凝土组合构件所用钢筋与常规混凝土结构所用钢筋同类，其强度和弹模指标直接按《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定取用即可。

# 4 构件设计

## 4.1 一般规定

4.1.1条文说明：再生块体混凝土组合构件所采用的混凝土已由常规混凝土转换成了再生块体混凝土，设计过程中混凝土的力学性能参数自然应改按再生块体混凝土的力学性能参数取用。

4.1.2条文说明：再生块体混凝土组合构件与常规混凝土组合构件相比，区别主要在于前者采用的是再生块体混凝土，由此产生的设计差异已在本规程中做出了具体规定。除此之外，再生块体混凝土组合构件的设计应符合国家现行相关标准的规定。

## 4.2 钢管再生块体混凝土柱

4.2.1条文说明：《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936规定，受压为主和受弯为主时圆钢管径厚比分别不应大于135×(235/ƒy)和177×(235/ƒy)，即随着弯曲效应的增加，径厚比的上限值有所放宽。在编制组开展的相关试验中，圆钢管再生块体混凝土轴压柱和偏压柱的钢管径厚比最高分别为200和160，且取得了较好的试验效果。综合上述两方面因素，为简便起见对圆钢管再生块体混凝土柱（包括轴压柱和偏压柱）规定了统一的径厚比上限值160×(235/ƒy)。

《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936规定，受压为主和受弯为主时方钢管宽厚比分别不应大于60×(235/ƒy)0.5和135×(235/ƒy)0.5，即随着弯曲效应的增加，宽厚比的上限值明显放宽。在编制组开展的相关试验中，方钢管再生块体混凝土轴压柱的钢管宽厚比最高为200，也取得了较好的试验效果，其宏观破坏现象与对比柱（方钢管全现浇混凝土轴压柱）非常相似；新、旧混凝土强度接近时，方钢管再生块体混凝土轴压柱的承载能力与对比柱相比降低十分有限；新、旧混凝土强度差约15 MPa时，随着旧混凝土块体质量替代率的增加，虽然方钢管再生块体混凝土轴压柱的承载能力逐渐降低，但只要采用钢管内部再生块体混凝土的组合抗压强度并按照《矩形钢管混凝土结构技术规程》CECS 159的规定进行计算，柱承载能力的计算结果仍与试验结果总体吻合较好。综合上述因素，同时考虑到本规程相比其他标准的跨度不宜过大，以及前期试点工程中方钢管再生块体混凝土柱的宽厚比为100，本规程对方钢管再生块体混凝土柱（包括轴压柱和偏压柱）规定了统一的径厚比上限值100×(235/ƒy)0.5。

4.2.2条文说明：《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936规定，受压为主时圆钢管径厚比不应大于135×(235/ƒy)，在此范围内圆钢管再生块体混凝土柱的轴向受压承载力设计值可直接按该规范的相关规定（含偏心率和长细比的考虑）进行计算。

试验和计算表明，即使在径厚比等于160和200的情况下，利用《钢管混凝土结构技术规程》DBJ 13-51的相关公式仍可较好地预测圆钢管再生块体混凝土柱的轴向受压承载力。为此，当径厚比大于135×(235/ƒy)但不大于160×(235/ƒy)时，圆钢管再生块体混凝土柱的轴向受压承载力设计值可按该规程的相关公式（含偏心率和长细比的考虑）进行计算。

4.2.3条文说明：《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936规定，受压为主时方钢管宽厚比不应大于60×(235/ƒy)0.5，在此范围内方钢管再生块体混凝土短柱的轴心受压承载力设计值可首先按该规范的相关规定进行计算，然后乘以折减系数0.95。

试验和计算表明，即使在宽厚比等于200的情况下，利用《矩形钢管混凝土结构技术规程》CECS 159的相关公式仍可较好地预测方钢管再生块体混凝土短柱的轴心受压承载力。为此，当宽厚比大于60×(235/ƒy)0.5但不大于100×(235/ƒy)0.5时，方钢管再生块体混凝土短柱的轴心受压承载力设计值可首先按该规程的相关公式进行计算，然后乘以折减系数0.95。

折减系数0.95是基于试验和计算结果，为使方钢管再生块体混凝土短柱的轴心受压承载力设计值具有与常规方钢管混凝土短柱相似的安全性而采用的。

4.2.4条文说明：《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936规定，受压为主时圆钢管径厚比不应大于135×(235/ƒy)，在此范围内圆钢管再生块体混凝土柱的横向受剪承载力设计值可直接按该规范的相关规定进行计算。

试验和计算表明，即使在径厚比等于200的情况下，利用式（4.2.4）仍可较好地预测圆钢管再生块体混凝土柱的横向受剪承载力。为此，当径厚比大于135×(235/ƒy)但不大于160×(235/ƒy)时，该类柱的横向受剪承载力设计值可按该式进行计算。

4.2.5条文说明：《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936规定，受压为主时圆钢管径厚比和方钢管宽厚比分别不应大于135×(235/ƒy)和60×(235/ƒy)0.5，在此范围内柱的轴压比限值执行该规范的规定。

试验表明，圆钢管实际径厚比或方钢管实际宽厚比等于168.5时，实际轴压比为0.4（设计轴压比约0.65）的圆钢管再生块体混凝土柱和方钢管再生块体混凝土柱仍具有良好的抗震性能，极限位移角分别可达1/25和1/35。为此，在缺乏对应更大实际轴压比的试验数据支持的情况下，规定径厚比大于135×(235/ƒy)但不大于160×(235/ƒy)时圆钢管再生块体混凝土柱的设计轴压比不宜超过0.65，宽厚比大于60×(235/ƒy)0.5但不大于100×(235/ƒy)0.5时方钢管再生块体混凝土柱的设计轴压比不宜超过0.65。

## 4.3 H型钢部分外包再生块体混凝土柱

4.3.1条文说明：H型钢部分外包混凝土柱具有如下特点：翼缘、腹板和钢系杆组成的套箍系统能对核心混凝土提供较好的约束；翼缘在混凝土浇筑时可作为模板；由于腹部埋于混凝土内部，其耐火和耐腐蚀性能较优；梁-柱节点的构造较为简便。

编制组在总用钢量不变的情况下，考察了钢材在腹板、翼缘和钢系杆三者之间分配对柱轴压行为的影响。研究发现：用钢量的不同分配对柱轴压承载能力和初始刚度影响有限，但钢系杆间距对柱下降段刚度的 影响相对明显，其较优取值范围为100 mm~150 mm。

参照《混凝土结构设计规范》GB 50010的相关规定（即柱中全部纵向受力钢筋的配筋率大于3%时，箍筋直径不应小于8 mm），规定了钢系杆直径的下限值。

4.3.2条文说明：编制组开展了9根H型钢部分外包再生块体混凝土柱（高度2000 mm，横截面400 mm×400 mm）的轴压试验。研究发现，采用美国《Building Code Requirements for Structural Concrete》ACI 318-14建议的组合柱轴压承载力计算公式（注：将相关公式中的混凝土轴心抗压强度取为再生块体混凝土的组合轴心抗压强度），可以较好地预测试验柱的轴压承载力且预测结果总体偏于安全。在此基础上，借鉴《混凝土结构设计规范》GB 50010有关钢筋混凝土轴心受压构件稳定系数的相关规定，制定本条。

4.3.3条文说明：编制组开展了7根H型钢部分外包再生块体混凝土柱（高度2000 mm，横截面400 mm×400 mm）强轴方向的偏压试验（初始偏心距分别为60 mm和120 mm）。研究发现，如果将受拉区和受压区的H型钢翼缘分别视作是受拉区和受压区的纵向普通钢筋，并在受压区H型钢翼缘外侧考虑一定厚度的假想混凝土保护层（具体厚度按式（4.3.3）计算，即H型钢腹板根据强度等效原则等效为的混凝土厚度的一半），则按照《混凝土结构设计规范》GB 50010中有关矩形截面偏心受压构件正截面受压承载力的相关规定，可较好地预测试验柱的偏压承载力且总体偏于保守。

为简便起见，本规程未计及H型钢腹板对柱偏压承载力的贡献，但由于补充考虑了受压区H型钢翼缘外侧的假想混凝土保护层对柱偏压承载力的贡献，一定程度上对前者做了弥补。

## 4.4 梁—钢管再生块体混凝土柱节点

4.4.1条文说明：现场浇筑时为方便旧混凝土块体顺利通过节点核心区，钢管再生块体混凝土柱与钢筋混凝土梁的连接宜采用非穿心式节点构造。基于相同的考虑，钢管再生块体混凝土柱与钢梁的连接宜采用外加强环节点构造；确需采用内加强环节点构造时，内加强环中心孔洞的直径应大于旧混凝土块体特征尺寸的两倍，以避免给旧混凝土块体的浇筑造成困难。

4.4.2条文说明：试验表明，钢管再生块体混凝土柱与梁的连接性能并不会因旧混凝土块体的采用而呈现明显变化。《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936规定，受压为主时圆钢管径厚比和方钢管宽厚比分别不应大于135×(235/ƒy)和60×(235/ƒy)0.5，在此范围内钢管再生块体混凝土柱与钢梁或钢筋混凝土梁（板）的连接设计执行该规范的规定。

4.4.3条文说明：《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936规定，受压为主时圆钢管径厚比和方钢管宽厚比分别不应大于135×(235/ƒy)和60×(235/ƒy)0.5。当径厚比或宽厚比超过上述限值时，为避免因钢管壁较薄而导致节点域传力能力不足，有必要对节点域及其附近的钢管进行局部加厚。当局部加厚处的钢管外径与壁厚之比或钢管横截面边长与壁厚之比分别不大于上述限值时，即可按《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936的规定对钢管再生块体混凝土柱与钢梁或钢筋混凝土梁（板）的连接进行设计。

试验表明，当局部加厚钢管向上和向下伸出节点域的长度等于钢管外径的一半时，已可较好地实现强柱弱梁更强节点的设计要求。

## 4.5 压型钢板再生块体混凝土组合楼板

4.5.1条文说明：相比开口型压型钢板，闭口型或缩口型压型钢板具有组合作用强、耐火性能好等优点，为此本规程优先推荐这两类压型钢板。为保障旧混凝土块体在压型钢板凹槽处的浇筑质量，对压型钢板的单槽槽口最小浇筑宽度与旧混凝土块体特征尺寸之差做了规定。

4.5.2条文说明：《组合楼板设计与施工规范》CECS 273规定常规压型钢板组合楼板的总厚度不应小于90 mm，同时压型钢板肋顶以上混凝土厚度不应小于50 mm。为方便旧混凝土块体的应用，考虑到本规程第3.1.6条的规定以及旧混凝土块体特征尺寸的下限值为60 mm，计算取整后可得压型钢板肋顶以上混凝土厚度的下限值。在此基础上，压型钢板再生块体混凝土组合楼板的总厚度下限值也相应做了提高。

4.5.3条文说明：明火试验表明：当常温下简支压型钢板再生块体混凝土组合楼板的跨中组合弯矩与跨中受弯承载力之比不大于0.2或0.4时，无需涂抹防火涂料即可满足1.5 h或1.0 h的耐火极限要求；而当该比值等于0.5时，只需在压型钢板底面涂抹厚度10 mm的非膨胀型防火涂料即可实现长达3.0 h的耐火极限。考虑该比值实测值与设计值之间的转换关系，偏保守地制定本条。

## 4.6 外置钢板再生块体混凝土剪力墙

4.6.1条文说明：编制组前期开展了外置双侧钢板再生块体混凝土剪力墙的相关试验，但暂未涉及外置单侧钢板再生块体混凝土剪力墙，为此本规程目前仅对前者设计做出规定。考虑到本规程第3.1.6条的规定以及旧混凝土块体特征尺寸的下限值为60 mm，计算可得墙总厚度的下限值。

4.6.2条文说明：试验表明，即使在单片钢板厚度仅为1.0 mm~2.0 mm的情况下，只要墙的总厚度与单片钢板厚度之比不超过100且设计轴压比不超过0. 5，外置钢板再生块体混凝土剪力墙的破坏位移角仍可大于1/80。但考虑到施工过程中钢板的稳定性以及栓钉等连接的可焊性，建议单片钢板的厚度不宜小于6 mm。为保守起见，墙总厚度与单片钢板厚度之比的上限值做了适当降低。

4.6.3条文说明：试验表明：实际轴压比为0.2（设计轴压比约0.35）时，外置钢板再生块体混凝土剪力墙具有良好的抗震性能，破坏位移角约1/35；实际轴压比为0.3（设计轴压比约0.5）时，该类墙的抗震性能虽有所退化，但破坏位移角仍可达1/50左右。据此，对于抗震等级较高的情况，规定了较严的设计轴压比限值。表4.6.3中的限值相比《钢板剪力墙技术规程》JGJ/T 380的相应限值收紧了0.1，且只适用于设防烈度6~8度的情况。

## 4.7 U型外包钢再生块体混凝土梁

4.7.1条文说明：将钢筋混凝土梁的纵筋和箍筋转化为连续的U型外包钢，不仅可减少钢筋绑扎和支模拆模等工序，还可极大地方便旧混凝土块体的浇筑。由于本规程未对U型外包钢再生块体混凝土梁的疲劳验算做出规定，故暂不包括直接承受动力荷载的情况。

4.7.2条文说明：考虑到薄钢板的焊接质量有时不易保证，U型外包钢最好采用冷弯成型。《混凝土结构设计规范》GB 50010要求框架梁截面宽度不宜小于200 mm，加之U型外包钢的空腔内还要浇筑旧混凝土块体，因此U型外包钢的横截面宽度不宜小于200 mm。

试验表明，即使U型外包钢的钢板厚度仅有2 mm（实测厚度1.68 mm），足尺的U型外包钢再生块体混凝土梁仍具有良好的受力性能。但考虑到施工过程中钢板的稳定性以及抗剪连接件的可焊性，建议钢板厚度不小于4 mm。

4.7.3条文说明：为了不阻挡旧混凝土块体的浇筑，U型外包钢的上翼缘只能从梁的两侧面向外延伸（即外翻）而不是向内延伸（即内翻）。为了确保横跨两侧上翼缘的抗剪连接件与上翼缘之间具有足够的焊缝长度，上翼缘的宽度不应过小，此时如果抗剪连接件沿梁纵向的布设间距过小，将对旧混凝土块体的浇筑造成困难，为此规定了该间距的下限取值。

4.7.4条文说明：试验表明，为提高U型外包钢再生块体混凝土梁正弯矩区的承载能力，在梁底配置适量纵向受拉钢筋比增加U型外包钢的壁厚更为经济有效，同时梁底纵筋还可显著减小U型外包钢与内填混凝土之间的滑移。为保证钢筋和混凝土之间的可靠粘结，规定了前者保护层厚度的下限值。

4.7.5条文说明：由于U型外包钢的上口完全开敞，其负弯矩区的纵向受拉钢筋设置应按《混凝土结构设计规范》GB 50010执行。

4.7.6条文说明：《钢结构设计规范》GB 50017给出了钢—混凝土组合梁的混凝土翼板有效宽度计算公式，本规程参照该规范执行，并将公式中的板托顶部宽度取为U型外包钢再生块体混凝土梁的横截面宽度。

4.7.7条文说明：为简便起见，对于完全抗剪连接U型外包钢再生块体混凝土梁，可近似按简单塑性理论计算梁的正截面受弯承载力。当强度等级不超过C50时，混凝土等效受压区高度与实际受压区高度之间的换算系数按《混凝土结构设计规范》GB 50010执行，取为0.8。

4.7.8条文说明：试验表明，当剪跨比不小于2时，梁底未配置纵向受拉钢筋的U型外包钢再生块体混凝土梁一般不发生剪切破坏。目前该类梁的抗剪研究成果还相对较少，本规程暂只给出原则性的规定。

4.7.9条文说明：《钢结构设计规范》GB 50017对组合梁抗剪连接件的计算专门做出了规定，本规程参照该规范执行。由于U型外包钢再生块体混凝土梁的抗剪连接件全部位于翼板内，因此该规范相关公式中的混凝土力学性能参数应取为翼板混凝土的力学性能参数。该规范中钢梁与混凝土翼板交界面的纵向剪力，现指U型外包钢与翼板交界面的纵向剪力。本条实际上近似忽略了该交界面上U型外包钢内填混凝土可能分担的部分纵向剪力。

4.7.10条文说明：《钢结构设计规范》GB 50017对组合梁的挠度计算专门做出了规定，本规程参照该规范执行。考虑到正弯矩作用下U型外包钢内填混凝土的开裂效应，本条偏保守地不考虑内填混凝土对抗弯刚度的贡献。这样，U型外包钢的翼缘、腹板、底板可分别视作常规工字钢的上翼缘、腹板、下翼缘。

## 4.8 工字钢再生块体混凝土梁

# 4.8.1条文说明：工字钢上翼缘的存在会对施工过程中旧混凝土块体的投放造成较大阻碍，且正弯矩区的工字钢上翼缘对截面承载力贡献较小，因此可将正弯矩区的工字钢上翼缘去除，以方便旧混凝土块体的投放。

# 4.8.2 条文说明：工字钢再生块体混凝土梁每端保留的工字钢上翼缘所发挥的作用，与钢筋混凝土梁支座负弯矩受拉钢筋的作用类似，因此参照《混凝土结构设计规范》GB 50010有关钢筋混凝土梁支座负弯矩受拉钢筋的截断要求，在按正截面受弯承载力计算不需要上翼缘的截面以外一定距离处，将工字钢的上翼缘去除，以方便旧混凝土块体的投放。

# 虽然《混凝土结构设计规范》GB 50010在确定负弯矩钢筋截断点时，考虑了负弯矩钢筋的锚固长度问题，但由于工字钢再生块体混凝土梁每端保留的工字钢上翼缘均与腹板连成一个整体，因此在确定工字钢上翼缘的截断点时无需考虑类似问题。

# 与钢筋混凝土梁的负弯矩区仅有上部纵向钢筋承担拉应力不同，工字钢再生块体混凝土梁的负弯矩区是由上部纵向钢筋和工字钢的上翼缘共同分担拉应力，因此工字钢上翼缘的截断点的确定可比钢筋混凝土梁支座负弯矩受拉钢筋的截断要求有所放松。

# 4.8.3条文说明：为使现场浇筑时旧混凝土块体能够顺利投放，结合本规程第3.1.6条的规定，对工字钢再生块体混凝土梁的上部纵向钢筋以及非加密区箍筋的布置细节做了规定。设计过程中，宜在合理范围内尽量采用较大直径的纵筋和箍筋，以减少上部纵向钢筋和箍筋的数量。

# 4.8.4条文说明：与常规的工字钢混凝土梁相比，工字钢再生块体混凝土梁主要有两点不同：（1）采用的是再生块体混凝土；（2）非负弯矩区的工字钢上翼缘不存在。但这两点并不影响《组合结构设计规范》JGJ 138针对型钢截面为充满型实腹型钢的型钢混凝土框架梁给出的正截面受弯承载力计算公式、斜截面受剪承载力计算公式、最大裂缝宽度计算公式、长期刚度计算公式的推导。因此，工字钢再生块体混凝土梁仍可采用该规程所给公式进行计算，只需将相关公式中的混凝土轴心抗压强度取为再生块体混凝土的组合轴心抗压强度，并在涉及到工字钢上翼缘被去除区段时，将该区段的工字钢上翼缘的宽度和厚度取为0即可。

# 编制组开展了9根工字钢再生块体混凝土梁（梁长3600 mm，净跨3300 mm，梁截面250 mm×350 mm，型钢截面200 mm×100 mm×5.5 mm×8 mm）的受弯试验。研究发现，采用《组合结构设计规范》JGJ 138给出的型钢截面为充满型实腹型钢的型钢混凝土框架梁的正截面受弯承载力计算公式，可以较好地预测试验梁的正截面受弯承载力且预测结果总体偏于安全。

# 5 施  工

5.0.1条文说明：现场施工难免出现偏差，为防止偏差过大，对旧混凝土块体质量替代率的允许波动幅度做了规定。为避免旧混凝土块体大量吸收新混凝土中的水分，造成新混凝土实际水胶比降低进而影响其强度和流动性，在与新混凝土混合之前，旧混凝土块体表面应充分浇水湿润。

5.0.2条文说明：针对钢管再生块体混凝土柱、H型钢部分外包混凝土柱和外置钢板再生块体混凝土墙等竖向构件，建议了一种新混凝土和旧混凝土块体反复交替投放并充分振捣的施工方法。当有可靠依据时，也可采用在不间断泵送新混凝土的同时，持续均匀投放旧混凝土块体并充分振捣的施工方法。但无论是那种施工方法，关键在于振捣一定要充分，以确保旧混凝土块体在新混凝土中的分散性以及二者的混合浇捣质量。

当采用新混凝土和旧混凝土块体反复交替投放并充分振捣的施工方法时，若每次投放的旧混凝土块体在构件内部的堆积高度过高，有可能出现后续新混凝土即使充分振捣也无法与旧混凝土块体完全混合的现象，为此有必要对该堆积高度的上限值进行限制。针对此施工方法，编制组曾分别对特征尺寸150 mm和200 mm的旧混凝土块体开展了工艺试验，即首先在不同模板内部一次性堆积400 mm、600 mm、800 mm、1000 mm高的旧混凝土块体，然后至上而下投放新混凝土并插入振捣棒充分振捣，一段时间后拆模并通过目测和超声波技术检测混凝土的密实度。试验表明：一次性堆积高度为800 mm或1000 mm的试件，新混凝土和旧混凝土块体的混合浇捣质量存在问题；而一次性堆积高度为400 mm或600 mm的试件，混合浇捣质量良好，未发现空洞。考虑到试验过程中振捣相对较为充分，而实际施工现场的振捣习惯与之存在一定差异，偏保守地制定本条。

5.0.3条文说明：针对压型钢板再生块体混凝土组合楼板，以及梁高不超过500 mm的U型外包钢再生块体混凝土梁和工字钢再生块体混凝土梁等水平构件，建议了一种将旧混凝土块体一次性先期分散投放，然后持续浇筑新混凝土的施工方法。针对此施工方法，编制组曾分别开展了足尺压型钢板再生块体混凝土组合楼板（板长2900 mm，板宽620 mm，板厚120~160 mm）和足尺U型外包钢再生块体混凝土梁（梁长5600mm，梁宽200 mm，梁高450 mm）的工艺试验，即首先将全部旧混凝土块体一次性分散投放在压型钢板上表面或U型外包钢围成的空腔内部，然后持续浇筑新混凝土并充分振捣。拆模后先将试件的压型钢板或U型外包钢剥离以观察再生块体混凝土与型钢接触面的浇筑情况，随后将试件横向砸断以观察横断面的浇筑情况。试验发现，再生块体混凝土与型钢的接触面密实且光滑，试件横断面密实无缺陷，表明此施工方法可以保障新混凝土和旧混凝土块体的混合浇捣质量。

5.0.4条文说明：相比外壁附着式振捣器，插入式振捣器对混凝土的振捣效果更为直接，为保障新混凝土和旧混凝土块体的混合浇捣质量，在再生块体混凝土组合构件的施工过程中应优先采用插入式振捣器。

5.0.5条文说明：当再生块体混凝土组合构件中的型钢较薄时，若处置不当，有可能在制作、运输、装卸车、吊装、堆放、安装、混凝土浇筑的某个或某些环节导致型钢发生局部屈曲等非弹性变形，为避免此情况制定本条。

5.0.6条文说明：再生块体混凝土组合构件施工与常规混凝土组合构件施工相比，区别主要在于前者采用的是再生块体混凝土，由此产生的差异已在本规程中做出了具体规定。除此之外，再生块体混凝土组合构件的施工应符合国家现行相关标准的规定。

# 6 验  收

6.0.1条文说明：再生块体混凝土的强度评定应符合《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的规定，其强度试验方法应符合《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081的规定。评定过程中，再生块体混凝土的组合立方体抗压强度标准值按式（3.1.7-1）或式（3.1.7-2）确定。

影响再生块体混凝土组合立方体抗压强度的主要因素包括：新混凝土的配合比、旧混凝土的立方体抗压强度推定值、旧混凝土块体的质量替代率等。当其中任意一项发生改变时，都应针对改变后的再生块体混凝土重新制备立方体试件以进行检验评定。考虑到再生块体混凝土是由新混凝土和旧混凝土块体两部分构成，离散性可能大于常规混凝土，因此试件组数的下限值相比《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定有所提高。

6.0.2条文说明：为保障再生块体混凝土立方体试件中旧混凝土块体的分散性及其与新混凝土的混合浇捣质量，对试件边长与旧混凝土块体特征尺寸之比的下限值给出了建议。考虑到立方体试件相对较小，浇筑更方便，浇筑质量也更容易保证，此处下限值取为2。

《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081和《水工混凝土试验规程》DL/T 5150都要求混凝土试件的边长大于骨料最大粒径的3倍，这是针对常规混凝土中骨料与周围水泥砂浆属于不同物质时给出的规定。再生块体混凝土中新混凝土与旧混凝土块体的结合属于新、旧混凝土的结合，旧混凝土块体也不属骨料范畴，因此再生块体混凝土立方体试件边长与旧混凝土块体特征尺寸之比不受该规定限制。

6.0.3条文说明：根据再生块体混凝土立方体（150 mm×150 mm×150 mm ~ 600 mm×600 mm×600 mm）的尺寸效应试验结果，同时参考《水工混凝土试验规程》DL/T 5150的相关规定，综合给出表6.0.3。边长大于150 mm的组合立方体抗压强度等于边长150 mm的组合立方体抗压强度除以对应的尺寸换算系数。

6.0.4条文说明：对于重要构件或构件的重要部位，可按《超声波检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21的规定，采用超声波法对构件内部再生块体混凝土的浇筑质量进行检测确认，也可采用型钢外贴压电材料或再生块体混凝土内嵌压电材料的检测技术，基于应力波传播测量和机电耦合阻抗测量，对型钢与再生块体混凝土之间的界面剥离以及构件内部再生块体混凝土的浇筑质量进行检测确认。目前，我国在建和已建成的部分超高层建筑的钢管混凝土构件的界面粘结状态和核心混凝土缺陷检测，已采用了基于压电传感的检测技术，取得了较好效果。该技术的相关内容已在《土木工程学报》、《压电与声光》、《Journal of Structural Engineering》等期刊公开发表。

由于构件内部存在特征尺寸较大的旧混凝土块体，不适合采用抽芯方法进行实体检测。因为芯样若碰巧由旧混凝土块体中抽得，则所测强度并不代表再生块体混凝土的组合强度，据此也无法说明构件内部再生块体混凝土的浇筑质量。

6.0.5条文说明：除旧混凝土块体以外，再生块体混凝土组合构件所采用的新混凝土和钢筋以及结构钢和连接材料分别与常规混凝土结构、常规钢结构和常规组合结构所用材料同类，因此其施工质量不仅应满足再生块体混凝土的特殊要求，还应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205和《钢管混凝土工程施工质量验收规范》GB 50628的相关规定。