广东省药品检验所中山实验室改造

设计采购

（采购代理编号：GDHLZSCG20180105）

招标文件

广东华联建设投资管理股份有限公司

中山分公司

2018年01月

目   录

第一部分     投标邀请书

第二部分     用户需求书

第三部分     投标须知

第四部分     评标方法

第五部分     合同书

第六部分     投标文件格式

# 第一部分  投标邀请书

投 标 邀 请 书

广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司受中山市健康科技产业基地发展有限公司的委托，对广东省药品检验所中山实验室改造设计采购项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的投标人参与投标，有关事项如下：

- 采购项目编号: GDHLZSCG20180105

- 采购项目名称: 广东省药品检验所中山实验室改造设计

- 采购项目预算：￥480000(含审图费，投标报价不得高于此预算,否则为无效标)

- 项目内容及需求：(采购项目内容及要求)

  - 项目内容：装修设计；

  - 简要技术要求或招标项目的性质：详见招标文件第二部分“用户需求书”的采购项目内容；

  - 本项目不允许提交备选方案；

  - 供应商可自行登陆广东省政府采购网或中山市政府采购网或中山市公共资源交易中心网下载有效的电子版招标文件。

  - 购买招标文件需携带以下资料（加盖公章）：

- 有效营业执照副本复印件；

- 法定代表人证明书/授权委托书；

- 经办人身份证复印件；

  - 符合资格各潜在投标人应当在2018年01月30日至2018年02月06日17:30内至广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司（中山市五桂山城桂路长命水大街1号长命水领东上筑花园01卡A）购买招标文件及报名。

  - ★投标保证金：投标保证金为¥8000.00元（大写：人民币捌仟元整）于2018年02月27日下午17:00前递交如下账户（以到账时间为准）（为保证如期到帐，建议投标单位提前转帐，避免因银行等其他因素不能到帐）；户名：广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司，开户银行：中国农业银行股份有限公司城区支行，账号：4431 0601 0400 0771 8”。

- ★供应商资格要求：

  - 供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求：

  - 供应商须为具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，且独立于采购人和采购代理机构；

  - 供应商须具备化工石化医药行业工程设计乙级及以上(含乙级)资质，已在中山市住建与城乡建设局进行建筑工程设计企业资质核准和诚信备案登记（具备能够配合施工报建的资质条件），且经过工商行政管理机关年审合格的具有独立法人资格的企业。

  - 供应商近三年内（自招标公告发出之日起前三年，供应商成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录，由供应商营业执照住所地或业务发生地人民检察院出具《行贿犯罪档案查询告知函》的原件（复印件无效）；

  - 采购人或采购代理查询供应商信用记录(查询截止时点为本项目投标截止时间止)由采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关供应商信用记录，将查询的供应商信用记录提供给评审现场；被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的，为无效投标文件；

  - 本项目不接受联合体投标。

- 符合资格的供应商应当在2018年01月30日起至2018年02月06日止（办公时间内，法定节假日除外）到广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司（详细地址：中山市五桂山岭东上筑花园商铺1卡二层）购买招标文件，招标文件每套售价500元（人民币），售后不退。

- 递交投标文件时间：2018年02月28日09:00至09:30（北京时间）

- 投标截止时间：2018年02月28日09:30（北京时间）

- 投标文件递交地点：广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司（详细地址：中山市五桂山岭东上筑花园商铺1卡二层）

- 开标评标时间：2018年02月28日09:30（北京时间）

- 开标评标地点：广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司（详细地址：中山市五桂山岭东上筑花园商铺1卡二层）

- 本公告期限（5个工作日）自2018年01月31日 至 2018 年02月06日止。

- 联系事项

- 采购人联系方式

采购人联系人： 杨先生                              电话：133 1829 8271

联系地址：中山市火炬开发区会展东路1号3座

- 采购代理机构联系方式

代理机构联系人：易先生                      电话：（0760）88869878  13715691007

传真：（0760）88869878                      邮编：528400

联系地址：中山市五桂山岭东上筑花园商铺1卡二层

发布人：广东华联建设投资管理股份有限公司

中山分公司

发布时间：2018年01月30日

# 第二部分  用户需求书

## 一、总则

1．本次招标的项目及范围为：广东省药品检验所中山实验室改造设计。

2．完成验收交付使用时间：中标后7个工作日内凭中标通知书签订合同，自中标通知书发出后第二天开始算起15个日历天内完成方案设计，方案设计完成后30个日历天内完成施工图设计，施工图设计完成后15个日历天内（施工图设计文件经审查发现问题后2个日历天内完成补充、修改）完成施工审图及改图。

3．中标供应商承包及负责招标采购文件对中标供应商要求的一切事宜及责任。

4．采购人有权在签订合同时对设计部分作适当增加或减少。

5．中标供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

## 二、项目基本要求

- 具备化工石化医药行业工程设计乙级及以上(含乙级)资质，已在中山市住建与城乡建设局进行建筑工程设计企业资质核准和诚信备案登记（具备能够配合施工报建的资质条件），且经过工商行政管理机关年审合格的具有独立法人资格的企业。

- 具有有效的工商营业执照

- 需要配合本项目的装修施工过程中必要的修改完善,必要时还需给出参考意见。必须指派主要设计人员参加装修施工过程的进度例会和专题研究会。

## 三、项目概况

本项目位于中山市火炬开发区步云路8号之四，改造面积约3500平方米，根据使用单位要求进行内部装修改造工程，装修改造总投资人民币1500万元（设计范围概算价不得超过总投资额）。

四、设计要求、质量

1、质量等级为合格标准。

2、设计深度要求满足城市规划设计深度要求。

五、投标报价及承包方式要求：

1、★本项目设计费投标上限价：480000.00元（含审图费），投标报价不得高于投标上限价，否则视为无效报价，设计费包含审图费用。

2、中标价为一口承包价，任何情况下均不予调整。

六、付款方式：共分四期付款：

第一次付费：中标人提交设计成果初稿后十五日内，招标人支付合同款项的20%；

第二次付费：中标人提交全部施工图设计文件审查合格后十五日内，招标人支付合同款项的50%；

第三次付费：本项目施工竣工验收完成后十五日内,招标人支付合同款项的20%；

第四次付费：本项目竣工经开发区审计办结算审核后十五日内，招标人支付合同款项的10%。

在招标人付款前，中标人应向招标人开具等额的正规发票以便招标人安排请款，如因中标人迟延开票导致延误付款，不视为招标人违约。

七、工期要求：

### ★自中标通知书发出后第二天开始算起15个日历天内完成方案设计，方案设计完成后30个日历天内完成施工图设计，施工图设计完成后15个日历天内（施工图设计文件经审查发现问题后2个日历天内完成补充、修改）完成施工审图及改图。

八、竣工资料归档要求

设计单位的档案资料必须符合国家有关档案管理规定的要求，在项目实施过程应及时做好收集、汇总和整理工作，并在项目完成后提交给建设单位。

九、设计任务书（后附）

十、招标人配合条件

投标人在投标文件中要列明在项目实施过程中要求招标人提供的配合条件。

# 第三部分  投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
|  | 一、 说明 |
| 1 | 项目综合说明：企业自筹 |
| 2 | 采购人名称：中山市健康科技产业基地发展有限公司 |
| 3 | 资格审查方式：资格后审 |
| 4 | 本次采购货物和服务必须是在中华人民共和国境内的货物及服务。 |
| 5 | 项目的招标代理服务费由中标供应商一次性向采购代理交付。 |
|  | 二、 招标文件 |
| 6 | ★供应商须在采购代理机构处购买招标文件。 |
| 7 | 采购代理机构地址：中山市五桂山岭东上筑花园商铺1卡二层 邮编：528400 电话：（0760）88869878/13715691007 传真：（0760）88869878 联系人：易先生 |
|  | 三、 投标文件的编制 |
| 8 | 本次招标不允许供应商提交备选方案。 |
| 9 | 本次招标是否允许联合体参加投标：否。 |
| 10 | （2）根据本采购项目的特殊要求，供应商还须提供： 如果国家行政或行业主管部门有要求的则需提供； |
| 11 | （5）要求供应商提供证明其信誉、资格的、经过年审合格的文件复印件： 其它《用户需求书》需要的相关证明文件。 |
| 12 | （7）本次招标是否允许供应商将项目分包：否。 |
| 13 | 供应商应提供近 3 年无违法违规活动的申明； |
| 14 | 投标文件应在投标截止日后 120天内有效。 |
| 15 | 投标文件正本一份，副本 五 份，及一份电子文件 |
|  | 四、 投标文件的递交 |
| 16 | 投标文件递交时间：投标截止时间前30分钟内； 投标截止时间：详见《投标邀请书》； 投标文件送达地点为：详见《投标邀请书》。 |
|  | 五、开标、评标和定标 |
| 17 | 开标评标时间：详见《投标邀请书》； 开标地点：详见《投标邀请书》。 |
| 18 | 采用 综合评分 法，详见第四部分《评标方法》 |
| 19 | 招标结果公告媒体： ①中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)； ②采购代理机构网站。 |
|  | 六、质疑和投诉 |
| 20 | 采购监督管理机构名称：中山市健康科技产业基地发展有限公司 地址：中山市火炬开发区会展东路1号3座 邮 编：528400 电 话：（0760） 传 真：（0760） |
|  | 七、合同的订立和履行 |
| 21 | 本次招标项目不需要提交履约保证金。 |
| 22 | 1、行贿犯罪档案查询告知函 《行贿犯罪档案查询告知函》由供应商向营业执照住所地或业务发生地人民检察院申请出具。《行贿犯罪档案查询告知函》自出具之日起2个月内有效，开具的时间及有效期必须满足资格条件中的相关规定，否则被视为无效投标。 政府采购代理机构应加强对行贿犯罪档案查询结果的审查，如有发现供应商提供虚假的《行贿犯罪档案查询告知函》，应及时报告政府采购监管部门，政府采购监管部门及相关司法部门将依据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国刑法》等相关法规追究供应商法律责任。 供应商到中山市检察机关查询行贿犯罪记录所需手续资料请登录中山市预防职务犯罪工作网（网址：http://www.zsnews.cn/zt/zsjcy）“行贿犯罪档案查询指引”栏目进行查询。 ★《行贿犯罪档案查询告知函》原件装订在投标文件正本内。 2、关于已报名不参与投标的要求 购买了招标文件，而不参加投标的供应商，请在开标前3日以书面形式通知采购代理机构。 3、招标文件中要求提交“原件”的应独立递交（招标文件另有要求的除外），并附“资料原件提交清单”（清单格式自拟）。不提供“资料原件提交清单”的，若出现原件缺失等情况，均由供应商自行承担一切后果。 4、合同签订前，若发现中标供应商在“省级政府公共信用信息管理系统”中出现“被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”的信用记录，且该记录时间在本项目的“投标截止时间”前，将取消其中标资格。由下一名供应商作为本项目的中标供应商。 5、投标截止时间前，供应商指纹签到或身份证签到或企业数字证书签到。如发生签到系统故障或停电等不可抗力因素造成的上述电子签到不成功的情况，以投标截止时间前签署的纸质签到文件确认投标文件递交的有效性。 |
| 签到 | 招标文件规定时间的时效性：投标截止时间为2018年 月 日 点整。投标截止时间前，以各供应商签署的纸质签到文件确认投标文件递交的有效性。 关于供应商签到方式说明：参加开标的供应商代表应在投标截止时间前完成纸质签到文件确认投标文件递交的有效性。 |

## 一、说  明

### 1、适用范围项目综合说明

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。项目综合说明见《投标须知前附表》。

### 2、定义

2.1“采购人”是指：  中山市健康科技产业基地发展有限公司。

2.2“监管部门”是指：      /     。

2.3“采购代理机构”是指：广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司。

2.4供应商资格、资质条件：

1) 参见第一部分投标邀请书。

2) 关于分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

3) 除联合体外，彼此存在投资与被投资关系的，或彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的，不接受作为参与本采购项目中同一包（组）竞争的服务商。

4) 除联合体外，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.5“中标供应商”是指经法定程序确定并授予合同的供应商。

### 3、合格的货物和服务

3.1“货物”是指供应商制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2  若本项目采购的货物中，含有《节能产品政府采购清单》中标有“★”的产品（下称“节能产品”），供应商所投节能产品须是《节能产品政府采购清单》（最新一期）中的产品或具有有效节能产品认证证书。

3.3“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

### 4、投标费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标向中标供应商收取的招标代理服务费，按国家有关规定执行。

(1)招标代理服务费币种与中标通知书中标价的币种相同。

(2)招标代理服务费不列在投标报价中。

(3)中标供应商在收到中标通知书当天向采购代理机构交纳招标代理服务费。

(4)招标代理服务费以银行付款的形式用人民币一次性支付，由中标供应商一次性向采购代理交付

(5)本次采购代理服务费为10000元(含专家评审费)

## 二、招标文件

### 5、招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

（1） 投标邀请书

（2） 用户需求书

（3） 供应商须知

（4） 评标办法

（5） 合同书

（6） 投标文件格式

（7） 在招标过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

5.2供应商应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

### 6、招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知采购代理机构。但供应商应按《投标须知前附表》所示的联系方式以书面形式将澄清要求通知采购代理机构，并须为采购代理机构在限期前的答复留下适当的工作时间。采购代理机构将组织采购人对供应商所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在供应商（答复中不包括问题的来源）。

6.2供应商在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

### 7、招标文件的修改

7.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在供应商，并对潜在供应商具有约束力。潜在供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构确认。

7.3为使供应商准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在供应商。

## 三、投标文件的编制和数量

### 8、投标的语言

8.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

### 9、投标文件的构成

9.1投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

9.2供应商应按本招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件，投标文件应参照招标文件第六部分的内容要求、编排顺序和格式要求，按顺序装订成册，提供全面的响应文件。包含但不限于以下内容：

（1）按本须知的规定填写的投标函、投标一览表；

（2）按本须知的要求出具的资格证明文件，证明供应商是合格的，而且中标后有能力履行合同；

（3）按本须知的规定出具的证明文件，证明供应商提供的服务是合格的，而且符合招标文件的规定；

（4）按本须知的规定提交的投标保证金；

（5）对招标文件第二部分作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、技术参数、技术文件及图纸、商务要求等。

### 10、投标文件编制

10.1供应商应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由供应商承担。

10.2供应商应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4如果因为供应商投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。

### 11、投标报价

11.1供应商所提供的服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2供应商应按照“第二部分  用户需求书”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《投标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

（1）对于报价免费的项目必须标明“免费”；

（2）所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商

提交的投标价格中；

（3）应包含服务全过程和伴随服务的其他所有费用。

11.4每项分类服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

### 12、备选方案

12.1备选方案应符合《投标须知前附表》要求。如只允许供应商有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

### 13、联合体投标

13.1如果《投标须知前附表》允许供应商为联合体，联合体各方均必须具有独立承担民事责任的能力。组成联合体投标的按政府采购的法律、法规、规章等有关规定执行。

### 14、供应商相关证明文件

14.1供应商应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

（1）供应商营业执照副本复印件；

（2）供应商的资格声明；

（3）按《投标须知前附表》要求提供行政主管部门或协会授予的相关许可文件和其他资格证明文件；

（4）供应商必须具有健全稳定的组织机构，具备履行合同所需的人力、财力、物力和技术（包括设计、生产和服务等）能力；

（5）供应商按《投标须知前附表》规定提供由会计师事务所出具的审计报告及年度财务报表（包括资产负债表、损益表和现金流量表）；

（6）供应商应按《投标须知前附表》要求，提供有关证明其信誉、资格的文件复印件或其他证明文件（包括经过年审合格的税务登记证、有关资质等级证书等）；

（7）如果《投标须知前附表》允许、且供应商拟将本招标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包）的，供应商应在投标文件中载明，并按《投标须知前附表》的要求提交证明分包人合格的文件，且分包人不得再分包。如果供应商中标并将项目分包，其就分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担边带责任。

14.2资格、资质证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位公章。

### 15、证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件

15.1 证明服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：

（1）服务的详细说明；

（2）详细的合同项下提供服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；

（3）采购人在《投标须知前附表》规定的周期内正常、连续地服务所必需的备品备件、专用工具的清单。

（4）对照招标文件要求的服务，供应商逐条说明所提供的服务已对招标文件中的服务要求作出了实质性的响应；或申明与招标文件规定条文的偏差和例外。

15.2在参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明；

15.3 在核定的经营范围内报价；

### 16、投标保证金

16.1供应商应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

16.2投标保证金交纳形式：详见投标邀请书。

16.3凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.4如无质疑或投诉，未中标的供应商保证金，在中标通知书发出后5个工作日内原额无息退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后原额无息退还。

16.5中标供应商的投标保证金,在中标供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内原额无息退还。

16.6有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

（1）中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

（3）中标供应商未按本须知规定交纳招标代理服务费。

### 17、投标的截止期、投标有效期

17.1 投标的截止时间为《投标邀请书》规定时间，在截止时间后送达或者未送达指定地点的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒收。

17.2 从投标截止日起，投标有效期为《投标须知前附表》规定天数。在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的供应商在原投标有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

### 18、投标文件的数量和签署

18.1 供应商应编制投标文件的数量见《投标须知前附表》规定，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

18.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签名章或签字才有效。

18.4 若为联合体的，除“联合体协议书”及“法定代表人授权委托书”外，投标文件的其它内容可由联合体主办方进行签署即可。

## 四、投标文件的递交

### 19、投标文件的密封和标记

19.1 为方便开标时唱标，供应商应将《投标一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“唱标信封”字样。供应商应将投标文件正本和副本分别密封包装，并在包装上清晰标明“正本”、“副本”字样(电子文件与投标文件正本密封在同一包装内)。

19.2 信封或包装上应当注明采购项目名称、采购代理编号和“在（《投标邀请书》中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖供应商印章。

19.3如果未按要求密封和标记，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

### 20、投标文件的修改和撤回

20.1供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知政府采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，供应商不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 供应商在递交投标文件后，可以撤回其投标，但供应商必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知采购代理机构。

20.3 供应商所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

## 五、开标、评标定标

### 21、开标

21.1 采购代理机构在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。参加开标的供应商代表应在投标截止时间前完成签到，以投标截止时间前签署的纸质签到文件确认投标文件递交的有效性。

21.2开标时，由供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由采购人或采购代理机构工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

21.3 采购代理机构做好开标记录，开标记录由各供应商签字确认。

21.4供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

### 22、评标委员会的组成和评标方法

22.1 评标由采购人依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为符合性检查和商务评审、技术评审、价格评分。

22.3 本次评标采用《投标须知前附表》中选定的方法，具体见招标文件第四部分“评标方法”。

### 23、投标文件的初审

23.1 采购人或采购代理机构先对供应商的投标文件进行资格性审查。

23.2 评标委员会对投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照以上的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效（供应商没有在评标委员会规定的时间内确认的，视为不确认）。

23.3 在详细评标之前，评标委员会对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.4 供应商有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

1）供应商未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

2）投标总金额超过本项目采购预算；

3）供应商的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

4）不具备招标文件中规定资格要求的；

5）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

6）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

8）投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注“★”号条款）条款产生负偏离的；

9）符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的；

10）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

23.5供应商有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同供应商的投标文件相互混装；

6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 24、投标文件的澄清

24.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许供应商对投标报价等实质性内容做任何更改。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由供应商的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

24.2 供应商的澄清文件是其投标文件的组成部分。

### 25、投标的评价

25.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

### 26、授标

26.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告。

26.2采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。除《投标须知前附表》另有规定的，推荐综合得分排名第一的供应商为第一中标候选供应商，排名第二的供应商为第二中标候选供应商。

26.3 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

26.4中标供应商确定后，采购代理机构将在招标文件注明的媒体上发布中标公告，并向中标供应商发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标供应商和采购人具有同等法律效力。

26.5评标委员会或采购人保留在复核评审过程中审查预中标供应商是否有能力令人满意地履行合同的权利，包括对预中标供应商投标文件的真实性进行复核，对预中标供应商的规模、人员、场地、货物等方面的核实。如果审查通过，评标委员会将把合同授予该供应商；如果审查没有通过，评标委员会或采购人将拒绝其投标，并对下一个候选的供应商能否令人满意地履行合同作类似的审查(如审查通过,则自动成为预中标供应商)或按规定重新组织招标。

### 27、替补候选人的设定与使用

27.1 评标委员会按照总得分由高到低的顺序推荐中标候选供应商名单。排名第一的推荐为中标候选供应商，其余按总得分由高到低依次为中标备选人，由采购人依法选定中标供应商。若中标候选供应商不能履行合同，采购人可将合同授予下一个中标候选供应商，或者按规定重新组织招标。

## 六、询问、质疑和投诉

### 28、询问

28.1	供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向（采购代理机构）提出询问，采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

### 29、质疑

29.1	供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购代理机构书面提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。质疑或投诉必须是书面的原件，并加盖供应商公章及由法定代表人或其授权代表签署或盖章。

1）招标文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示5个工作日；供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间内提出质疑，逾期质疑无效；

2）供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑，逾期质疑无效；

3）质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购管理部门依法处理。

4）被质疑的供应商须配合采购代理机构进行调查，被质疑人不提交相关证据、依据和其它有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

5）采购代理机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式传真通知质疑供应商和其他有关供应商（答复原件，提出质疑的供应商可到采购代理机构现场领取），但答复内容不涉及商业秘密。质疑供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

29.2	《质疑书》应当包括下列主要内容：

1）质疑人的名称、地址、电话、传真等；

2）所质疑的政府采购项目，具体的质疑事项及事实依据（包括证据资料）；

3）提起质疑的日期。

### 30、投诉

30.1	供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按《投标须知前附表》中的联系方式向采购人进行投诉。

## 七、合同的订立和履行

### 31、合同的订立

31.1 采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起七日内，按招标文件要求和中标供应商投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标供应商投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

### 32、合同的履行

32.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

32.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与服务商签订补充协议，但所补充协议的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充协议的必须按照29.2条的规定备案。

32.3 如果《投标须知前附表》有要求，中标供应商应在收到《中标通知书》之日起5日内提交，应按照合同条款的规定，采用招标文件中提供的履约保证金保函格式或采购人可以接受的其它形式向采购人提交履约保证金。如果中标供应商不按规定向采购人提交履约担保，采购人将有充分的理由取消其中标资格并不予退还其投标保证金。

## 八、适用法律

33、采购人、采购代理机构及供应商的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

# 第四部分  评标办法

评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、广东省实施《中华人民共和国政府采购法》办法及相关法律、法规的规定确定以下评标方法、步骤及标准：

## 一、总  则

1、评标委员会

1.1本次招标依法组建评标委员会。本次评标的评委会依法由5位或以上评委单数组成，包括：采购人代表1人和专家4人或以上。评委会负责全部的评审工作，任何人不得干预评委会的工作。评委会下设评标工作小组，主要负责相关资料的整理、记录评标情况等工作。评审专家（不含采购人代表）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1) 三年内曾在参加该采购项目服务商中任职或担任顾问的；

2) 配偶或直系亲属在参加该采购项目的服务商中任职或担任顾问的；

3) 与参加该采购项目服务商发生过法律纠纷的；

4) 评标委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；

5) 任职单位为采购人单位或与参与该采购项目服务商存在行政隶属关系的；

6) 参与招标文件论证的；

7) 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

1.2评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

1.3在评标期间，为方便对投标文件进行审核、评估和对比，评标委员会可以以书面形式要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的书面澄清说明，但该澄清说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

1.4如有必要，评标委员会将书面要求供应商修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，这些修正不应影响评标的公平公正。

1.5参与评标工作的所有人员必须遵守《中华人民共和国政府采购法》、广东省实施《中华人民共和国政府采购法》办法及相关法律、法规的规定，以确保评标的公平、公正。

2、评标方法

2.1本次评标采用综合评分法。

2.2本次评标是以招标文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好以及综合实力强的中标供应商。

3、评标步骤

3.1 采购人或采购代理机构先对供应商的投标文件进行资格性审查；

3.2评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；

3.3评标委员会对通过资格性/符合性评审的供应商，再进行技术(服务方案)、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标才能进入详细的评审。最后评标委员会出具评标报告，并排序推荐中标候选供应商。

4、评分及其统计

4.1按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个供应商的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。各评委的技术或商务评分的算术平均值即为该供应商的技术或商务评分。然后，评出供应商的价格评分。将各供应商的技术评分、商务评分和价格评分分别乘以权重并相加得出其综合得分。将各综合得分由高到低顺序排列，综合得分最高的供应商为第一中标候选供应商，综合得分次高的供应商为第二中标候选供应商。

## 二、初步评审

5、采购人或采购代理机构先对供应商的投标文件进行资格性审查；

6、评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；评标委员会按照《符合审查表》内容对投标文件进行符合性检查，只有对《符合审查表》所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，被认为响应的得票超过半数的供应商有资格进入下一阶段的评审，否则将视为无效投标。

7、在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符合，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的服务范围、质量和功能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务；纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

8、评标委员会将审查实质参加供应商数是否够3家，以决定是否需废标。通过资格性审查或符合性评审不足三家的，本项目作废标处理。本项目废标时，如果采购人提出更改采购方式的申请，经政府采购监督部门的批准，本项目可依法由公开招标方式转为竞争性谈判或单一来源采购等其他采购方式。

9、无效投标的认定

9.1按《资格性审查表》、《符合性审查表》所列各项，投标文件不满足招标文件要求的，将被认定为无效投标。

9.2 当供应商的报价低于其他通过符合性审查供应商报价算术平均值的80%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理（供应商没有在评标委员会规定的时间内说明的，该供应商按无效投标处理）。

## 三、详细评审

10、详细评审是对通过资格性审查及符合性评审的投标进行技术(服务方案)、商务和价格的评审。

10.1技术评分标准：见附表3中的《技术评审表》。

10.2商务评分标准：见附表4中的《商务评审表》。

如涉及荣誉或奖项评审的，相关荣誉或奖项的颁发机构属于社会团体组织的（如：协会等），该组织必须能在中国社会组织网（http://cx.chinanpo.gov.cn/）或全国社会组织查询（http://www.chinanpo.gov.cn/search/orgindex.html）查询到，并附网页查询结果截图，否则视为无效荣誉（或奖项），不予评分。

10.3价格评分：将评委会校核后的各供应商的投标总价定义为评标价格。取各供应商有效投标报价的最低价作为评标基准价格。各供应商的价格评分按以下公式计算：

价格评分=（评标基准价格/评标价格）×100

注：1）符合“《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定”以及“《工 业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定”的供应商，小型或微型企业其产品报价给予6%的扣除后参与评审。

2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业。

3）符合“《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定”的供应商，视同小型、微型企业。（残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。）

11、评分总值最高为100分，技术、商务及价格评分分值（权重）分配：

| 评分项目 | 技术商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权重（总和为100%） | 70％ | 30％ |

根据上述技术商务及价格的综合评分及其权重分配，代入下列公式计算各供应商的总得分。进入详细评审的各供应商的综合得分，按得分从高到低排名（得分相同时，投标总价低者优先）。

评标总得分= F1×A1＋F2×A2

其中，F1、F2分别为技术商务及价格评分的汇总得分；A1、A2分别为技术商务及价格评分所占权重值（A1＋A2 =1）。

## 四、中标候选供应商

12、评标委员会将出具评标报告，并排序推荐中标候选供应商。

12.1推荐中标候选供应商名单：本项目推荐中标候选供应商。将各有效供应商按其评标总得分由高到低顺序排列。评标总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）投标报价（由低到高）；（2）技术商务评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。排名第一的供应商为第一中标候选供应商。

12.2中标价的确定：中标价以开标时公开唱读额为准；如有缺项、漏项，视为已包含在中标价中。

12.3根据评标委员会的评标结果，采购人依法确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

附表1：（本表不需要供应商填写）

资格性审查表

采购项目名称：

采购代理编号：

| 序号 | 供应商 投标有效性审查项 | A供应商 | B供应商 | C供应商 | D供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标保证金符合要求 |  |  |  |  |
|  | 符合供应商资格条件 |  |  |  |  |
|  | 财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 |  |  |  |  |
|  | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 |  |  |  |  |
|  | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明 |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |
| 不通过原因说明 |  |

1．评审时对供应商是否满足要求逐条标注评审意见，“是”标记为“○”，“否”标记为“×”；

2．评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过” ，出现一个“×”为“不通过”；

3．对结论为“不通过”的投标，要说明原因。

经办人签名：

2018年  月  日

附表2：（本表不需要供应商填写）

符合性审查表

采购项目名称：

采购代理编号：

| 序号 | 供应商 投标有效性审查项 | A供应商 | B供应商 | C供应商 | D供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函及投标有效期符合要求 |  |  |  |  |
| 2 | 按招标文件规定加盖公章和签署 |  |  |  |  |
| 3 | 已提交法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 |  |  |  |  |
| 4 | 按规定格式填写，无内容不全或关键字迹模糊、无法辨认 |  |  |  |  |
| 5 | 供应商无递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪个为最终报价的（招标文件规定提交备选投标方案的除外） |  |  |  |  |
| 6 | 投标价格是固定价且未超过本项目采购预算 |  |  |  |  |
| 7 | 投标报价无重大漏项或重大不合理 |  |  |  |  |
| 8 | 无招标文件或法规明确规定可以废标的其他情形 |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |
| 不通过原因说明 |  |

1．评审时评委对供应商是否满足要求逐条标注评审意见，“是”标记为“○”，“否”标记为“×”；

2．评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过” ，出现一个“×”为“不通过”；

3．对结论为“不通过”的投标，要说明原因。

评委签名：

2018年  月  日

附表3：

技术商务评分表

项目名称：                                                                                          招标编号：

| 序号 | 评审项目 | 分配 分数 | 评议内容 | 评分 | 投标人A得分 | 投标人B得分 | 投标人C得分 | 投标人D得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |  |  |  |  |
| 1 | 技术方案设计 | 15 | 提供符合GMP生产要求的平面布置图、洁净区划分及流程规划 | 15 | 8 | 5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 提供净化工艺参数、工艺流程图、净化空调系统风量平衡表及空调通风设备参数 | 10 | 5 | 2 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 提供检测工艺流程图 | 10 | 5 | 2 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 提供电量、水量、气体量估算表分析表 | 5 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | 企业信誉及实力 | 25 | ①提供2015年度同类项目（同类项目指设计费金额50万以上医药项目设计案例，需附上合同副本作为证明附件），每项加3分；②具备GMP生产车间设计经验的（需提供证明合同或文件）,每项加3分；③具备药物制剂专业设计资质的加10分；本项最多25分。 |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 | 10 | ①拟投入项目经理为具有高级职称的硕士及以上研究生学历的(提供职称证明及硕士学位证原件),得10分；②具有高级职称的大学本科学历的(提供职称证明及学士学位证原件)得5分；无高级职称或本科以下学历不得分；本项最多得10分。 |  |  |  |  |
| 4 | 投入人员 | 15 | 拟参加本项目主要负责人为制药（工艺/机械/设备）高级工程师，从业25年以上提供一个得5分；从业10年以上提供一个得2分；不具备高级工程师不得分。从业年限需提供毕业证书或任职证明或打印社保证明原件，本项最多15分。 |  |  |  |  |
| 5 |  | 10 | 拟参加本项目人员为广东省食品药品监督管理局评审认证中心GMP评审专家，提供一个得5分； 需提供聘书原件或评审会议通知等证明文件，本项最多10分。 |  |  |  |  |
| 合计 | 100 | 得分总计 |  |  |  |  |

# 第五部分  合同书

合 同 书

[参考格式]

注：此合同为参考合同，以本招标文件的《用户需求》的要求为基础，以采购人与中标供应商签订成交合同为准

合同编号：

项目名称：

采购代理编号：

# 第六部分  投标文件格式

## 第六章  投标文件格式

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 唱标信封另单独密封，包括以下内容：

2.1 开标/报价一览表

2.2 法定代表人证明书

2.3 法定代表人授权书

2.4 投标保证金交纳凭证复印件

项目

投标文件

（正本/副本）

招标项目编号：

投标人名称：

日期： 2018 年     月     日

## 自查表

### 资格性/自查自评表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函及附件) | 能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力。(证件复印件加盖公章) | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 按投标文件规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标人的合格性 | 合格的投标人的条款； 近三年在参与招标活动中未有违法违纪行为并受过处罚。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应标书中“(”号参数的的商务要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 技术要求 | 实质性响应标书中“(”号参数的的技术要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案在项目预算内，且是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 其它 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人/响应投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的“□”打“√”。投标人认为有必要提交的其他文件可自行增加表格栏目。

投标人名称（签章）：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：        年    月    日

### 评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |

投标人名称（签章）：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：        年    月    日

## 资格性文件

### 投标函

（招标人/采购代理机构）：

依据贵方采购项目名称                            （采购项目编号：              )项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本   份，副本   份。

- 符合性自查表；

- 资格性文件；

- 商务部分；

- 技术部分；

- 价格部分。

在此，我方声明如下：

  - 同意并接受投标文件的各项要求，遵守投标文件中的各项规定，按投标文件的要求提供报价。

  - 投标有效期为递交投标文件之日起 90 天，中标人投标有效期延至合同签订之日。

  - 我方已经详细地阅读了全部投标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解投标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

  - 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

  - 我方承诺在本次投标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

  - 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标/成交资格。

  - 我方同意按投标文件规定向采购代理机构缴纳招标服务费。

投标人名称(公章)：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

开户银行：

账号：

日期：

### 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：招标人/采购代理机构：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请投标人务必提供本附件)

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：招标人/采购代理机构

兹授权            同志（职务：         ），为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                                   。

授权单位（盖章）：                   法定代表人（签名或盖私章）：

有效期限：至     年   月   日       签发日期：     年   月   日

附：代理人性别：      年龄：        身份证号码：               职务：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标/谈判响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标/谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

### 联合体共同投标协议书

联合体共同投标协议书(本项目不适用)

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称） 、 （乙公司全称），（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标/响应投标人的身份共同参加（采购项目名称） （采购项目标号）的投标/响应活动。经各方充分协商一致，就项目的投标/谈判响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方方关系

（甲公司全称） 、 （乙公司全称），（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标/谈判响应投标人的身份共同参加本项目的投标/谈判响应。（甲公司全称）、（乙公司全称），（……公司全称）作为联合体成员,若中标/成交，联合体各方共同与（招标人）或（招标代理机构）签订合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.联合体由联合体共同授权人员负责与招标人联系。

2.联合体投标工作由联合体共同负责，由联合体各方组成的投标/谈判响应小组具体实施。

3.联合体将严格按照投标/谈判文件的各项要求，递交投标/谈判响应文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

4.如中标/成交，联合体各方共同与（招标人）或（招标代理机构）签订合同书，并就中标/成交项目向招标人负责有连带的和各自的法律责任；

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目投标/谈判响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独投标/谈判响应单位的项目组成员参加本项目投标/谈判响应。因发生上述问题导致联合体投标/谈判响应成为废标，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致招标人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿招标人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，投标/谈判有效期内有效，如获中标/成交资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式  份，随投标/响应文件装订   份，送招标人   份，联合体成员各一份；副本一式   份，联合体成员各执    份。

甲公司全称：（盖章）       乙公司全称：（盖章）       ……公司全称（盖章）

法定代表人：（签字）       法定代表人（签字）          法定代表人（签字）

年   月   日              年   月   日                年   月   日

注：1．联合投标时需签本协议，联合体两方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 投标保证金缴纳凭证

投标保证金交纳凭证

（招标人/招标代理机构）：

（投标人全称) 参加贵方组织的       （项目名称）      （采购项目编号：           ）的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转帐、银行汇款等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金到本采购文件指定账户。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行帐号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致。中标/成交通知书发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。

投标人名称（签章）：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：   年   月   日

粘贴银行汇款或转账的银行凭证复印件

### 招标代理服务费承诺书

招标代理服务费承诺书

致：广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司

我们在贵方组织的                         项目（采购项目编号：             ）招标中一旦获得中标，我们保证：在招标文件规定时间内，按招标文件规定的计费方法向贵方（广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司，地址：中山市五桂山城桂路长命水大街1号长命水领东上筑花园01卡A）缴交招标代理服务费。

我方如违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承诺金额的200%在投标保证金中扣缴，如投标保证金金额不足，则在买方付给卖方的中标金额中扣缴。

特此承诺！

承诺方法定名称（盖章）：

承诺方法定代表人或授权代表（签字）：

承诺方地址：

承诺发电话：                    传真：

承诺日期：      年   月   日

### 关于资格的声明函

致：（招标人/采购代理机构）

关于贵方采购项目名称:                     （采购项目编号：            ）投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供投标文件中规定的服务，并证明提交的文件和说明是准确的和真实的。

（相关证明文件附后，见2.7）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

### 服务承诺书

承诺书

致：            (招标人)

我方确认收到贵方提供的               的招标文件的全部内容，并完全接受贵方招标文件合同条款的内容。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

1、我方的投标总价（详见投标报价书）为招标文件要求的全部有关服务的总价。

2、我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改的正文和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。投标文件与招标文件相冲突或不一致的，以招标文件为准。

3、我方承诺投标文件中一切资料、数据是真实的，并承担由此引起的一切责任。

4、我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

5、我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

投标单位：（加盖公章）

法定代表人（或委托代理人）签名：

日    期：

### 其他资格证明文件

[说明]投标人应按照招标文件的要求提交以下格式（包括但不限于以下各项）的内容。

- 《营业执照》复印件；

- 《组织机构代码证》复印件；

- 《企业资质》复印件

- 《税务登记证》副本复印件；

（如已办理三证合一的，提供《营业执照》复印件即可）

- 投标人近三个月（2017年10月-2017年12月）的依法缴税证明、缴纳社会保障资金证明复印件；

- 投标人近三年内（从本项目招标公告之日起往前3年，投标人成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录，由投标人营业执照住所地或业务发生地人民检察院出具《行贿犯罪档案查询告知函》的有效原件，原件装订在投标正本（复印件无效）；

- 符合合格投标人基本条件要求具备的证明资料；

- 投标人认为有必要提交的其他文件。

注：以上复印件均须加盖单位公章。

## 商务部分

### 商务条款响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否 响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受对投标人资格的要求 |  |  |
| 2 | 满足投标有效期要求 |  |  |
| 3 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 4 | 完全理解并接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 5 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 6 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 7 | 满足项目服务期要求 |  |  |
| 8 | 其它商务条款偏离说明： |

注：1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“○”或“是”，对空白或打“×”或“否”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离（劣于）的重要项。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：        年    月    日

### 投标人概况

### 投标人基本情况表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 主管部门 |  | 资质等级/编号 |  |
| 法人代表 |  | 职务 |  | 联系方式 |  |
| 授权代表 |  | 职务 |  | 联系方式 |  |
| 单位简介 及机构设置 |  |
| 单位优势 及特长 |  |
| 单位概况 | 成立日期 | 年 月 日 | 注册资本 | 万元 |
|  | 办公面积 | 自有面积 平方米，承租面积 平方米， 人均面积 平方米 |
|  | 员工总数 | 人 | 其中：中级职称 人，高级职称 人 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 | 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 | 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） | 资产 负债率 |
|  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |

注：1）投标人必须提供2014年至2016年经会计师事务所或审计机构审核过的财务报告（审核机构签章页、损益表、资产负债表等）的复印件（加盖公章），成立时间不足三年的可自成立之日起算。

2）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

### 综合资质、社会信誉及认证

| 序号 | 证书名称 | 发证机构 | 发证日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标人必须提供证书或相关证明材料复印件，复印件加盖投标单位公章。

### 同类项目业绩

| 序号 | 客户名称 | 项目名称 | 服务内容 | 合同金额 （万元） | 项目起止时间 | 联系人 及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：业绩必须是投标人独立承接的同类服务项目。提供合同等证明材料复印件，复印件加盖投标单位公章。

### 客户评价一览表

| 序号 | 客户名称 | 评价项目/内容 | 评价时间 | 评价等级 | 联系人 及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：须提供客户评价文件或相关证明材料复印件，复印件加盖投标单位公章。

### 报价人目前涉及的诉讼案件或仲裁的资料

| 涉及的另一方或另几方 | 争端的原因 | 涉及的金额 |
| --- | --- | --- |

### 拟投本项目管理岗位人员一览表

拟投本项目管理岗位人员一览表

| 序号 | 职责分工 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 持何种 资格证书 | 发证时间 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以上人员身份证、资格证/职称证（如有）、近三个月（2017年10月-2017年12月）在投标人单位购买社保的证明材料复印件，及投标人认为有必要提交的其他证明材料复印件，复印件加盖投标单位公章。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：        年     月    日

### 售后服务方案

### 其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

名称（盖章）：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：        年     月    日

## 技术部分

### 技术（服务）条款响应表

| 序号 | 技术（服务）条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：1.投标人按“用户需求书”的服务目标、内容、指标等项目对应回答，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“○”，如投标人不完全响应，则打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。空白则视为完全响应。

2.此表内容必须与服务实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离（劣于）的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：        年     月    日

### 技术方案

[说明]

投标人应按照招标文件的要求，根据《用户需求书》要求内容做出全面响应并编制技术方案。其内容应包括但不限于以下内容（格式自拟）：

- 项目实施的流程

- 时间安排

- 人员安排情况

- 设备投入情况

- 服务方案、响应时间

- 其他

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：        年     月    日

## 价格部分

### 开标一览表

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 投标内容 | 报价（元，人民币） | 项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1 |  |
| 投标价 | 大写： 小写： |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.所有价格均应以人民币报价，金额单位为元，投标报价保留小数点后两位。

3.投标总价包括所有招标范围内的费用(均为含税价)。

4.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部，与法定代表人证明书、法定代表人授权书、一并封装在唱标信封中，作为开标唱标之用。

5、本项目为全包价承包项目。

投标人名称（签章）：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：      年   月   日

### 详细报价清单

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 单价 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计：（大写）人民币 |  |

投标人名称（签章）：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：      年   月   日

### 提供相关评审资料原件附表

如项目评审时须投标人提供相关评审资料原件，请各投标人按以下表格填写并提供相关原件以方便评审，此表不用装订在投标文件中，随原件在开标前递交：

| 评审资料原件目录 |
| --- |
| 序号 | 资料名称 | 数量 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

附件1：

设计任务书

广东省药品检验所中山实验室改造

需求方案

一、总体要求

（一）室内装修

1.1考虑减少运行维护、成本，降低能耗的装修设计。公用部分电路集中电表安装，与各检测机构电路保持独立性，单设电表。

1.2实验用房、走道的地面及楼梯面层，应坚实耐磨、防水防滑、不起尘、不积尘；墙面应光洁、无眩光、防潮、不起尘、不积尘；顶棚应光洁、无眩光、不起尘、不积尘。

1.3使用强酸、强碱的实验室地面应具有耐酸、碱腐蚀的性能；用水量较多的实验室地面应设地漏。

1.4需要定期清洗、消毒或防尘要求高的洁净室按照《电子工业洁净厂房设计规范》（GB 50472-2008）、《医药工业洁净厂房设计规范》（GB 50457-2008）、《洁净厂房设计规范》（GB 50073-2001）等要求，其地面、墙面和顶棚应做整体式防水、防潮饰面。墙与墙之间，墙面与地面之间、墙面与顶棚之间宜做成半径不小于0.05米的半圆角。室内应减少突出的建筑构配件及明露管道。

1.5生物实验室的安全等级要达到P2级（即BSL-2）的安全要求，具体按照《生物安全实验室建筑技术规范（GB50346-2004）》的要求建设。

（二）通排风系统及无菌净化空调系统

实验室经常由于实验时间长，人员多和实验过程中产生一些有害气体，造成空气污浊，对人体不利。为了防止实验室工作人员吸入或咽入一些有毒的、可致病的或毒性不明的化学物质和有机气体，实验室中应有良好的通风，应设空调。通风设备有：通风柜、通风罩或局部通风装置。

1设计依据：

1）《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）

2）《民用建筑通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）

3）《简明通风设计手册》（GB50194-2002）

4）《洁净厂房设计规范》    GB50073-2001

5）《洁净室施工及验收规范》GBJ71-90

6）《电子工业洁净厂房设计规范》GB50472-2008

7）《医药工业洁净厂房设计规范》GB50457-2008

8）《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002

9）《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346-2004

10）《实验动物设施建筑技术规范》GB50447-2008

11）《科学实验建筑设计规范》（JGJ91-93）

12）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）

13）《通风与空调工程质量检验评定标准》（GBJ304-2002）

14）《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》（JBJ29-2002）

15）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

16）《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB50254-96）

17）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

18）《环境空气质量标准》（GB3095-1996）

19）、《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）

20）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）

21）《药品生产质量管理规范》2010版

2.主要设计参数：

2.1排风支管内风速6-8m/s，干管内风速8-12m/s ；空调支管内风速4-6m/s，干管内风速6-10m/s；有风口的支管内风速2-5m/s。

22通风设备设计风量(通风柜的面风速标准设计值：0.5m/s)；单台A2型生物安全柜设计风量600~1300m3/h；单台B2型生物安全柜设计风量2200-3000 m3/h；其它特殊的局部排风设备风量根据生产或实验工艺确定；非实验室房间换气次数通常按2~3次/小时，特殊功能间另计。

2.3净化实验区设计参数：

表1：各洁净级别空气悬浮粒子的标准

表2：各洁净级别环境微生物检测的动态标准

表3：各级别洁净环境物理参数建议标准

以上指标仅为其中一部分，有关其它方面要求请参见相关标准或规范。

4净化空调系统规划原则：

4.1运行班次或使用时间不同；

4.2生产过程中散发的物质对其它工序、设备交叉污染、对产品质量或操作人员健康、安全有影响；

4.3对温湿度要求差别大；

4.4洁净室内的工艺设备发热相关悬殊；

4.5净化空调系统与一般空调系统；

5.排风系统设计原则：

5.1综合考虑各项因素，采用投资少、运行稳定、运行费用低、处理效果好的成熟工艺；

5.2全面排风系统以楼层区域划分系统，排风机安装在最高点，每个风口安装手动调节阀；

5.3主要的通风柜设备采用变风量VAV系统或电动调风量控制；

5.4原子吸收罩、万向罩等固定排风量的局部排风设备进行CAV控制或电动调风量控制；

55排风系统的风机进行变频控制，变频方式为管道等静压或多点位方式；

5.6排风管井要求均匀布置，不能过于集中，避免排风支管过长引起噪音及风量的衰减；

5.7排风系统大小要合理，便于系统稳定、施工方便、管理方便、经济节能、节省占地及前期投入；

5.8实验室排放的废气达不到国家规定的排放标准或有气味，则要经过废气净化处理；

5.9对于排风量较大的实验室，要配置机械补风，新风要求经过空调预处理，保持室内舒适性。

6.实验室排风气流组织：

6.1实验室的排风主要通过排风柜、排风罩等局部排风设备来完成，其补风一部分来自空调系统直接送入实验室的新风，这部分新风根据实验室排风量的变化而变化；另一部分通过空调系统送入非实验室区域的走道、房间再通过实验室的门缝补给。实验室的负压通过送、排风风量和送排风口的布置来实现，气流组织从办公、管理用房、内走道、到产生危险物质的实验房间。

6.2洁净室的气流组织：实验室的气流组织目前通常分为垂直单向流及非单向流，对有单向流的洁净室需要有双回风墙回风，送风采用百级层流罩或FFU罩，非单向流的洁净室采用回风柱回风，高效送风口送风，回风柱要求对角均匀布置，如有更高要求的洁净室或恒温恒湿间，特别是温湿度要求非常均匀的空间，建议采用地板回风。

6.3设置自动监测与控制装置，具有参数检测、调节、控制、工况转换、设备状态显示、连锁及保护功能；

6.4净化空调中应对洁净度、温湿度、压差、空调机组运行参数实时显示和记录，并设置报警功能；

6.5空调及排风系统的风机宜采用变频控制，总风管上宜设置风量传感器及显示器；

6.6排风机应设置欠压报警功能，过滤器设置压差显示器及报警装置；

6.7有新风或加热器的设备要有防冻或高温保护功能及措施。

6.8根据客户需要及实验室管理必要性配置楼层自动监测装置。

7.实验室通风空调的重要性和要求：

7.1重要性：实验室通风空调主要目的是提供安全、舒适的工作环境，减少人员暴露在危险空气下的可能，保护实验人员的身体健康，避免实验样品之间交叉污染，保护精密仪器正常工作、保护实验室内整体设备不受污染及腐蚀，保证实验过程的安全控制。

7.2通风空调要求：实验室排风全部排出室外，通风柜及局部排风设备的排气不能室内循环。理化实验室全面换气要求每小时大于10次，理化实验室通风柜设计数量要足够，仪器室或产生危险物质的仪器上方设局部排风系统。

7.3危险性很高的实验室，剧毒实验室、放射性同位素实验室、易燃易爆实验室等需要设置事故排风系统。

7.6排风管道应选用防腐性能强的材质，如玻璃钢风管、硬聚氯乙烯（PVC）管，空调管道应采用镀锌钢板制作，高温排气的实验室应选用不锈钢材质制作风管，对有结露可能要求的管道要有保温处理措施，所有材质都要求符合建筑物防火等级要求，应选用难燃或不燃性材质；

7.7风机、消声器、废气处理装置等均安装在楼顶进行高空排放，通过风管把同一系统的通风柜及其它局部排风设备汇集到楼顶进入到排风机，废气经废气处理装置净化后，达到国家废气排放标准后排放到大气中；

7.8净化空调机组通常情况下也安装在建筑物的楼顶，如有排风设备同在一个区域时，要保证排风的废气不混到净化空调的新风中，以免影响净化空调空气质量；

8.重要通风设备排风柜性能指标：

8.1排风柜排风量：移动门在工作开启高度0.5m，面风速保持0.5m/s情况下，应在《排风柜》JB/T6412－1999技术标准规定的排风量范围内，实际排风量不得大于计算排风量的5％。

8.2排风柜面风速：排风柜的面风速应分布均匀，在移门开启高度0.5m，面风速0.5m/s情况下，在移门开启面积内，上下左右每隔0.3m处，，测得的面风速，其最大值、最小值与算术平均值的偏差小于15％，系统容量考虑一些特殊的实验过程需要更高面风速。

8.3排风柜阻力：排风柜移动门开启至最高位置时，在达到《排风柜》JB/T6412-1999技术标准规定的排风量和面风速保持0.5m/s的条件下，排风柜阻力应小于或等于70Pa。

9．通风及净化空调系统具体划分描述：

9.1排风系统描述：根据各检测所的通风柜、原子吸收罩、万向排烟罩、通风型试剂柜、通风型药品柜、生物安全柜、取材台、洗涤排风设备、桌面抽风设备等数量进行综合均合并，要求考虑实验类型、系统容量及建筑物的布局，特别是建筑物的层高宜不小于4.5米，建筑物的管井以300平方占用一组通风管井为宜；

9.2全面排风系统：除实验室专用通风以外，还就考虑办公区、公共区等没有污染的地方的全面排风，全面排风宜集中楼项排放，每个区域安装排风口或排气扇，但要求每个楼层能开关全面排风机，新风补风宜选用热回收型新风交换机，做到方便管理，又保证空气质量，降低能耗。

9.3事故排风：对有危险品试剂室、有爆炸危险的实验室、有大量化学品泄露的实验室要求设备事故排风系统，排风量大小遵守国家相关标准及规范。

10.排风与净化空调系统控制系统说明：

10.1排风柜的VAV变风量控制：当排风柜的活动拉门开启度发生变化时，由风速传感器或位移传感器测量的信号传递给控制器并通过执行机构（调节阀）快速地将实际值调整到设定值，保证排风柜面风速的稳定，VAV阀的反应时间在1S以内，当VAV阀的反应时间超过3S时，排风柜内的废气就有外溢产生。排风柜的表面风速，如果需要的话，亦可设入新的参数，VAV阀必须有流量信号、开关信号、开启高度信号等信号输出。

10.2排风柜自动报警系统：当排风柜不在正常工作范围内时，警报灯和声音报警同时启动。

11. 湿度和温度要求：

实验室要求适宜的温度和湿度。室内的小气候，包括气温、湿度和气流速度等，对在实验室工作的人员和仪器设备有影响。夏季的适宜温度应是18-28℃，冬季为16-20℃，湿度最好在30%(冬季)-70%(夏季)之间。天平室和精密仪器室（液相色谱室、气相色谱室、液质联用室、气质联用室、ICP-MS室、红外室、离子色谱室及原子吸收室等）应根据需要对温湿度进行控制。

12.其他设施要求

12.1 供水与排水、排污：

实验室都应有供排水装置，排水装置最好用聚氯乙烯管，接口用焊枪焊接。化学检验实验台有可能都应安装水管、水龙头、水槽、紧急冲淋器、洗眼器等，一般实验室的废水无须处理就可排入城市下水网道，而实验室的有害废水必须净化处理后才能排入下水网道。

实验室的有害废水必须净化处理后才能排入下水网道。实验室的供水有自来水和实验用纯水，除了自来水，建议安装纯水处理装置，保障实验室用水，并且再相关实验室纯水终端加装超纯水处理装置，满足精密仪器使用要求。

12.2 供电：

电力是实验室重要动力。为保障实验室的正常工作，电源的质量、安全可靠性及连续性必需保证。一般用电和实验用电必须分开；对一些精密、贵重仪器设备，要求提供稳压、恒流、稳频、抗干扰的电源；须建立不中断供电系统，还要配备专用电源，如不间断电源(UPS)等。

12.3 供气与排气：

实验室使用的压缩气体钢瓶，应保持最少的数量，必须牢牢固定，或用金属链栓牢，绝不能靠近火源，直接日晒，高温房间等温度可能升高的地方使用。实验室的废气的处理，可直接排出室外；但排出管必须高出附近房顶3m左右。

13.功能与布局

13.1 特性

根据化学实验室工作的特性，应创造一个安全、舒适、美化的实验室工作环境，办公区域与实验区域分开，即形成非受控区域和受控区域。

化学实验区域应设有样品储藏室、试剂室、天平室、化学实验室、精密仪器室等。

13.2 储藏室

独立的存储室，存储柜功能区间应划分清楚，标明药品名称，并依据样品性能进行分类。药品室必须干燥、通风、防尘、防鼠。

13.3试剂室

独立的试剂存储室，试剂保存在专门的试剂存储柜中，存储柜功能区间应划分清楚，标明试剂名称，并依据样品性能进行分类。试剂室必须干燥、通风、防尘、防鼠。

13.4 化学实验室

（1）冷却循环自来水及洗涤用水的龙头应设置在中央实验台的两边，每边两个水龙头，同时在水池上配置有纯水供给点。

（2）化学实验室应有通风柜内设水槽、水槽、洗涤池，含有水封，防止实验废水返味。实验室内应有地漏，防止跑水，浸泡实验室等水患。

（3）实验室应设置单相插座若干，设置独立的配电盘、漏电空气开关，必要时要设有三相电源。

（4）实验室配有空调系统，其风口应采用喷塑或其他处理过的金属材料制成。

（5）实验室应设有窗帘，防止太阳照射，影响仪器设备的使用。

（6）各种管线应尽量避免外露，实验室应简洁。应设置火灾烟雾报警器等。

（7）安全设施包括消防灭火系统，惰性气体灭火系统，安全柜，紧急事故淋洗器、洗眼器等

（8）供气设施包括供气站、供气板、用气板及其管路系统等。

（9）通风柜：每个独立的化学实验室应至少设有两个，且电源插座在左右两侧，避免与实验台水接触。

（10）玻璃仪器柜：设计隔板镂空直径，便于放置玻璃仪器。

13.5天平室

天平室应设有缓冲间，有双层玻璃和窗帘，有恒温恒湿系统，天平台必须防震，天平台放置必须离开墙壁5cm，可购置防震型天平台或砖砌大理石台面天平台，天平室设有放置干燥箱的实验台，温度19～25 ℃为宜；湿度30%～70%。

13.6精密仪器室

精密仪器室要求具有防火、防震、防电磁干扰、防噪音、防潮、防腐蚀、防尘、防有害气体侵入的功能，室温尽可能保持恒定。为保持一般仪器良好的使用性能，温度应在15~30℃，湿度在60％~70％。

仪器室可用水磨石地或防静电地板，大型精密仪器室的供电电压应稳定，一般允许电压波动范围为±10％，配备附属设备（如稳压电源等）。为保证供电不间断，可采用双电源供电。应设计有专用地线，接地极电阻小于4Ω。

气相色谱室、液质联用室、气质联用室、ICP-MS室及原子吸收分析室因要用到高压钢瓶，最好设在就近为能建钢瓶室（方向朝北）的位置。放仪器用的实验台与墙距离500mm，以便于操作与维修，室内有良好的通风，原子吸收仪器上方设局部排气罩。

微型计算机和微机控制的精密仪器对供电电压和频率有一定要求。为防止电压瞬变、瞬时停电、电压不足等影响仪器动作，选用不间断电源（UPS）。

13.7 机房

机房的要求及设计需求详见《广东省药品检验所中山实验室信息系统设备采购项目_用户需求书v1》

二、三层药品检验室区域设置具体要求

1、区域设置表

| 楼层 | 编号 | 房号 | 原功能间 | 现功能间 | 面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2号楼三层 |  | 301 | 中药数据处理室 | 主任办公区 |  |
|  |  |  |  | 员工办公区 |  |
|  |  | 302\303 | 化妆品/保健食品数据处理室 | 会议室 |  |
|  |  | 304 | 文件室 | 领导办公室 |  |
|  |  |  |  | 讨论室 |  |
|  |  | 305 | 医疗器械室 | 报废设备 |  |
|  |  | 306 | 中药样品室 | 中药样品室 |  |
|  |  | 307 | 标准物质室 | 标准物质室 | 25 |
|  |  | 308 | 化学药样品室 | 低温室 |  |
|  |  | 309 | 化妆品样品室 | 化药样品室 |  |
|  |  | 310 | 易制毒试剂室试剂仓库 | 易制毒试剂室 | 720*320 |
|  |  | 311 | 有机试剂仓 | 有机试剂仓 | 720*320 |
|  |  | 312 | 无机试剂仓 | 后勤仓库 | 720*320 |
|  |  | 313 | 待用实验室 | 渗透压、脆碎度、融变时限 |  |
|  |  | 314 | 常用试剂仓库 | 常用试剂仓库 |  |
|  |  | 315 | 待用实验室 | 薄层扫描 |  |
|  |  | 316 | 待用实验室 | 显微室 |  |
|  |  | 317 | 天平室 | 水分室 |  |
|  |  | 318 | 储存室 | 不溶性微粒、激光粒度、可见异物 |  |
|  |  | 319 | 标本室 | 恒温恒湿 |  |
|  |  | 320 | 气瓶间 | 气瓶间 |  |
|  |  | 321 | 气瓶间 | 气瓶间 |  |
|  |  | 322 | 高温室 | 高温室 |  |
|  |  | 323 | 洗涤室 | 洗涤室 |  |
|  |  | 324 | 男更衣室 | 机房 |  |
|  |  | 325 | 女更衣室 | 女更衣室 |  |
|  |  | 326 | 中转室 | 样品暂存间 |  |
|  |  | 327 | 避光实验室 | 避光实验室 | 放置溶出度一台 |
|  |  | 328 | 小型仪器一室 | 红外+渗透压 |  |
|  |  | 329 | 小型仪器二室 | 紫外+旋光+折光 |  |
|  |  | 330 | ICP-MS | 待定 |  |
|  |  | 331 | 离子色谱室 | ICP-MS | 每间房都需空调 |
|  |  |  |  | 气瓶间 |  |
|  |  | 332 | 气相色谱质谱联用室 | 气相色谱质谱联用室 |  |
|  |  | 333 | 设备间 | 设备间 |  |
|  |  | 334 | 液相色谱质谱联用室 | 液相色谱质谱联用室 |  |
|  |  | 335 | 液相色谱室 | 液相色谱室 |  |
|  |  | 336 | 电位滴定室 | 电位滴定室 |  |
|  |  | 337 | 紫外室 | 离子色谱+氨基酸+高分子杂质 |  |
|  |  | 338 | 红外室 | 天平室 |  |
|  |  | 339 | 废液储存室 | 废液储存室 |  |
|  |  | 340 | 停用仪器室 | X-射线粉末衍射 |  |
|  |  | 341 | 天平室 | 天平室 |  |
|  |  | 342 | 原子吸收室 | 原子吸收室+ICP-OES |  |
|  |  |  |  | 数据处理间 |  |
|  |  | 343 | 气相色谱室 | 气相色谱室 |  |
|  |  | 344 | 不间断电源室 | 不间断电源室 |  |
|  |  | 345 | 液相色谱室 | 液相色谱室 |  |
|  |  |  |  | 数据处理间 |  |
|  |  | 346 | 基础仪器室 | 溶出度室 |  |
|  |  | 347 | 显微及光学室 | 培训室 |  |
|  |  | 348 | 文件室 | 男更衣室 |  |
|  |  | 349 | 前处理室七 | 前处理室一 |  |
|  |  | 350 | 化妆品前处理室 | 前处理室二 |  |
|  |  | 351 | 前处理室一 | 前处理室三 |  |
|  |  | 352 | 化学药品前处理室 | 前处理室四 |  |
|  |  | 353 | 制水间 | 制水间 |  |
|  |  | 354 | 前处理室二 | 前处理室五 |  |
|  |  | 355 | 前处理室三 | 前处理室六 |  |
|  |  | 356 | 中药前处理 | 前处理室七 |  |
|  |  | 357 | 前处理室四 | 前处理室八 |  |
|  |  | 358 | 前处理室五 | 前处理室九 |  |
|  |  | 359 | 前处理室六 | 前处理室十 |  |
| 业务科 |  | 自编①室 | 会客区 | 留样间 |  |
|  |  | 自编② |  | 样品暂存间 |  |
|  |  | 自编③ |  | 对照品室 |  |
|  |  |  |  | 业务受理前台 |  |
| 1号楼三层 |  | 自编1# |  | 培养基准备间 | 约20m2 |
|  |  | 自编2# |  | 干热灭菌间 | 约7.5 m2 |
|  |  | 自编3# |  | 湿热灭菌间 | 约7.5 m2 |
|  |  | 自编4# |  | 样品暂存间 | 约5 m2 |
|  |  | 自编5# |  | 耗材暂存间 | 约5 m2 |
|  |  | 自编6# |  | 培养间 | 约28 m2 |
|  |  | 自编7# |  | 微限外的缓冲间 | 约3 m2 |
|  |  | 自编8# |  | 微生物限度检查一室 | 约9 m2 |
|  |  | 自编9# |  | 微生物限度检查二室 | 约9 m2 |
|  |  | 自编10# |  | P2实验室 | 约7.5 m2 |
|  |  | 自编11# |  | 洗涤间 | 约17.5 m2 |
|  |  | 自编12# |  | 污物灭菌室 | 约7 m2 |

2、各功能间具体说明

2.1办公区

301房，为原中药数据处理室，现需用文件柜隔出主任办公区，配二张办公台、两张办公椅、员工办公区放置20套卡座。其他办公用品。

2.2会议室

302、303房，为原化妆品/保健食品数据处理室，现作为中山实验室会议室，配置一张讲台、主席台，60张凳子（带小桌子）、饮水机。

2.3领导办公室、讨论区

304房，原化学药品数据处理室，隔一间23m2的房间作为所领导办公室，剩余面积作为讨论区。领导办公室配一个办公台、一张办公椅、一个长沙发，2个凳子、一个三门书柜、空调；讨论室配置10人的条形会议桌及凳子，书架。

2.4废弃物存储间

305房，为原医疗器械室，暂不做改动。

2.5中药样品室

306房，为原中药样品室，靠墙两侧各设置一排样品架（超市摆放样品架）

2.6标准物质室

307房，为原标准物质室，暂不做改动。

2.7低温室

308房，为原化学药样品室，两边靠墙增加插座数个。

2.8化学药品见

309房，为原化妆品样品室，现变更为化学药样品室，靠墙两侧各设置一排样品架（超市摆放样品架）。

2.9易制毒试剂仓库

310房，为原易制毒试剂室，（安装报警装置及视频监控）

2.10有机试剂室

311房，为原有机试剂室，暂不做改动。

2.11后勤仓库

312房，原无机试剂仓，暂不做改动。

2.12渗透压、脆碎度、融变时限

313房，原无机试剂仓，改成渗透压、脆碎度、融变时限检查室，靠墙增加试验台。需2个网络接口模块。

2.13常用试剂室

314房，原待用实验室，现变更，为常用试剂室，增加试剂柜。

2.14薄层色扫描室

315房，为原常用试剂仓库，改成薄层色谱室，增加试验台，气瓶柜，通风罩。需要3个网络接口模块。

2.15显微室

316房，为原待用实验室，现变更为显微实验室，靠墙增加实验台。需要4个网络接口模块。

2.16水分室

317房，为原天平室，现变更为水分室，天平台移到338房，增加一个通风罩、实验台。需要2个网络接口模块。

2.17激光粒度、微粒室

318房，为原储藏室，改为激光粒度、微粒室，增加试验台，放置净化工作台。需要3个网络接口模块。

2.18恒温恒湿培养室

319房，为原储存室，改恒温恒湿培养室，增加插座。需要5个网络接口模块。

2.19气瓶间

320房，为原气瓶间，维持现有格局及布局不变。

2.20气瓶间

321房，为原气瓶间，维持现有格局及布局不变。

2.21高温室

322房，为原高温室，维持现有格局及布局不变。

2.22洗涤间

323房，为原洗涤间，维持现有格局及布局不变。

2.23机房

324房，为原男更衣室，按信息化改造要求进行改造，详见附件3。

2.24男更衣室

325房，维持现有格局及布局不变。

2.25样品暂存间

326房，为原中转室，改为样品暂存间，增加样品架。

2.26避光实验室

327房，为原避光实验室，放置一台溶出仪，其他维持现有格局及布局不变。

2.27红外、渗透压室

328房，为原小型仪器一室，改为红外、渗透压室。

2.28紫外、旋光、折光室

329房，为小型仪器二室，改为紫外、旋光、折光室。

2.29备用室

330房，为原ICP-MS室，维持现有格局及布局不变。

2.30ICP-MS室

331房，为原离子色谱室，改成ICP-MS室，靠330房间隔出一间小气瓶间，需空调控温，通风罩，靠342房间墙开一道门，与342房间相通。

2.31气相色谱质谱联用室

332房，为原气相色谱质谱联用室，两张试验台平行放置。

2.32设备间

333房，为原设备间，维持现有格局及布局不变。

2.33液相色谱质谱联用室

334房，为液相色谱质谱联用室，维持现有格局及布局不变。

2.34液相色谱室

335房，为液相色谱室，维持现有格局及布局不变。需要16个网络模块接口

2.35电位滴定室

336房，为原电位滴定室，维持现有格局及布局不变。。

2.36离子色谱、氨基酸、高分子杂质室

337房，为原紫外室，改为离子色谱、氨基酸、高分子杂质室。

2.37天平室

338房，为原红外室，打掉玻璃房，把原317房天平台放该房间。需要4个网络接口模块。

2.38废液储存室

339房，为原废液储存室，维持现有格局及布局不变。

2.39X-射线粉末衍射仪

340房，为原停用仪器室，将原试验台拆除，在靠电梯井墙处增加一1米试验台。

2.40天平室

341房，为原天平室，维持现有格局及布局不变。需要4个网络接口模块。

2.41原子吸收室

342房，为原原子吸收室，用半玻璃墙隔一间数据处理室，数据处理间摆放4张电脑台，与331房间之间开扇门，另一间做原子吸收室。

2.42气相色谱室

343房，为原气相色谱室，维持现有格局及布局不变。

2.43不间断电源室

344房，为原不间断电源室，维持现有格局及布局不变。

2.44液相色谱室

345房，为原液相色谱室，与335墙对齐，用半玻璃墙隔出一间数据处理间，摆放8张电脑台。

2.45溶出室

346为原基础仪器室，现变更为溶出度室，维持现有格局及布局不变。需要9个网络接口模块。

2.46气相色谱室

347室，为原显微及光学室，培训室，维持现有格局及布局不变。

2.47男更衣室

348房，为原文件室，改为男更衣室，增加储物柜。

2.48前处理室

349房，为原前处理室，维持现有格局及布局不变。

2.49前处理室

350房，为原化妆品前处理室，为原前处理室，维持现有格局及布局不变。

2.50前处理室

351房，为原前处理室，维持现有格局及布局不变。

2.51前处理室

352房，为原化学药品前处理室，为原前处理室，维持现有格局及布局不变。

2.52制水间

353房，为制水间，维持现有格局及布局不变。需要1个网络接口模块。

2.53前处理室

354房，为原前处理室，维持现有格局及布局不变。

2.54前处理室

355房，为原前处理室，维持现有格局及布局不变。

2.55前处理室

356房，为原前处理室，维持现有格局及布局不变。需要1个网络接口模块。

2.56前处理室

357房，为原前处理室，维持现有格局及布局不变。

2.57前处理室

358房，为原前处理室，维持现有格局及布局不变。

2.58前处理室

359房，为原前处理室，维持现有格局及布局不变。

2号楼一层，业务科

1、留样间：(一楼大堂斜角位置改造，兼具宣传展示功能)

1.1温度要求：不超过20℃；湿度要求:40-75%

1.2 靠里10000×3000为密集样品柜空间，需定做相应的密集样品柜。

1.3剩余空间为不锈钢样品架空间，样品架尺寸：3200×（底层600，其余层300高）×房间高度；样品架间距600，过道1000；门应朝外开。

1.4温湿度自动监控装置

2、样品暂存间（与中山市所公用样品暂存间改造）

2.1温度要求，不超过25℃

2.2 全部放置多层样品架（深50cm,最底层高60cm，倒数第二层高50cm，其余层高30cm；架高与房间高度相应），过道800

2.3 放置一个桌子（宽80cm×长160cm）

2.4 温湿度自动监控装置

3、对照品室

3.1温度要求，不超过25℃，防晒，防潮

3.2放置2台冰柜（2-8℃，1台冰箱（-20-8℃），需要连接不间断电源以确保短时断电不会影响标准物质的保存

3.3 放置3个样品柜（宽45cm×长100cm×高210cm）

3.4 温湿度自动监控装置

4、业务受理前台

4.1优先选择最靠近电梯的两个卡位

4.2配置一个复印机（带打印功能，彩色黑白两用）；两台显示器；四台主机（两台连接内网，两台连接外网），两台切换机（内外网切换），2台条码打印机，两台扫描仪；两张办公椅（坐躺两用）；

2号楼三层

自编1#房间培养基准备间

1.进门口右边靠墙设置工作台，台面有水槽。墙面预留多个插座，工作台上方安装吊柜；2.进门口左边设置“7”字型工作台，墙面预留多个插座，工作台上方安装吊柜；3.用玻璃间隔一间长约2.5m,宽约1.5m的培养基贮存间，并安装推拉门，房间靠墙设置“7”字型样品架，按照现有我所样品架的规格；4.靠贮存间玻璃外墙放一台2-8℃冰箱，在相应位置的墙体处设置插座；5.在房间（自编1#）与房间（自编6#）之间设置传递窗。

自编2号干热灭菌间

进门口右边靠墙设置“7”字型地柜，地柜上放两台高温烘箱，在相应位置的墙体处设置插座。插座要求：带空气开关，16A或32A电流。

自编3号湿热灭菌间

1.进门口左边靠墙放置三台高压灭菌器，在相应位置的墙体处设置插座。插座要求：带空气开关，32A电流；2.进门口右边靠墙放置样品架，按照现有我所样品架的规格。

自编4号样品暂存间

1.对着房间（自编6#）开门，靠墙三面样品架和样品柜，按照现有我所样品架的规格；2.放一台2-8℃冰箱，在相应位置的墙体处设置插座；3.该房间需控制温湿度。

自编5号耗材暂存间

1.对着房间（自编6#）开门，靠墙三面样品架和样品柜，按照现有我所样品架的规格；2.该房间需控制温度。

自编6号培养间

1.进门口右边靠墙设置工作台，墙面预留多个插座和2个网口；2.进门口左边靠墙放置一台-20℃冰箱和两台培养箱，另4台培养箱靠房间的左边墙放置，在相应位置的墙体处设置插座；3.该房间需控制温度。

自编7号微限外的缓冲间

放一个换衣服的架子和鞋架。D级洁净。

自编8号微生物限度检查一室

1.房间左边靠墙设置一个A级超净工作台（1.8m*0.8m），尽量长，每个工作台配集菌仪、匀浆杯、电子天平等插座多个；2.在外走廊墙面上设置参观玻璃（1.5m*1.0m）。在房间（自编8#）与房间（自编6#）之间设置传递窗。C级洁净。

自编9号微生物限度检查二室

1.房间右边靠墙设置一个A级超净工作台（1.8m*0.8m），尽量长，每个工作台配集菌仪、匀浆杯、电子天平等插座多个；2.在外走廊墙面上设置参观玻璃（1.5m*1.0m）。在房间（自编9#）与房间（自编6#）之间设置传递窗。C级洁净。

自编10号P2实验室

1.房间一侧放置生物安全柜（2人操作）；2.房间另一侧放置工作台，台上有洗眼器、水池。在相应位置的墙体处设置插座；3.房间门需要自动闭门。D级负压

自编11号洗涤间

1.进门左边水池安排3-4个水槽；2.与水池对侧，可按照现在的样子放置封闭式柜子两个，开放式不锈钢架子两个；3. 与水池对侧靠墙放置一台洗衣机，在相应位置的墙体处设置插座。

自编12号污物灭菌室

放置一台湿热灭菌锅，在相应位置的墙体处设置插座。插座要求：带空气开关，32A电流。

3、要求

3.1仪器设备区应满足全区域需要控温控湿，避免光照直射，采取合理的避光方式，使用降噪地板；墙壁有能够隔音防震；安装换气系统，正压；安装电话线和网线、通水、通电；加后备电源，配双掷开关。安装照明，消防，烟感系统。设立满足软件需求的网口数量，应考虑可采集数据的仪器设备与网口数量至少满足一一对应，每个房间都应该有不间断电源进行用电保障。两个房间的抽风系统参数必须达标等。
3.2、库存区整体要求：应具有防明火、防潮湿、防高温、防日光直射、防雷电的功能，并根据具体房间功能满足总体要求中控温控湿及排风的要求。3.3、安3、3.3信息化改造要求详见附件1

3.4、更换电梯，2号楼电梯故障频发，为保证人员安全，需更好2号楼电梯，，电梯最好刷卡进入。

3.5其他

对实验室的通风、水、电等一般要求与中山市所一致。

广东省药品检验所中山实验室机房

建设需求

1信息中心机房项目概述

项目名称：广东省药品检验所中山实验室计算机机房建设项目

工程概况：广东省药品检验所中山实验室数据中心计算机机房（以下简称“机房”）建设工程位于中山市食品药品检验所三楼324房，面积约为19平方米。

该工程项目主要建设内容有：机房装修、机房供、配电系统（包括机房内的主设备用电、辅助设备用电）、防雷接地、UPS系统、机房新风系统、机房空调系统、原有布线系统分离与改造、机房综合布线、环境监控（漏水检测系统、温湿度探测、烟雾探测、配电柜、空调、UPS）、机房消防报警及灭火系统、机柜及KVM系统等几部分。

机房需约50KW的用电量，采用三相五线制电源输入，双回路向机房内所有用电设施提供供电。电源方面要求提供2级防雷接地系统，2小时延时6KVA冗余UPS系统为设备供电，UPS供电电缆能够满足50KW的用电负荷。

## 2 设计要求

### 2.1 设计原则

机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备对温度、湿度、洁净度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。通过规模化方式，提供一站式的"交钥匙"工程。机房面积约19平米，建设须遵循以下原则：

安全性：机房的设计与建设必须确保机房的安全可靠，充分考虑防火、防水、防盗、保密、接地、防雷、防干扰、降噪及地面承重等安全问题并采取有效措施。

可靠性：采用优良的材料和性能优越可靠的设备，配套规范的施工工艺技术，确保机房各个环节都安全可靠。

实用性和先进性采用先进成熟的技术和设备，尽可能采用先进的技术、设备和材料，以适应高速的数据处理与业务需要。

扩展性：不仅能支持现有的系统，还能在空间布局、系统容量等方面有充分的扩展余地，便于系统适应未来发展的需要。

标准性及开放性：严格按国家关于计算机机房的有关标准设计。

整体性：机房工程是一个整体，应考虑各系统的色调、布局、格调及效果的一致性和整体性。

经济性：以较高的性能价格比构建机房，能以较低的成本、较少的人员投入来维持系统运转，提供高效能与高效益。尽可能保留并延长已有系统的投资，充分利用以往的投入。

可管理性：由于机房具有一定复杂性，随着业务的不断发展，管理的任务必定会日益繁重。所以在机房的设计中，必须建立一套全面、完善的机房管理和监控系统。所选用的设备应具有智能化、可管理的功能，同时条用先进和管理监控系统设备及软件，实现先进的集中管理监控，实时监控、监测整个机房的运行状况，实时灯光、语音报警，实时事件记录。

### 2.2 设计依据

本机房按国家B类机房标准设计。

### 2.3 机房功能分区

机房整体分二个区：配电间、主机区，要求机房全密闭；配电区可作半或全隔断。

1、配电区（主要放置UPS电池、配电柜等设备）；

2、主机区（主要放置机柜、专业空调、备用空调、交换机等设备）

| 房间分区 | 功能房间名称 | 面积 （m2 ） | 设备 | 空调 形式 | 灭火形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配电区 | 动力配电设备区 | 6 | 市电配电柜 UPS电池柜 UPS配电柜 UPS主机机柜 | 上送风 | 七氟丙烷灭火 |
| 主机区 | 服务器设备区 | 11 | 网络机柜 服务器机柜 | 专用空调区 基站空调作备用 | 七氟丙烷灭火 |

### 2.4 工程范围

机房工程的主要工程子项目为：

- 机柜和KVM

- 机房装修系统：包括天花板安装工程、抗静电地板安装工程、墙面装饰工程、门窗改造等工程。

- 机房供配电系统：本系统的供电采用三相五线制和单相三线制供电。采用市电电源+UPS的供电方式。设计总配电功率为30KW。

- UPS系统工程：UPS主机、电池柜放置在机房配电区内。电池和UPS主机都加装承载体，以减轻对楼板的压力。

- 机房综合布线系统：采用六类双绞线和附件。目前中山药检所三楼的网络与整栋大楼联为一体，需要进行物理分隔。中山实验室的所有网线与原网络分隔后汇聚到三楼的新机房。

- 机房空调及新风系统：目前已有一台天花机。新装一台精密空调，有效控制区域为主机房区。外加一台3匹商用空调柜机做备用。

- 在以下房间（但不限于下表）增加网络接口模块。

| 房间 | 用途 | 现有个数 | 需要增加个数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 313 | 渗透压、脆碎度、融变时限 | 1 | 1 |
| 315 | 薄层室 | 1 | 2 |
| 316 | 显微室 | 1 | 3 |
| 317 | 水分室 | 0 | 2 |
| 318 | 激光粒度、微粒 | 1 | 2 |
| 319 | 恒温恒湿培养箱 | 1 | 4 |
| 335 | 液相 | 12 | 4 |
| 338 | 天平室 | 2 | 2 |
| 341 | 天平室 | 0 | 4 |
| 346 | 溶出室 | 8 | 1 |
| 353 | 制水间 | 0 | 1 |
| 356 | 制水间 | 0 | 1 |

以及留样室*1、前台*3、样品暂存间*1、洁净区*2。

- 视频监控系统、

- 办公室安装吊顶的投影仪及投影幕

- 无线网线覆盖工程：部署30个无线AP，覆盖2号楼3层、1号楼1层和4层。

- 机房照明系统

- 机房防雷及接地系统：要求共用接地体电阻≤1Ω。做等电位、防反击处理。计算机供电系统零地电压≤1V。

- 机房消防报警及灭火系统：要求包括自动报警、无管网气体灭火消防设备。

- 机房、实验室出入口、易制毒仓库等重点部位的IC卡门禁系统，要求与我所已采购的海康威视门禁系统兼容，实现统一的权限控制。

- 机房智能监控系统：机房异常情况报警；实时监测及控制；交直流电压监测报警功能及UPS检测功能；精密空调的运行状态检测；配电柜的检测；温度监控报警功能；湿度监控报警功能；烟雾报警功能；报警管理功能具有远程监控功能；

- 机房环境要求：机房“四度七防”的要求

“四度”指机房中的温度、湿度、洁净度及空气流通度；

“七防”指防火、防水、防震、防雷、防磁通、防鼠及防虫。

| 广东省药品检验所中山实验室部分设备房间功率插座要求 |
| --- |
| 房间号 | 功能间 | 设备及台件 | 电源插座要求 | 备注 |
| 306 | 样品一室 |  | 10A插座不少于5个 |  |
| 307 | 标准物质室 | 冰箱5台 | 10A插座不少于6个 |  |
| 308 | 低温室 | 冰箱3台 | 10A插座不少于4个 |  |
| 309 | 化药样品间 | 试剂柜6台 | 10A插座不少于7个 |  |
| 310 | 易制毒试剂间 | 冰箱3台、试剂柜3台 | 10A插座不少于7个 |  |
| 311 | 有机试剂仓 | 冰箱3台、试剂柜4台 | 10A插座不少于8个 |  |
| 312 | 后勤仓 | 冰箱3台、试剂柜4台 | 10A插座不少于8个 |  |
| 313 | 渗透压、脆碎度仪、融变时限室 | 冰箱2台、渗透压1台、脆碎度仪1台、融变时限1台 | 10A插座不少于5个 |  |
| 314 | 常用试剂间 | 冰箱3台、试剂柜4台 | 10A插座不少于8个 |  |
| 315 | 薄层室 | 薄层扫描仪1台、电脑1台、冰箱5台 | 10A插座不少于10个 |  |
| 316 | 显微室 | 显微2台、冰箱5台、电脑2台 | 10A插座不少于11个 |  |
| 317 | 水分室 | 水分2台 、电脑2台 | 10A插座不少于10个 |  |
| 318 | 激光粒度、微粒、可见异物 | 激光粒度1台、微粒1台、 可见异物1台、电脑2台 | 10A插座不少于7个 |  |
| 319 | 恒温恒湿培养箱 | 恒温恒湿培养3台 | 10A插座不少于4个 |  |
| 322 | 高温室 | 马弗炉2台、烘箱2台、高温炉1台、特大恒温箱1台 | 20A空气开关2个、16A插座4个、32A空气开关x1 |  |
| 323 | 洗涤室 | 干燥箱1台 | 16A插座不少于2个 |  |
| 326 | 样品暂存间 | 抽湿机2台 | 10A插座不少于2个 |  |
| 327 | 避光实验室 | 溶出仪2台、真空脱气仪1台 | 10A插座不少于5个 |  |
| 328 | 小型仪器1 | 红外1台、渗透压2台、电脑2台 | 10A插座不少于个6个 |  |
| 329 | 小型仪器2 | 紫外2台、旋光1台、折光1台、电脑2台 | 10A插座不少于9个 |  |
| 331 | ICP-MS室 | 10KVA(ups不间断电源），电脑，真空泵 | 32A空气开关x1，16A插座1个、10A插座不少于8个 | 12000w |
| 332 | 气质联用室 | 10KVA(ups不间断电源），电脑，空气/氢气发生器 | 25A空开1个，10A插座5个 | 10000w |
| 333 | 设备间 |  | 10A插座不少于个4个 |  |
| 334 | 液质联用室 | 10KVA(ups不间断电源），电脑，真空泵 | 32A空气开关，16A插座、10A插座不少于4个 | 14000w，零地电压小于0.5V |
| 335 | 液相2 | 液相x4，电脑x4，（网络版方案为6台液相） | 10A插座不少于12个 |  |
| 336 | 标化室 | 电位滴定仪1台、电脑1台 | 10A插座不少于3个 |  |
| 337 | 离子色谱，氨基酸，高分子杂质 | 离子色谱1台、氨基酸1台、高分子杂质1台、电脑3台 | 10A插座不少于10个 |  |
| 338 | 天平室1 | 天平3 | 10A插座不少于10个 |  |
| 339 | 废液暂存室 |  | 10A插座不少于2个 |  |
| 340 | X射线粉末衍射 | 电脑，主机、打印机 | 10A插座6个 | 600w，零地电压小于0.5V |
| 341 | 天平室2 | 天平4 | 10A插座不少于10个 |  |
| 342 | ICP-OES | 10KVA(ups不间断电源），电脑 | 32A空气开关x1，16A插座x1，10A插座x5 | 7000w |
|  | 原子吸收 | 石墨炉、火焰 | 32A空气开关x2，10A插座不少于4个 | 9000w |
| 343 | 气相室 | 气相6台 | 10A插座不少于24个 |  |
| 344 | ups | 10KVA(ups不间断电源）x4、15KVA（不间断电源）x1 | 六平方线x1、63A空气开关x1、25A空开x1、32A空气开关、25A空开X2、45A空气开关x1 |  |
| 345 | 液相1 | 液相10台 | 10A插座不少于20个 | 20000w |
| 346 | 溶出室 | 溶出仪6台、真空脱气仪2台 | 10A插座不少于10个 |  |

注：本设备列表要求设计中标单位考虑辅助配套项目与装修工程一并设计（如：用电电源、给、排气系统、气体供应系统等）

中山市食品药品检验所实验室

及办公场所装修需求

一、总体要求

# （一）室内装修

1.考虑减少运行维护、成本，降低能耗的装修设计。公用部分电路集中电表安装，各检测机构电路保持独立性，单设电表。

2.实验用房、走道的地面及楼梯面层，应坚实耐磨、防水防滑、不起尘、不积尘；墙面应光洁、无眩光、防潮、不起尘、不积尘；顶棚应光洁、无眩光、不起尘、不积尘。

3.使用强酸、强碱的实验室地面应具有耐酸、碱腐蚀的性能；用水量较多的实验室地面应设地漏。

4.需要定期清洗、消毒或防尘要求高的洁净室按照《电子工业洁净厂房设计规范》（GB 50472-2008）、《医药工业洁净厂房设计规范》（GB 50457-2008）、《洁净厂房设计规范》（GB 50073-2001）等要求，其地面、墙面和顶棚应做整体式防水、防潮饰面。墙与墙之间，墙面与地面之间、墙面与顶棚之间宜做成半径不小于0.05米的半圆角。室内应减少突出的建筑构配件及明露管道。

5.生物实验室的安全等级要达到P2级（即BSL-2）的安全要求，具体按照《生物安全实验室建筑技术规范（GB50346-2004）》的要求建设。

# （二）通排风系统及无菌净化空调系统

实验室经常由于实验时间长，人员多和实验过程中产生一些有害气体，造成空气污浊，对人体不利。为了防止实验室工作人员吸入或咽入一些有毒的、可致病的或毒性不明的化学物质和有机气体，实验室中应有良好的通风，应设空调。通风设备有：通风柜、通风罩或局部通风装置。

1.设计依据：

(1)《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）

(2)《民用建筑通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）

# (3)《简明通风设计手册》（GB50194-2002）

(4)《洁净厂房设计规范》    GB50073-2013

# (5）《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

(6）《电子工业洁净厂房设计规范》GB50472-2008

# (7）《医药工业洁净厂房设计规范》GB50457-2008

(8）《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013

# (9）《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346-2011

(10）《实验动物设施建筑技术规范》GB50447-2008

# (11）《科学实验建筑设计规范》（JGJ91-93）

(12）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

(13）《通风与空调工程质量检验评定标准》（GBJ304-2002）

(14）《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》（GB 50275-2010）

(15）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

(16）《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB50254-96）

# (17）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2012）

(18）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

# (19）《城市区域环境噪声标准》（GB3096-2008）

(20）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）

(21）《药品生产质量管理规范》2010版

2.主要设计参数：

(1)排风支管内风速6-8m/s，干管内风速8-12m/s ；空调支管内风速4-6m/s，干管内风速6-10m/s；有风口的支管内风速2-5m/s。

(2)通风设备设计风量(通风柜的面风速标准设计值：0.5m/s)；单台A2型生物安全柜设计风量600~1300m3/h；单台B2型生物安全柜设计风量2200-3000 m3/h；其它特殊的局部排风设备风量根据生产或实验工艺确定；非实验室房间换气次数通常按2~3次/小时，特殊功能间另计。

(3)净化实验区设计参数：

表1：各洁净级别空气悬浮粒子的标准

表2：各洁净级别环境微生物检测的动态标准

表3：各级别洁净环境物理参数建议标准

以上指标仅为其中一部分，有关其它方面要求请参见相关标准或规范。

4.净化空调系统规划原则：

(1)运行班次或使用时间不同。

(2)生产过程中散发的物质对其它工序、设备交叉污染、对产品质量或操作人员健康、安全有影响。

(3)对温湿度要求差别大。

(4)洁净室内的工艺设备发热相关悬殊。

(5)净化空调系统与一般空调系统。

5.排风系统设计原则：

（1）综合考虑各项因素，采用投资少、运行稳定、运行费用低、处理效果好的成熟工艺。

（2）全面排风系统以楼层区域划分系统，排风机安装在最高点，每个风口安装手动调节阀。

（3）主要的通风柜设备采用变风量VAV系统或电动调风量控制。

（4）原子吸收罩、万向罩等固定排风量的局部排风设备进行CAV控制或电动调风量控制。

（5）排风系统的风机进行变频控制，变频方式为管道等静压或多点位方式。

（6）排风管井要求均匀布置，不能过于集中，避免排风支管过长引起噪音及风量的衰减。

（7）排风系统大小要合理，便于系统稳定、施工方便、管理方便、经济节能、节省占地及前期投入。

（8）实验室排放的废气达不到国家规定的排放标准或有气味，则要经过废气净化处理。

（9）对于排风量较大的实验室，要配置机械补风，新风要求经过空调预处理，保持室内舒适性。

6.实验室排风气流组织：

（1）实验室的排风主要通过排风柜、排风罩等局部排风设备来完成，其补风一部分来自空调系统直接送入实验室的新风，这部分新风根据实验室排风量的变化而变化；另一部分通过空调系统送入非实验室区域的走道、房间再通过实验室的门缝补给。实验室的负压通过送、排风风量和送排风口的布置来实现，气流组织从办公、管理用房、内走道、到产生危险物质的实验房间。

（2）洁净室的气流组织：实验室的气流组织目前通常分为垂直单向流及非单向流，对有单向流的洁净室需要有双回风墙回风，送风采用百级层流罩或FFU罩，非单向流的洁净室采用回风柱回风，高效送风口送风，回风柱要求对角均匀布置，如有更高要求的洁净室或恒温恒湿间，特别是温湿度要求非常均匀的空间，建议采用地板回风。

（3）设置自动监测与控制装置，具有参数检测、调节、控制、工况转换、设备状态显示、连锁及保护功能；

（4）净化空调中应对洁净度、温湿度、压差、空调机组运行参数实时显示和记录，并设置报警功能；

（5）空调及排风系统的风机宜采用变频控制，总风管上宜设置风量传感器及显示器；

（6）排风机应设置欠压报警功能，过滤器设置压差显示器及报警装置；

（7）有新风或加热器的设备要有防冻或高温保护功能及措施。

（8）根据客户需要及实验室管理必要性配置楼层自动监测装置。

7.实验室通风空调的重要性和要求：

（1）重要性：实验室通风空调主要目的是提供安全、舒适的工作环境，减少人员暴露在危险空气下的可能，保护实验人员的身体健康，避免实验样品之间交叉污染，保护精密仪器正常工作、保护实验室内整体设备不受污染及腐蚀，保证实验过程的安全控制。

（2）通风空调要求：实验室排风全部排出室外，通风柜及局部排风设备的排气不能室内循环。理化实验室全面换气要求每小时大于10次，理化实验室通风柜设计数量要足够，仪器室或产生危险物质的仪器上方设局部排风系统。

（3）危险性很高的实验室，剧毒实验室、放射性同位素实验室、易燃易爆实验室等需要设置事故排风系统。

（4）排风管道应选用防腐性能强的材质，如玻璃钢风管、硬聚氯乙烯（PVC）管，空调管道应采用镀锌钢板制作，高温排气的实验室应选用不锈钢材质制作风管，对有结露可能要求的管道要有保温处理措施，所有材质都要求符合建筑物防火等级要求，应选用难燃或不燃性材质；

（5）风机、消声器、废气处理装置等均安装在楼顶进行高空排放，通过风管把同一系统的通风柜及其它局部排风设备汇集到楼顶进入到排风机，废气经废气处理装置净化后，达到国家废气排放标准后排放到大气中；

(6)净化空调机组通常情况下也安装在建筑物的楼顶，如有排风设备同在一个区域时，要保证排风的废气不混到净化空调的新风中，以免影响净化空调空气质量；

8.重要通风设备排风柜性能指标：

(1)排风柜排风量：移动门在工作开启高度0.5m，面风速保持0.5m/s情况下，应在《排风柜》JB/T6412－1999技术标准规定的排风量范围内，实际排风量不得大于计算排风量的5％。

(2)排风柜面风速：排风柜的面风速应分布均匀，在移门开启高度0.5m，面风速0.5m/s情况下，在移门开启面积内，上下左右每隔0.3m处，，测得的面风速，其最大值、最小值与算术平均值的偏差小于15％，系统容量考虑一些特殊的实验过程需要更高面风速。

(3)排风柜阻力：排风柜移动门开启至最高位置时，在达到《排风柜》JB/T6412-1999技术标准规定的排风量和面风速保持0.5m/s的条件下，排风柜阻力应小于或等于70Pa。

9．通风及净化空调系统具体划分描述：

(1)排风系统描述：根据各检测所的通风柜、原子吸收罩、万向排烟罩、通风型试剂柜、通风型药品柜、生物安全柜、取材台、洗涤排风设备、桌面抽风设备等数量进行综合均合并，要求考虑实验类型、系统容量及建筑物的布局，特别是建筑物的层高宜不小于4.5米，建筑物的管井以300平方占用一组通风管井为宜；

(2)全面排风系统：除实验室专用通风以外，还就考虑办公区、公共区等没有污染的地方的全面排风，全面排风宜集中楼项排放，每个区域安装排风口或排气扇，但要求每个楼层能开关全面排风机，新风补风宜选用热回收型新风交换机，做到方便管理，又保证空气质量，降低能耗。

(3)事故排风：对有危险品试剂室、有爆炸危险的实验室、有大量化学品泄露的实验室要求安装设备事故排风系统，排风量大小遵守国家相关标准及规范。

10.排风与净化空调系统控制系统说明：

(1)排风柜的VAV变风量控制：当排风柜的活动拉门开启度发生变化时，由风速传感器或位移传感器测量的信号传递给控制器并通过执行机构（调节阀）快速地将实际值调整到设定值，保证排风柜面风速的稳定，VAV阀的反应时间在1S以内，当VAV阀的反应时间超过3S时，排风柜内的废气就有外溢产生。排风柜的表面风速，如果需要的话，亦可设入新的参数，VAV阀必须有流量信号、开关信号、开启高度信号等信号输出。

(2)排风柜自动报警系统：当排风柜不在正常工作范围内时，警报灯和声音报警同时启动。

11. 湿度和温度要求：

实验室要求适宜的温度和湿度。室内的小气候，包括气温、湿度和气流速度等，对在实验室工作的人员和仪器设备有影响。夏季的适宜温度应是18-28℃，冬季为16-20℃，湿度最好在30%(冬季)-70%(夏季)之间。天平室和精密仪器室（液相色谱室、气相色谱室、液质联用室、气质联用室、ICP-MS室、红外室、离子色谱室及原子吸收室等）应根据需要对温湿度进行控制。

# 12.其他设施要求

# (1) 供水与排水、排污：

实验室都应有供排水装置，排水装置最好用聚氯乙烯管，接口用焊枪焊接。化学检验实验台都应安装水管、水龙头、水槽、紧急冲淋器、洗眼器等，一般实验室的废水无须处理就可排入城市下水网道，而实验室的有害废水必须净化处理后才能排入下水网道。

实验室的有害废水必须净化处理后才能排入下水网道。实验室的供水有自来水和实验用纯水，除了自来水，建议安装纯水处理装置，保障实验室用水，并且再相关实验室纯水终端加装超纯水处理装置，满足精密仪器使用要求。

# (2) 供电：

电力是实验室重要动力。为保障实验室的正常工作，电源的质量、安全可靠性及连续性必需保证。一般用电和实验用电必须分开；对一些精密、贵重仪器设备，要求提供稳压、恒流、稳频、抗干扰的电源；须建立不中断供电系统，还要配备专用电源，如不间断电源(UPS)等。

# (3) 供气与排气：

实验室使用的压缩气体钢瓶，应保持最少的数量，必须牢牢固定，或用金属链栓牢，绝不能靠近火源、直接日晒、高温房间等温度可能升高的地方使用。实验室的废气的经处理后，可直接排出室外，但排出管必须高出附近房顶3m左右。

13.功能与布局

(1) 特性

根据化学实验室工作的特性，应创造一个安全、舒适、美化的实验室工作环境，办公区域与实验区域分开，即形成非受控区域和受控区域。

化学实验区域应设有药品室、试剂室、天平室、化学实验室、精密仪器室。

# (2) 药品室

独立的药品存储室，存储柜功能区间应划分清楚，标明药品名称，并依据样品性能进行分类。药品室必须干燥、通风、防尘、防鼠。

# (3)试剂室

独立的试剂存储室，试剂保存在专门的试剂存储柜中，存储柜功能区间应划分清楚，标明试剂名称，并依据样品性能进行分类。试剂室必须干燥、通风、防尘、防鼠。

# (4 )化学实验室

a.冷却循环自来水及洗涤用水的龙头应设置在中央实验台的两边，每边两个水龙头，同时在水池上配置有纯水供给点。

b.化学实验室应有通风柜内设水槽、水槽、洗涤池，含有水封，防止实验废水返味。实验室内应有地漏，防止跑水，浸泡实验室等水患。

c.实验室应设置单相插座若干，设置独立的配电盘、漏电空气开关，必要时要设有三相电源。

d.实验室配有空调系统，其风口应采用喷塑或其他处理过的金属材料制成。

e.实验室应设有窗帘，防止太阳照射，影响仪器设备的使用。

f.各种管线应尽量避免外露，实验室应简洁。应设置火灾烟雾报警器等。

g.安全设施包括消防灭火系统，惰性气体灭火系统，安全柜，紧急事故淋洗器、洗眼器等

h.供气设施包括供气站、供气板、用气板及其管路系统等。

i.通风柜：每个独立的化学实验室应至少设有两个，且电源插座在左右两侧，避免与实验台水接触。

j.玻璃仪器柜：设计隔板镂空直径，便于放置玻璃仪器。

（11）实验台：每个工位至少配备2组插座（每组三相和两相各一），实验台、试剂架的表面应防酸防碱。

# (5)天平室

天平室应设有缓冲间，有双层玻璃和窗帘，有恒温恒湿系统，天平台必须防震，天平台放置必须离开墙壁5cm，可购置防震型天平台或砖砌大理石台面天平台，天平室设有放置干燥箱的实验台，温度19～25 ℃为宜；湿度30%～70%。

# (6)精密仪器室

精密仪器室要求具有防火、防震、防电磁干扰、防噪音、防潮、防腐蚀、防尘、防有害气体侵入的功能，室温尽可能保持恒定。为保持一般仪器良好的使用性能，温度应在15~30℃，湿度在60％~70％。

仪器室可用水磨石地或防静电地板，大型精密仪器室的供电电压应稳定，一般允许电压波动范围为±10％，配备附属设备（如稳压电源等）。为保证供电不间断，可采用双电源供电。应设计有专用地线，接地极电阻小于4Ω。

气相色谱室、液质联用室、气质联用室、ICP-MS室及原子吸收分析室因要用到高压钢瓶，设在靠近能建钢瓶室（方向朝北）的位置。放仪器用的实验台与墙距离500mm，以便于操作与维修，室内有良好的通风，原子吸收仪器上方设局部排气罩。

微型计算机和微机控制的精密仪器对供电电压和频率有一定要求。为防止电压瞬变、瞬时停电、电压不足等影响仪器动作，选用不间断电源（UPS）。

二、1号楼一楼部分区域设计具体要求

（一）将会客区沿业务大厅大门一线砌墙到天花板，并开一扇门，改为省所中山实验室余样室（约30平米），均有温湿度控制，温度控制在20℃以下，湿度控制在70%以下，有相应的电源插座，配备1.2*1.8样品柜12个。

（二）将农检所与药检所余样室互换，改造后如下图，2号室为药检所余样室，3号室为省所中山实验室余样室，拆除2号室、3号室的西面墙，并将2号室、3号室中间的隔墙延伸至14号柱的墙面。两室均需温湿度控制，温度控制在室温至20℃，湿度70%以下，有相应的电源插座，每个室约35平米，分别配备1.2*1.8样品柜12个。食药检所余样室中间设间隔，里面一间面积约15平米作为药品余样室，设电源插座3个，样品柜10个；外面一间约20平米，设有温湿度自动监控装置,电源插座4个，开放式样品柜15个。

（三）将原食品业务办公室改为耗材仓库,设置开放室货架8个, 电源插座2个,45*80*75桌子一张。（看能否用原来2号楼二楼耗材仓库的货架）。

改造前

改造后

三、1号楼三楼部分区域设计具体要求

（一）将原检验人员办公室二、资料室、厕所合并，改成5个所领导办公室（约15平米），每个办公室配一张办公台、一张边柜、一张办公椅、2个凳子、一个三门书柜、配备相应的电源插座、网线、电话线空调；洽谈室一个（约15平米），配备电源插座，一套3+2+2实木家具；储藏室一个（约15平米），配备电源插座，开放式货架8个。

（二）原数据处理室向西扩展1.5米，改成办公室的办公区（约80平米），设置12张办公桌椅，配备相应网线、电源插座、电话线，文件柜1.5*1.8六个。

（三）原多功能室、办公室二、检验人员办公室一、办公室一区域合并，改为（1）食品一室办公室（约100平米），配置16张办公桌椅，配备相应网线、电源插座，电话线,文件柜1.5*1.8八个；（2）财务室办公室（约35平米），配置4张办公桌椅，配备相应网线、电源插座、、电话线，文件柜1.5*1.8两个，财务凭证储藏室1个，财务室外门要配备不锈钢防盗门。

（四）原茶水间仍作为茶水间，配备相应的电源插座，洗手池，下水道等。

（五）将原女更衣室改为文印间，配备相应的网线、电源插座，两张边桌，放置电脑、打印机、传真机。

（六）将原男更衣室改为更衣室。

四、1号楼四楼部分区域设计具体要求

（一）食品微生物室改造设计要求：

1.试剂准备室：设缓冲间（负压或上设抽风装置），工作区正压；安装全排型（B2）生物安全柜。

2.核酸提取室：设缓冲间（负压或上设抽风装置），工作区正压；安装全排型（B2）生物安全柜。

3.扩增室：设缓冲间（负压或上设抽风装置），工作区正压。

4.产物分析室：设缓冲间（负压或上设抽风装置），工作区正压。

5.1～4如为紧密相连，则在两者之间设传递窗。

6.要求PCR走道、缓冲间宽度约100cm。

7.整个PCR实验区（红色框区域）安装独立净化空调系统，PCR走道、缓冲万级，4个主实验室千级。

8.改造后绿色框区域需要独立的空调净化系统、通风系统，由于划出去了千级实验室一，因此需要改造通风管道等相关通风、净化设备。

改造前图：

改造后图：

9. 一号楼453贮藏室改造

改造前

（二）拆除原多功能室二。

（三）原设备维修间内的独立卫生间拆除，将原设备维修间向东移1米，向北扩大至与电梯出口平齐，改为药品不良反应监测室。门口改为向北，设在靠电梯那面，设置4张办公桌椅，配备网线电源插座电话线，文件柜1.5*1.8两个。

（四）将质保室和资料室合并，改为资源中心办公室，设置12张办公桌椅，配备网线电源插座电话线，文件柜1.5*1.8六个。

（五）将原学术研讨室改为党员活动室，配有网线、电源插座、投影、音响设备，配置1张讲台、主席台， 50张椅子带靠背和学习桌。

（六）男、女更衣室合并为储藏室。

五、2号楼一楼部分区域设计具体要求

一楼客厅右侧空间间隔一个约30平方的办公室（物业管理办公室），设置4张桌椅，配备网线、电源插座、电话线，文件柜1.5*1.8两个。

六、2号楼二楼部分区域设计具体要求

（一）化学药品/中药室检验室区域设计具体要求：

| 楼层 | 分区 | 编号 | 房间 | 原图纸房间名称 | 面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二层 | 前处理区 | H1 | 前处理室 | 预留数据处理室 | 约47.76 |
|  |  | H2 | 精密实验室 | 预留精密实验室 | 约56.73 |
|  |  | H3 | 基础实验室 | 预留基础实验室 | 约57.40 |
|  |  | Z16 | 中药前处理室1 | 省医械所副所长室、业务洽谈室及现所长办公室（原图纸标注：副所长办公室） | 约63 |
|  |  | Z17 | 中药前处理室2（制水） | 副所长办公室 | 约25 |
|  |  | Z18 | 中药前处理室3（点样） | 现副所长办公室（原图纸标注：所长办公室） | 约25 |
|  |  | Z19 | 中药前处理室4（回流） | 2间副所长办公室 | 约50 |
|  |  | Z20 | 中药前处理室5（农残） | 财务室 | 约31 |
|  | 仪器设备区 | H4 | 天平室 | 预留档案室 | 约17.50 |
|  |  | H5 | 仪器室 | 预留仪器室一（2/3） | 约48.00 |
|  |  | H6 | 水分测定室 | 预留仪器室一（1/6） | 约12.00 |
|  |  | H7 | 电位滴定室 | 预留仪器室一（1/6） | 约12.00 |
|  |  | H8 | 液相室（一） | 预留仪器室二 | 约46.33 |
|  |  | H9 | 液相室（二） | 男更和女更 | 约18.00 |
|  |  | H10 | 设备间 | 男更和女更外的缓冲间 | 约3.00 |
|  |  | H11 | 红外室 | 预留试剂仓 | 约27.60 |
|  |  | Z21 | 高温室 | 省医械所办公室及文印室 | 约46 |
|  |  | Z22 | 显微室 | 办公室2 | 约18.2 |
|  |  | Z23 | 液相室 | 2/3小会议室+走道 | 约50 |
|  |  | Z24 | 小型仪器室 | 1/3小会议室+走道 | 约20 |
|  |  | Z25 | 天平室 | 大会议室改建 | 约30 |
|  |  | Z26 | 紫外室 | 大会议室改建 | 约30 |
|  |  | Z27 | ICP-MS室 | 大会议室改建 | 约30 |
|  |  | Z28 | 气相室 | 大会议室改建 | 约30 |
|  | 辅助功能区 | H12 | 清洁洗涤室 | 预留办公室墙体延伸后（2/3） | 约21.00 |
|  |  | H13 | 废液暂存室 | 预留办公室墙体延伸后（2/3） | 约10.00 |
|  |  | H14 | 停用仪器室 | 预留设备维修间（4/9） | 约16.00 |
|  |  | H15 | UPS电房 | 预留设备维修间（5/9） | 约20.00 |
|  | 其他 | Z29 | 标本室 | 暂存间 | 约37.8 |
|  | 办公区 | B1 | 中药室办公室 | 中药标本室改建 | 约72.00 |
|  |  | B2 | 中药室样品室 | 中药标本室改建 | 约24.00 |
|  |  | B3 | 化学室办公室 | 中药标本室改建 | 约72.00 |
|  |  | B4 | 化学室样品室 | 中药标本室改建 | 约24.00 |
|  |  | B5 | 标准物质室 | 中药标本室改建 | 约24.00 |

1.前处理区的通风柜数量设置需至少满足 1个/15平米；于合适位置设置纯水取水点，前处理区各房间应设有洗眼器、洗涤台、足够的实验台（带试剂架）、万向罩、通风柜（包括水槽、储物功能应满足酸、碱存放的要求）等设备。
    编号为H1的前处理室：要求在房间东西两侧靠北各加装2个通风柜，共4个通风柜，其规格与现有的通风柜保持一致，同时配套安装相应的风机主机以保证抽排风质量；于通风柜靠南侧各放置1个带抽风系统的试剂暂存柜，共2个试剂暂存柜；于试剂暂存柜南侧各放置2个玻璃仪器柜，共4个玻璃仪器柜；于房间中间放置实验台，规格与相邻实验室保持一致，约为450cm*150cm*85cm，并在实验台上设置足够数量的插座和单独的水槽，实验台所在区域至少应设置6个万向罩；于房间北侧窗户上方间隔设置4个插座，并在窗体上加装4个排风扇，用于抽风机组故障时的临时排风用；在实验室南侧墙体靠近通风柜处，各加装1条，共2条用于固定气瓶的铁链；实验室南北两侧墙体离地约30cm处，应间隔安装至少4组插座（每组含三相和两相各一），用于放置实验溶液存放冰箱。
    编号为H2的精密实验室：于北侧墙体处加装2张小实验台，与现有实验台和通风柜连接在一起，整体形成类似“M”型格局，并在两侧新增实验台上各加装至少2组，共4组插座（每组含三相和两相各一）和两个网口，用于放置溶出仪、纯水/超纯水机；西南侧和东南侧墙体转角处，各设置至少3组，共6组插座（每组含三相和两相各一）用于安装空气泵，真空脱气机等大型辅助设备；靠西侧墙体的实验台上设置至少6组插座（每组含三相和两相各一）和3个网口；该房间现有的水槽和通风柜内需通纯化水；实验室中原有的玻璃仪器柜和实验用具柜保留；实验室中的一组灯管换成红色，并单独控制，用于避光实验的照明用；该房间需连接不间断电源以确保溶出试验仪在断电期间的正常工作。
    编号为H3的基础实验室：于西北角加装可通纯化水的水槽，于西北侧墙体处加装1张小实验台，与现有实验台和通风柜连接在一起，整体形成类似“n”型格局，并在新增实验台上加装至少2组插座（每组含三相和两相各一）和1个网口，用于放置纯水/超纯水机；实验台上方现有两个万向罩，需增加至6个；东侧靠窗处的实验台拆除，并移走现有的玻璃仪器柜和实验用具柜，加装2个通风柜，其规格与现有的通风柜保持一致，同时配套安装相应的风机主机以保证抽排风质量；于通风柜靠南侧各放置1个带抽风系统的试剂暂存柜，共2个试剂暂存柜；于试剂暂存柜南侧各放置2个玻璃仪器柜，共4个玻璃仪器柜；于房间北侧窗户上方间隔设置2个插座，并在窗体上加装2个排风扇，用于抽风机组故障时的临时排风用；该房间加装的排风系统可与编号为1的前处理室的排风系统一并设计；实验室西南侧墙体离地约30cm处，应间隔安装至少2组插座（每组含三相和两相各一），用于放置实验溶液存放冰箱。

编号为Z16的中药前处理室：东西两侧墙各摆放2个通风橱、2个仪器柜放置玻璃仪器；南面放3个抽风试剂柜，。中央实验台2列，万向罩8个。北侧墙体离地约30cm处，应间隔安装至少2组插座（每组含三相和两相各一），用于放置实验溶液存放冰箱。

编号为Z17的中药前处理室（制水）：西墙放2个通风橱，通氮气，1个2气瓶固定位的气瓶柜，东墙放1个玻璃仪器柜，剩余空间做一组带水槽边台，水槽位置靠门口。

编号为Z18的中药前处理室（点样）：西墙放3个通风橱，东墙带试剂架实验台，3个万向罩，1个玻璃仪器柜。南面2个试剂柜。北侧墙体离地约30cm处，应间隔安装至少2组插座（每组含三相和两相各一），用于放置实验溶液存放冰箱。

编号为Z19的中药前处理室（回流）：东西两面各放2个通风橱及2个玻璃仪器柜，北侧2个试剂柜，中央实验台1列，万向罩4个。该室加装循环水路管路与冷凝器装置相连，实验室适当位置墙体离地约30cm处，应间隔安装至少2组插座（每组含三相和两相各一），用于放置实验溶液存放冰箱和循环冷凝水器。

编号为Z20的中药前处理室（农残）：该实验室的门设置在Z19中药前处理室（回流）内部，里面的小室墙体打掉，西墙放3个通风橱（均需通氮气），东墙2个试剂柜，2个放置玻璃仪器柜，1个2个气瓶固定位的气瓶柜，靠墙实验台1列，万向罩2个。

2.仪器设备区应满足全区域需要控温控湿，避免光照直射，采取合理的避光方式，使用降噪地板；墙壁有能够隔音防震；安装换气系统，正压；安装电话线和网线、通水、通电；加后备电源，配双掷开关。安装照明，消防，烟感系统。设立满足软件需求的网口数量，应考虑可采集数据的仪器设备与网口数量至少满足一一对应，每个房间都应该保证零线与地线之间的电压差不大于1V，并有不间断电源进行用电保障。仪器设备区所做的隔断，应与现在的仪器区保持一致，下方留约90cm的墙体，上部用钢化玻璃封顶，下部墙体在必要时需安装插座和网口等。
    编号为H4的天平室：主要要求恒温、恒湿、防振、防风、防尘、防腐蚀性气体、防阳光直射等环境条件。天平室靠近前处理区，内不得设置洗涤台或任何管道穿过室内，以免管道渗漏影响天平的维护和使用；需加装新风系统；需拆除现有的铁门，改设玻璃门，与其它仪器室保持一致，沿开门处设置一狭长缓冲区，于缓冲区放置1个实验用品柜，在称量区沿墙环形放置2个小型实验台（约1.2m*0.8m，含抽屉和柜）和6个标准天平台，并在相应的墙体处设置插座和网口，数量应满足，每个天平台应至少有2组插座（每组含三相和两相各一）和1个网口；每个实验台，应至少有2个插座和1个网口。
    编号为H5的仪器室：将现有的预留仪器室一约2/3隔开，保留三张仪器台，按每张仪器台放置三台仪器计，各设置3个共9个万向罩；每张仪器台背面离台面不超过10cm处要求设置至少6组插座（每组含三相和两相各一）和3个网口；该房间保留原房间中四个空调出风口中的两个，并在东侧隔墙处放置6个实验用品柜。
    编号为H6的水分测定室：将现有的预留仪器室一约1/6隔开，东侧摆放2个实验用品柜，南侧摆放一天平台，西侧摆放一张仪器台，仪器台与天平台整体呈“L”型，仪器台上方靠南侧设置1个万向罩，并将仪器台与万向罩整体设置一宽约为120cm的玻璃罩体，下侧开一尺寸高约为70cm的推拉门，玻璃罩内靠南侧的仪器台面上设置至少3组插座（每组含三相和两相各一）和1个网口；南侧隔断墙体离地约30cm处设置2组插座（每组含三相和两相各一）和1个网口；该房间需保留原房间中四个空调出风口中的一个。
    编号为H7的电位滴定室：将现有的预留仪器室一约1/6隔开，东侧摆放2个实验用品柜，北侧和西侧各摆放一张，共两张仪器台，两张仪器台整体呈“倒L”型；其中西侧仪器台上方靠北侧设置一个万向罩，并将仪器台与万向罩整体设置一宽约为120cm的玻璃罩体，下侧开一尺寸高约为70cm的推拉门，玻璃罩内靠南侧的仪器台面上设置至少3组插座（每组含三相和两相各一）和1个网口；北侧仪器台上方设置1个万向罩；该房间需保留原房间中四个空调出风口中的一个，并在合适位置处放置2个试剂柜用于存放标准溶液；
    编号为H8的液相室（一）：基本保留了原预留仪器室二的设置，保留三张仪器台，按每张仪器台放置两台液相色谱仪器计，增加设置至9个万向罩；每张仪器台背面离台面不超过10cm处要求设置至少8组插座（每组含三相和两相各一）和4个网口，并在合适位置处放置3个实验用品柜。
    编号为H9的液相室（二）：拆除原男更与原预留仪器室

（二）、男更与女更之间的隔墙，砌砖墙封死原男更、女更靠南侧的门，砌砖墙封死男更北侧的门，将原女更北侧的木门改为玻璃门，与其它仪器室保持一致；该房间需增设1~2个空调出风口；另增设两张仪器台，每张仪器台背面离台面不超过10cm处要求设置至少6组插座（每组含三相和两相各一）和3个网口，按每张台放置一台液质联用仪计，增加设置至4个万向罩。
    编号为H10的设备间：目前已有一个网络交换机，保持不变，在南侧墙体和东侧墙体处加装插座，用于以后连接液质用的氮气发生器、空气压缩机等设备。
    编号为H11的红外室：靠走廊外墙可保持现状，目前核查发现房间南侧墙体已有裂缝和渗水现象，要求必须对房间整体墙面重做防水处理；该房间共分四个区域：南侧墙体往北约1.6处，沿现有柱体隔断，并在东北角开门，作为杂物储存间；入口门至现有空调出风口约3m的距离设置两个缓冲区，入口门在东北角，第一缓冲区的出口门在西南角，第二缓冲区的出口门在东南角；第二缓冲区和杂物储存间之间的约3m*3.5m的空间为红外室；红外室的东北角和东南角应各有一个门通往相邻室；在红外室沿墙体北侧、西侧、南侧设置一组仪器台，整体呈“开口朝右的U”型在每一张仪器台上，设置至少2组插座（每组含三相和两相各一）和1个网口；该房间原有的空调出风口应位于红外室内。

编号为Z21的高温室：西南角放置1个通风橱。高温工作台放置于东西两侧墙及中央台。常配备：马弗炉4个、恒温烘箱4个、真空烘箱2个，一般放置在高温工作台上，但特大型的恒温箱须落地安置为宜，高温炉和恒温箱须分开放置， 380V的双掷开关10个，10个通风罩（与地面距离>190cm）。中央台至少配备220V的三相和两相插座4组。

编号为Z22的显微室：靠墙做一圈实验台，台面插座，留4个内网口，4个万向罩。

编号为Z23的液相室：原小会议室靠走道的墙打掉，空间延伸至与学术报告厅相连，门朝南。东西向砌玻璃墙隔为2间，开门相通。北面的面积稍小，占三分一即可。南面为液相色谱室，实验台不靠墙，台后插座8组，留8个内网口。8个万向罩。

编号为Z24的小型仪器室：为原小会议室北面间隔，做靠墙带水槽边台，台面插座，留3个内网口，3个万向罩。

编号为Z25的天平室：间隔缓冲间，天平室内不得设置洗涤台或任何管道穿过室内，以免管道渗漏影响天平的维护和使用，天平台（90X60X85cm）8张，2列，有恒温恒湿系统，天平台必须防震，天平台放置离开墙壁30cm，可购置防震型天平台或砖砌大理石台面天平台，天平台均应带抽屉。天平室设有放置干燥箱的边台450x75cm，温度19～25 ℃为宜；湿度30%～70%。插座设于天平台后，每张台2组插座，各预留1个内网口。南侧开门

编号为Z26的紫外室：1个氮气柜（100X45 X190cm,2个固定位），管路接半自动点样仪，3列实验台（不靠墙），台后插座，6个万向罩。预留6个内网口.南侧开门，与气相室相邻的墙开门相通。

编号为Z27的气相室：1个气瓶柜（2个固定位），气路连接到每张台.3列实验台不靠墙，台后插座， 预留3个内网口。北侧开门。

编号为Z28的ICP-MS室：间隔一个气瓶室，可供存放1罐175L的液氩罐，2~3罐7L氦气瓶，气瓶固定位4个。气路接到实验台后，减压阀易于拆卸，氩气减压阀输出级量程0 －2.5Mpa 的减压阀，出口为 1/4 英寸的螺纹口。氦气减压阀输出级量程 0 － 0.25Mpa 的减压阀，减压阀出口为 1/8 英寸的螺纹口，否则会由于输出级量程的压力过大导致仪器端 He 阀门损坏。准备内径15cm软管连接仪器出口和通风硬管，硬管出口距实验桌面不小于1.5m，排风系统室内风口风速10-15 m/s，如果风速过大，请安装风阀。实验台，离墙50cm以上，台后插座至少8组,2个万向罩。电源电线要求最小线径为6平方毫米，接地电阻小于4欧姆。零底线之间电位不能超过2伏特。北侧开门。

3.辅助区功能区应保证正常的给排水及正常用电，排水应汇入污水处理系统处理达标后方可排放。辅助区所做的隔断，应与现在的仪器区保持一致，下方留约90cm的墙体，上部用钢化玻璃封顶，下部墙体在必要时需安装插座和网口等。
    编号为H12的清洁洗涤室：将原有预留办公室西侧墙体拆除，延伸至楼梯的西侧墙体，再南北向按约3:1分隔，南侧为清洁洗涤室；清洁洗涤室内墙壁由洗涤台面起应有1.5米高的瓷砖或玻璃墙面；在洗涤室中需新增1个通风柜，同时室内应设有洗涤槽、浸泡槽、玻璃仪器柜架、干燥架、工作台、干燥箱、应急喷淋装置等；能供应自来水和纯化水，预留1个电话插口。
    编号为H14的废液暂存室：将原有预留办公室西侧墙体拆除，延伸至楼梯的西侧墙体，再南北向按约3:1分隔，北侧靠前处理区为废液暂存室；房间北侧现有的玻璃墙体拆除，改为普通砖质墙体；于房间西南角开门，在废液暂存室中需新增1个通风柜和2个落地通风柜用于实验废液的暂时存放。
    编号为H14的停用仪器室：将原有预留设备维修间按东西向分隔，西侧入门后隔断面积约为2m*8m为停用仪器室；靠西侧设置尺寸约为6m*0.8m*0.8m的长台，下部留空，用于存放停用和待报废的仪器。
    编号为H15的UPS电房：将原有预留设备维修间按东西向分隔，东侧面积约为4m*4.4m为UPS电房，并保证现有空调出风口位于UPS电房内；因各仪器室本身面积较小，故将用电保障的UPS电源集中放置，可根据实际情况，设置至少2组UPS电源；需要保障编号为3的样品及标准物质室、编号为7的精密实验室和编号为9~14的仪器设备区中所有房间，共8个房间的不间断供电，其中编号为3的样品及标准物质室需要连接单独的UPS电源；房门设在西北角，房间南侧和西侧放置共8个文件柜。

Z22~Z28的房间需有不间断电源和稳压设备，实验室的内网口安装位置要便于与仪器连接。

4.其他 编号为Z29的标本室：应常年保持恒温恒湿，放置全玻璃标本展示柜，100x35x190cm（50个），每个5块隔板，隔板间距离可任意调节，三面靠墙摆放，中间2个并排放置，3列，门口预留位置与插座放置立式全自动电脑查询系统。

5.办公区由现有图纸标注的中药标本室分区域形成，其中靠南侧的门拆除并砌墙封死，保留西侧的门，沿门北侧及门南侧柱体延伸，形成一过道，至房间中部柱体止，并再开一道门；于窗边第二柱体和房间中部柱体中砌墙，规格与仪器室一致（保留前述的门，下方留约90cm普通砖质的墙体，上部用钢化玻璃封顶），于房间南侧隔开三个房间，自西向东依次为B4化学室样品室、B5标准物质室、B2中药室样品室；样品室及标准物质室要求各自有独立的空调系统控温控湿，并且在墙体下方离地约30厘米处设置插座若干，满足样品室至少4组插座；标准物质室至少8组插座，并在每个样品室中设置至少12个样品柜，在标准物质室中设置至少6个储物柜；北侧两个房间，西侧为B3化学室办公室，东侧为B1中药室办公室（与B2中药室样品室相连，中间砌墙，设置门）。两间办公室各内设2台空调，12个办公位，每个办公位面积150X150cm，转角办公电脑桌，带扶手滑轮靠背凳，带锁储物柜。每个办公位预留2组插座，内网、外网、电话线接口各1个；每面墙离地30cm位置间隔预留3组插座。于房间的西侧和东侧各放置6个文件柜，总计12个文件柜。

6.门禁位置：于西侧女更和卫生间处、保健食品留样室和大会议室柱体处、财务室和大会议室柱体处加设门禁。

（二）化学室、中药室办公区域设计具体要求：

设在二层原中药标本室，沿现有朝西玻璃门入门左侧建墙（下方留约90cm普通砖质的墙体，上部用钢化玻璃封顶），再在房间中间的柱体南面一侧建墙，形成中间的走廊；在北面墙中间柱体与走廊靠北面墙之间建墙（下方留约90cm普通砖质的墙体，上部用钢化玻璃封顶），将北面留出部分按东西向分隔。中药室办公室位于二层原中药标本室东北角，面积约65平方，房门朝南开；化学室办公室位于二层原中药标本室西北角，面积约65平方，房门朝南开。两间办公区各内设2台空调、12个办公位，每个办公位面积150X150cm，转角办公电脑桌，带扶手滑轮靠背凳，带锁储物柜。每个办公位预留2组插座，内网、外网、电话线接口各1个，每面墙离地30cm位置间隔预留3组插座。将南面留出部分按东西向分隔，并在走廊南面墙分别留门，设为标准物质室。每面墙离地30cm位置间隔预留4组插座、2台空调，空调系统应是独立能控温控湿。

（三）试剂仓库具体设计要求

通用要求：试剂仓库的通风、温度、湿度要求与化学室实验区的相同，防鼠防虫。

具体要求：

1.225室（原化妆品留样室），里间改为液体试剂仓库，安装20个试剂柜（带抽风系统），靠门口的墙做一个长1.6米的实验台，带柜子、电源插座2个。

外间改为固体试剂仓库，安装18个试剂柜（带抽风系统），靠门口的墙做一个长1.2米的实验台，带柜子、电源插座2个。

2.228室（原储藏室二） 改造为易制毒试剂仓库，安装 15个试剂柜（带抽风系统），靠门口的墙做一个长1.2米的实验台，带柜子、电源插座2个，不锈钢双门双锁，装有摄像头连接开发区公安分局,带报警系统。

3.222室（档案阅览室）：

通用要求：温湿度可控，防鼠防虫。沿3面墙做单边书柜（约长1.2米单边书柜18个）；以上书柜需安装玻璃趟门。

4.203室、207室、物业办公室：

这3个室改为省医疗器械所办公室，重新粉刷，根据办公桌的位置重新调整网线、电源插座电话线等。

5.根据二楼、三楼、四楼仪器室和办公室的分布，预留网络线路和端口。标明插座个数，空调位置根据房间间隔重新布置。

6.原学术报告厅从1/2处截开，靠东向半部份按中药室的设计，靠西向部分保留学术报告厅的功能，每排10个座位，共设有100个座位。

七、2号楼四楼部分区域设计具体要求

# （一）化妆品检验室区域设计具体要求：

| 楼层 | 分区 | 编号 | 房间 | 原图纸房间名称或编号 | 面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四层 | 办公区 | 1 | 化妆品室数据处理室 | 药理毒理室数据处理室西侧 | 约40.73 |
|  | 库存区 | 2 | 样品室 | 421 | 约6.99 |
|  |  | 3 | 标准物质室 | 422 | 约8.77 |
|  | 前处理区 | 4 | 基础实验室 | 406 | 约41.79 |
|  | 仪器设备区 | 5 | 天平室 | 412 | 约24.44 |
|  |  | 6 | 仪器室 | 404 | 约64.52 |
|  |  | 7 | 原子室 | 425、426、427 | 约42.28 |

1．数据处理室

（1）将原药理毒理室的数据处理室一分为二，隔间增设5175mm彩钢板墙体。

（2）隔开后的化妆品室数据处理室西面的插座网口电话线接口保留；在东面增设5个办公位，每个办公位面积150×150cm，转角办公电脑桌，带扶手滑轮靠背凳，带锁储物柜。每个办公位预留3组（含三相和两相各一）插座，内网、外网、电话线接口各1个。
（3）于房间西北角落放置3~4个文件柜；于房间南面窗户下新增3个小的文件柜（长宽高：80×50×70cm）。

2．样品室

原421样品室一改为化妆品室样品室，应具有防明火、防潮湿、防高温、防日光直射、防雷电的功能，并根据具体房间功能满足总体要求中控温控湿及排风的要求。

3．标准物质室

（1）在原422低温储存室的图示3个位置，离地约120cm处增设冰箱插座各一个（含三相和两相各一）。

（2）由于该房间储存着实验用的关键标准物质，需要连接不间断电源以确保短时断电不会影响标准物质的保存。

# 4．基础实验室

（1）此房间为原406基础实验室；应保证室温不超过28℃，并增加送新风系统和排风系统。

（2）拆除实验操作台南面的桌面洗眼器；拆除通风橱旁边边台南面的水池，将边台增设至北面墙（边台规格约3600*750mm），在边台靠近北面墙体处增设一个水池。

（3）于房间的东南侧靠墙增设一个通风柜（其规格与现有的通风柜保持一致，同时配套安装相应的风机主机以保证抽排风质量）；紧挨着通风柜放置2个净气型试剂柜，要求全部连入排风系统，并在相应位置的墙体处设置插座以连接试剂柜；净气型试剂柜的过滤器循环系统内应可安装2层完全相同的过滤器。安全过滤器位于风机系统上方，主过滤器位于风机系统下方。当主过滤器饱和时安全过滤器可继续发挥过滤作用，确保不会有化学气体泄露到室内；同时设置安全警报，通过LED光带闪烁和报警声音次数来提醒以下情况：风机失灵、面风速失常或过滤器饱和。

（4）于房间的东北侧靠墙放置3~4个玻璃仪器柜。

（5）于房间南侧的制水间设置纯水取水点，在两侧水槽合适位置各加装1组插座（含三相和两相各一）和1个网口，用于放置纯水/超纯水机。

5．天平室

（1）封闭天平室与水分测定室之间的门。

（2）在天平室沿着门框位置增加一面墙，下方留约90cm普通砖质的墙体，上部用钢化玻璃封顶，下部墙体加装2组插座（含三相和两相各一）和1个网口；在新增墙体靠近缓冲间位置增开一扇门进出天平室。

（3）天平室外面隔出的走廊靠近水分测定室处增开一扇门。

（4）新开的两扇门皆为玻璃推拉门，与3楼现有天平室的房门一致。

# 6．仪器室

（1）拆除房间东南边的转角实验台；于东南侧靠墙设置2050mm*2050mm的气瓶室，新增彩钢板墙体，于气瓶室东北向开一扇门；于房间西南边窗户处新增1500mm的彩钢板墙体，同时靠墙加装3条用于固定气瓶的铁链。

（2）将房间东侧的实验操作台整体往中间移动，使其台面与东侧墙体之间的距离为1300mm。

（3）于房间西北墙角（约离地500mm）增加380V、5KW和220V电源各2路（含三相和两相各一）；于两边操作台后面各至少增加电源插座10组（含三相和两相各一）和3个网口。

（4）两边操作台应各至少设置4个万向罩，并确保其抽风效果。

7．原子室

（1）此房间为原425、426、427房间改造而成，拆除原425与426,426与427之间的隔墙；拆除原抽风试剂柜；封闭原426室的门及425靠西侧的门。增加送新风系统和排风系统。

（2）于房间的西北边靠窗处增加一面墙体，同时靠墙放置2个气瓶柜，气瓶柜需要连接通风设备。

（3）于气瓶柜旁边墙体上离地约1700mm处增设1组插座（含三相和两相各一）；于房间内增设3个仪器台（规格：5000mm *800mm），每个仪器台的间隔如右图所示；每个仪器台后面增设电源插座各10组（含三相和两相各一）及2个网口；每个仪器台上方增加两个原子罩。

备注：仪器设备区（6仪器室与7原子室）应满足全区域控温控湿，避免光照直射，采取合理的避光方式，使用降噪地板；墙壁有能够隔音防震；安装换气系统，正压；安装电话线和网线、通水、通电；加后备电源，配双掷开关。安装照明，消防，烟感系统。设立满足软件需求的网口数量，应考虑可采集数据的仪器设备与网口数量至少满足一一对应，每个房间都应该有不间断电源进行用电保障。

# （二）药理毒理室改造方案

1.药理毒理室办公室：由原部分数据处理室、男更衣室、女更衣室、更衣室缓冲间组成：数据处理室从靠窗承重柱子开始隔断，与化妆品办公室分隔开，男更衣室、女更衣室、更衣室缓冲间的隔板拆除，形成约10m*6.5m的长方形作为药理毒理室办公室，约65m2。在药理毒理室办公室（原更衣室缓冲间）西北角离西面墙壁1.5m增开一个双门，封上东北角上的单门。办公桌摆放位置：离南面窗户1.2m，挨着西面墙壁横向2张办公桌；离南面窗户1.2m东面墙壁留0.85m过道，横向2行办公桌，要求电脑桌相互面对面，每行4张，一共10张办公桌（如下图1所示），每个位置保证预留4组（含三相和两相各2组）插座，内网、外网、电话线接口各1个。另外在南面墙壁配备4组插座（含三相和两相各2组），北面墙壁4（含三相和两相各2组）组插座，东面墙壁4组（含三相和两相各2组）插座，供打印机、扫描仪、饮水机等办公设备和电器使用。安装科室内独立的电箱。

# 2.图1

3.药品无菌检查室：按照药品生产质量管理规范2010版，由原来的环境洁净度“C级”更改为洁净度“B级”。洁净环境空气悬浮粒子、微生物检测动态标准达到如下规定（表1，表2），参考洁净环境物理参数建议标准（表3）。

4.最终以有该项目检测能力的检测机构出具的，具有法律效力的，并且依照药品生产质量管理规范2010版的规定洁净级别达到B级的报告，作为该项目工程的验收依据。

表1：各洁净级别空气悬浮粒子的标准

表2：各洁净级别环境微生物检测的动态标准

表3：各级别洁净环境物理参数建议标准

5.动物房：

（1）加装备用电源，确保在停电和外部供电故障时，备用发电机组能够立即启动，并保障动物房的普通区和屏障系统（空调、送风和照明）能正常使用。

（2）安装门禁：靠近办公室的走廊带门禁系统的双门往东面移动约3.5m，至药理毒理室办公室和仪器室之间，隔开办公区域与实验区域。分别在药品微生物限度检查室、霉菌检查室、无菌检查室、化妆品微生物检查室以及培养室门前安装门禁。

九、食品楼、药品楼的货梯

在原有的地方安装新的货梯，并设置门禁。规格：3000kg，载货电梯：3吨，货梯：单通,（要匹配现有井道尺寸），井道尺寸3450*2850, 轿厢尺寸2410*2250*2200, 开门尺寸1800*2100, 机房尺寸4000*5000, 底坑深度1600, 顶层高度4600 。

附件2：

投标报名及采购文件发售登记表

| 日期 | 年 月 日 | 报名序号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 招标编号 |  | 所投包组 | 包/组 | 售价（元/套） | 300元/套 |
| 报名单位名称（盖章） |  |
| 报名单位地址 |  |
| 报名单位经办人 |  | 联系电话 |  |
| 身份证号码 |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 投标员邮箱 |  | 联系电话 |  |
| 其他 | 投标报名时请填好此表，附营业执照复印件、资质证书复印件、法定代表人证书、授权委托书（被委托人身份证复印件） |

备注：1、以上内容请真实填写。

2、复印件均需加盖公章

中标通知书回执

附件3：

(招标代理)：

你单位送达到的（采购项目名称：       ，采购代理编号：    的《中标（成交）通知书》）已收悉。

中标供应商：（盖 章）

经收人:（签名）

年    月    日

注：此回执投标时不需提供，中标供应商在领取中标（成交）通知书时递交至采购代理机构。

# Text boxes

法定代表人身份证复印件

代理人身份证复印件