·中山市政府采购

公开招标文件

招标编号：GDHLZSCG18010030

项目名称：中山市南区医院水电维修保障服务采购项目

编制单位：广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司

二○一八年五月

目  录

第一部分  投标邀请函	4

投标邀请函	5

第二部分  用户需求书	8

一、 概述	9

二、 项目基本要求	10

三、商务要求	14

第三部分  投标人须知	15

一、 总则	16

二、 招标文件	17

三、 投标文件	18

四、 投标文件的递交	20

五、 开标、评标、定标	21

六、 询问、质疑和投诉	21

七、 合同的订立和履行	23

八、 招标文件的解释权	24

第四部分　开标、评标、定标	25

附表一：投标人资格审查表	29

附表二：符合性审查表	30

附表三：商务技术评分表	31

第五部分  合同书格式	32

合同附件（合同编号：      ）	37

第六部分  投标文件格式	39

说   明	40

一、 资格性/符合性自查表	42

二、 “★”条款自查表	43

三、 用户需求评审自查表	44

四、 商务评审自查表	44

五、 投标函	45

六、 法定代表人/负责人证明书	47

七、 法定代表人授权委托书	48

八、 关于资格的声明函	49

九、 报价一览表	50

十、 承  诺  书	51

十一、 投标人情况介绍表	52

十二、 投标人所获得的各级各类资质和认证	53

十三、 项目负责人简历表	54

十四、 拟任执行管理及技术人员情况	55

十五、 项目需求条款偏离表	56

十六、 采购人配合条件	57

十七、 实施方案	57

十八、 中标服务费支付承诺书	58

十九、 《信用中国》网站“失信被执行人”的带信用中国水印的信用报告（下载打印加盖公章）	59

二十、 《行贿犯罪档案查询告知函》	59

阅前提示

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致的地方，以招标文件为准。）

- 供应商报名成功后应密切关注本项目招标公告发布的网站媒体（具体网站见“投标邀请函”），采购代理机构可能会在上述网站上发布项目更正公告或澄清公告。

- 如无另行说明，投标文件应在开标时间之前 30 分钟内递交。

- 为避免因迟到而失去投标资格，请适当提前到达。

- 投标保证金须按招标文件要求提前到达广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司账户。由于转账当天不一定能够到账，为避免因投标保证金未到账而导致投标被拒绝，建议至少提前 2 个工作日转账。

- 投标文件应按顺序编制页码（包括证书复印件、合同复印件等也应编制页码）。

- 请仔细检查投标文件是否已按要求签名、盖章、签署日期。

- 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，已报名而决定不参加本次投标的供应商，请于投标文件递交截止时间的 3 日前，按《投标邀请函》中的联系方式，以书面形式告知。对您的支持与配合，谨此致谢。

- 据中华人民共和国财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中关于“节约能源、保护环境”的规定，建议供应商双面打印投标文件。

# 第一部分  投标邀请函

## 投标邀请函

各（潜在）投标人：

广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司受中山市南区医院（以下简称采购人）的委托，就中山市南区医院水电维修保障服务采购项目【项目编号：GDHLZSCG18010030】进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商前来投标。

- 采购项目编号：GDHLZSCG18010030 ；

- 采购项目名称：中山市南区医院水电维修保障服务采购项目

- 采购项目预算价（元）：￥20000.00元/月（服务期18个月）（本金额为中标单位中标后维修服务的上限价，投标报价高于此上限价为无效报价）

- 采购项目内容及需求（采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策）：

      - 项目内容：本项目为中山市南区医院水电维修保障服务采购项目，（报价人必须对项目内全部招标内容进行报价，不允许只对项目内部分内容进行报价，具体详见用户需求书）；

      - 简要技术要求或招标项目的性质：详见招标文件第二部分“用户需求书”的采购项目内容；

      - 本项目不允许提交备选方案；

- ★供应商资格条件：

      - 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

      - 供应商为具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织，且独立于采购人和采购代理机构；

      - 供应商须提供近三年内（即从招标公告发出之日起前三年，投标人成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录，由投标人营业执照住所地或业务发生地人民检察院出具的《行贿犯罪档案查询告知函》原件及复印件；

      - 供应商信用记录查询（查询时间为投标截止时间止，由采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关投标人信用记录，将查询的投标人信用记录提供给评审现场）；被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中国人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，为无效投标文件；

      - 投标人经营范围内需具备维修、维护设备经营范围或具备电力工程施工总承包三级或以上（含三级）或输变电工程专业承包三级或以上（含三级）；

      - 本项目不接受联合体投标。

      - 投标人必须在采购代理机构登记购买招标文件；

- 获取招标文件时间、地点及招标文件售价：

- 符合资格的投标人应当在2018年05月11日起至2018年05月18日止（办公时间内，法定节假日除外）到采购代理机构（中山市五桂山岭东上筑花园商铺1卡2层广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司）获取招标文件。

- 招标文件售价：人民币400元/套（不接受邮寄报名），售后不退。

- 现场报名时向招标代理机构提供以下资料复印件：①有效营业执照复印件；②资质证书复印件；③经办人身份证复印件；

（以上复印件均需盖红色公章，携原件核查，报名时投标单位的资料与以上报名条件不符合、不齐全、复印件不清晰、无原件或未盖红色公章的将不予受理）。

- 本项目的投标保证金为￥2,000.00元（大写：人民币贰仟元整），保证金须在2018年05月25日下午5:30前到达以下账号（保证金接收帐号：中国农业银行股份有限公司中山城区支行，4431 0601 0400 0771 8，广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司）

- 投标截止时间、开标时间及地点：

- 投标文件递交时间：2018年06月01日上午9:00～9:30；

- 投标截止时间：2018年06月01日上午09:30；

- 开标评标时间：2018年06月01日上午09:30；

- 投标文件送达地点：中山市五桂山岭东上筑花园商铺1卡2层广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司开标室。

- 在投标截止时间以后送达的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

- 联系事项

- 采购人：中山市南区医院                   地    址：中山市城南二路四楼

联系人：张先生                           联系电话：18925357878

- 采购代理机构：广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司

地址：中山市五桂山镇岭东上筑花园1卡二楼

联系人：许小姐                    联系电话：0760-88869878

传真：0760-88869878               邮编：528400

- 采购项目联系人：许小姐            联系电话：0760-88869878

附件：1．委托代理协议

2．招标文件

发布人：广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司

发布时间：2018年05月11日

（免责声明：本页面提供的内容是按照政府采购有关法律法规要求由采购人或采购代理机构发布的，本网站对其内容概不负责，亦不承担任何法律责任。）

# 第二部分  用户需求书

## 概述

- 本项目公告发布网站为：①中国采购与招标网（https://www.chinabidding.com.cn/index.html）；②中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)；③采购代理机构网站（http://www.gdhlzj.com/）等相关媒体公告。

- 采购人有权在签订合同时对项目方案作适当修改调整或对服务数量做适量增加或减少。

- 投标人必须保证中标之后不以任何方式转包或分包本项目。

- 本项目为交钥匙承包项目，中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。

- 重要说明：

  - 本招标文件中凡标有星号“★”的地方均被视为重要的响应要求、技术指标要求和性能要求。投标人要特别加以注意且必须对此作出回答并完全满足这些要求。任何偏离都有可能导致废标。

  - 如投标人认为本招标文件中存在“不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇”，或有其它问题的，应当在招标文件公示期间内或者自公示期满之日起七个工作日内，以书面形式（须签字盖章并提供相关证明材料）向采购代理机构反映，逾期或匿名反映的将不予受理。开标前未提出的则视同投标人已充分理解并愿意按照本招标文件的所有条款执行

## 项目基本要求

为解决中山市南区医院的日常维修问题，现就为中山市南区医院提供维修包月服务进行招标采购。在维修过程中，中山市南区医院负责提供维修服务所需要的维修材料，中标单位负责在日常维修过程中提供驻点维修人员（白天2人，晚上1人）及其他管理费以及在维修过程中提供负责自身维修所需工具，服务内容如下：

- 中山市南区医院将《医院饭堂往上宿舍、办公楼（办公部分）》及其围墙范围内的水电、电器、空调及其他杂项维修交给中标单位进行维修，具体为中山市南区医院提供包月服务内容为：

- 给排水部分：

包括水龙头、水管、弯头、角阀、厕所水箱、进水阀、上水软管，太阳能热水器的供水部分（但不包括维修太阳能设备本身）。

- 每日8：30开始巡查科室的水电维护维修项目，当天事情当天完成。

- 完成当天水电维修项目后，有定期安排清理科室平车、药车、轮椅等保养。

- 负责医院所有的给水、排水、排污管道堵塞的清理工作，从楼层地面以上为主，不包含地面以下管道。管道损坏的情况下需要更换时候医院承担配件费用。堵塞时如承包商派驻人员疏通不了的情况下，需要请外面专业人员疏通时医院不负担费用。楼层地下管道堵塞医院承担费用，前提承包商先通，实在通不了后请外面专业人员操作费用医院承担。

- 供电部分：

照明：包括医院照明、定时器、应急灯、安全出口灯等所有照明设施。

电源：包括所有插座、电源开关、线路检修及检查漏电。

网线及电话线：办公室及病房的网线、电话线及电视天线的维护。

- 维修人员必须提供，电工上岗证、制冷操作证、在操作高压电时操作人提供高压进网证。

- 协助医院把弱电线路全部迁移到住院部天花内，外围线路需要全部清理。（线路、线管费用医院负担）

- 医院监控维修保养，医院提供配件，需要增加摄像头，另外报价。

- 新增加电路、水路时10㎡空间安装时，医院出材料费用。

- 医院电路水路新增加时超过10㎡空间时每超出10㎡后费用500元人工。

- 门窗家具部分：

包括各种门窗的门锁和门教及拉手更换及维修，办公台、电脑台的柜锁、侧锁、轨道及拉手更换及维修，座椅的气压杆、椅脚滑轮座、座椅靠背更换及维修，工衣柜的柜锁、门教及拉手更换及维修，接待前台的柜门、柜锁更换及维修，铝合金门窗的滑轮、拉手及道轨、窗帘轨更换及维修，各种床、推床、推车的脚轮更换及维修（不含物业管理公司及其他外包服务商，所使用的所有工具及设备）。

- 空调维修及清洗：

包括对医院内所有空调每年都做一次内外机清洗，日常空调维修及检修、移机拆装（一年不超过5台）、清洗、空调漏水及加雪种及维修外墙空调机排水管。

- 中标通知书发出之日起三个月内把医院所有空调排水管道集中安装排水管道，一面墙统一安装排水管道到下水道，严禁排水到地面。

- 2018年度中标单位须在中标通知书发出之日起三个月内把医院所有空调内外机清洗、制冷管道保养，（第二年3-4月份两个月内需完成医院所有空调内外机清洗、制冷管道保养等空调维护保养项目）严禁看到铜管、线路外漏，清洗空调时候，科室登记为准。每月空调过滤网清洗一次。科室清洁工协助清理。

- 电器维修：包括医院内电视机、电风扇、电冰箱、微波炉、饮水机、开水器、电饭锅及各种厨具、洗衣机、干洗机、脱水机、电话机。

- 日常零星维修：

包括拉闸、卷闸维修、窗帘滑轮、挂通等日常零星维修、铁及不锈钢维修烧焊、触发器及变压器、更换各类型门锁及抽屉锁、紫外线灯座、负责医院所有桌椅板凳、窗、床的维修。

- 饭堂：

包括医院饭堂台櫈及日常零星的维修（不含厨房设备及设施）。

- 其他事项：

- 每月25号请上交下个月的排班表，白天8点—17：30时间是正常上班，其他时间为电话值班，发生维修项目后30-60分钟之内达到现场。

- 泥水瓷砖与路面水泥修补，范围不超过2平方米，超过后需要报价后在维修。

- ★修理洗衣设备时，非偶然情况故障，必须上报办公室后在办公室同意维修时进行维修，维修的天数2天以内。（如果修理需要2天以上的，可以寻找中山范围内的有资质清洗医院布类的清洗公司临时清洗，费用由中标单位承担）

- 可以提供发电设备（150KW以上的发电车）优先考虑，发电时期医院承担燃油，设备承包商提供。

- 有承包医院经历或有维修医疗设备及器械的公司优先考虑。

- 医疗设备如损坏需要维修时，费用超过500以上的需要报价后医院同意后在维修，不超过500的医院出配件费用。

- 水电维修配件的费用单件500元以下的承包商负担，单件超出500元以上的部分医院承担(水龙头、角阀、软管等)（如配件单件费用510元，其中中标单位承担500元，超出部分10元由医院承担），新增加的感应水龙头医院提供，现有的维修费用承包商承担。

- 承包商需要提供3台备用空调，归医院临时调用（在病区的空调损坏后一时修不好的情况下使用备用空调解决临床需求）。

- 以上本着互相信任为原则，互惠互利为前提，共同努力完成单位的水电维修事业，协助医院完成临床需求，以服务为理念的姿态做好电力、水力的保障，加强员工的责任心，不怕累、不怕苦的精神态度。

- 中标单位为中山市南区医院提供包月维修服务，不在承包范围内容为：

- 水、电及电器设备部分中标单位将按签约时所安装的数量及情况进行包月维护，而以后新增加部分、后来增加部分将重新议价，不在包月范围内。

- 如出现地下管道大型进水管爆裂洗手间沉箱管道或需要挖掘地下管道，将不作为包月范围。

- 中标单位包月服务不包括医院的所有专业医疗设备及电梯（但除更换电梯内的照明灯外）。

- 由于被盗、人为有意损坏及自然灾害等原因，所造成的破坏或损坏，中标单位不承担责任。

- 在使用水、电或使用其他设备设施过程中，发生的一切安全事故，与中标单位无关，但必须及时维修所有故障，并经过检查恢复正常后方可交于中山市南区医院使用。

- 中山市南区医院原有的电路及供水系统，如因老化或中山市南区医院不断增大用量及操作失误，造成大面积烧坏线路系统或造成大面积爆裂，中标单位将不负任何责任。

- 中标单位只负责维修及维护中山市南区医院的现有设备设施，不负责中山市南区医院的新增及改造性工作。

- 由于未能及时为中标单位提供维修材料，引致发生的所有责任不在中标单位。

- 医院所有一次性的滤芯及电池更换等耗材，由医院负责与中标单位无关。

- 医院因设备故障发生的一切安全及事故的责任，与中标单位无关。

- 中标单位承诺：

- 中标单位为中山市南区医院维修电视、空调、雪柜及洗衣机，在接到保障通知到达现场进行维修开始，必须在24小时内完成维修，如遇特殊情况必须向中山市南区医院汇报具体情况，并提出具体解决时间。

- 中标单位承担员工在施工过程中的一切人身安全责任。

- 中标单位将派出的水电工程维修人员必须持有合格上岗证。

- 中标单位白天将派常驻2名工作人员跟随医院正常营业、晚间派驻1名工作人员值班，派驻人员须24小时电话值班，接到电话后必须30分钟内到达现场进行抢修及应急。

- 中标单位负责自身维修所使用的工具。

- 中标单位为中山市南区医院提供其他服务：如中山市南区医院要求中标单位提供非服务范围或新增加装工程的服务时，中标单位将先向中山市南区医院报价，得到中山市南区医院确认后，中标单位才能施工。

- 协商报废机制：中山市南区医院的设施使用年限已超过十年并已经多次维修，已没有维修价值或物品已老化至无法维修的设施，经双方协商评估后可进行报废。

- 支付方式：

- 中山市南区医院与中标单位之间的结算支付，以银行转账形式支付服务费。

- 每月的1日至10日为中山市南区医院向中标单位支付服务费的时间。中标单位没有违反相关规定的情况下，中山市南区医院须在上述时间内将上月服务费支付给中标单位。

## 三、商务要求

- 投标有效期：90天

- 投标保证金有效期：90天

- 投标文件要求：

  - 投标文件必须经法人代表或法人授权代表签署。

  - 投标人编制的投标文件中须包含以下资格证明文件：

- 投标人有效营业执照副本复印件；

- 法定代表人证明书或法人代表授权书原件；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（按招标文件提供的资格声明函格式填写）。

- 合格投标人基本条件中要求的其他资质证明文件。

- 报价方式：

  - 投标报价为：标的服务、其他服务、一切税费（包括关税、增值税等）等相关的全部费用。如果投标人在中标并签署合同后，在实施工作中出现的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。

  - 本项目为交钥匙承包项目，中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。

  - 投标报价以人民币报价。

- 中标服务费：

  - 中标人须向采购代理机构交纳中标服务费，中标服务费的货币为人民币，本项目中标服务费¥6000元整（非开票金额）。

  - 中标服务费的货币为人民币，本项目按货物收费标准支付。

  - 中标服务费支付方式：一次性以银行划账形式支付。（开户行：平安银行  账号：621626 30000000 43008  账户名称：梁桂心）

  - 中标服务费支付时间：中标服务费必须在中标人领取《中标通知书》时一次性付清，如果中标人未能按时交纳中标服务费，招标代理机构/招标人保留取消其中标资格并追究其法律责任的权利。

# 第三部分  投标人须知

## 总则

- 说明

  - 本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

- 定义

  - “采购人”是指：获得资金／贷款的国家机关、企事业单位或者其他社会组织，或称买方或业主。本招标文件的采购人特指中山市南区医院。

  - “监管部门”是指：/。

  - “政府采购代理机构”是指：广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司。

  - “招标采购单位”是指：采购人，政府采购代理机构。

  - 日期：指公历日。

  - 投标有效期：投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

  - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

  - 招标文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写的、打印的或印刷的通讯文件，包括电报和传真发送。

  - 合格的投标人

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人。

- 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

  - “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

- 合格的货物和服务

- “合格货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

- “合格的服务”是指投标人为满足招标文件要求而提供的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其他服务。

- 禁止事项

- 采购人、投标人和招标代理机构不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

- 投标人不得向采购人、招标代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

- 除非投标人被要求对投标文件进行质疑或澄清，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、采购人以及招标代理机构接触。

- 政府采购法、招投标法及其他相关法律法规规定的其他禁止行为。

- 投标人知悉

- 投标人将被视为已充分地知悉和理解参加实施本项目具有的困难和风险，并宣布自行解决这些困难和承担这些风险。

- 任何已购买了招标文件且已交纳投标保证金的潜在投标人因故不参加投标的，必须在开标截止时间三日前以书面形式通知采购代理机构；如潜在投标人不能满足本条件的，采购代理机构将不退还投标保证金。

- 保密事项

- 参与招标工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关招标投标的情况。

- 投标人应对因参加本项目而获得的招标文件、用户需求、图纸、样品、模型、模件、电子信息和数据等所有资料进行严格保密并须谨慎使用，不得向任何第三方披露，不得以任何形式向社会公众传播或将其用于本次投标以外的任何用途。投标截止后，应采购人要求，投标人须归还采购人认为需要保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

- 保证事项

- 投标人应保证所提交给采购人和招标代理机构的资料和数据是真实合法的，并就其真实性合法性负责。

- 投标人应保证其具有中标后全面和适当地履行合同能力，并宣布无条件地接受缔约过失和违约制裁。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

  - 本次招标向中标人收取的中标服务费，按用户需求书商务条款规定执行。

## 招标文件

- 招标文件的构成

- 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

- 投标邀请函

- 用户需求书

- 投标人须知

- 开标、评标、定标

- 合同书格式

- 投标文件格式

- 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

- 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

- 招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标采购单位将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标采购单位将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

- 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 招标文件的修改

- 在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

- 修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。

- 使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

## 投标文件

- 投标的语言

- 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

- 投标文件构成

- 投标人编写的投标文件应包括但不限于包括本招标文件第五部分投标文件格式的内容；

- 投标报价

- 投标人所提供服务应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

- 投标人应按照“第二部分 用户需求书”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

- 证明投标人合格和资格的文件

- 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，以及证明其拟供的合同项下的服务的合格性符合招标文件规定的文件，并作为其投标文件的一部分。

- 投标人提交的中标后履行合同的资格证明文件应满足招标文件第五部分投标文件格式商务响应的要求。

- 资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

- 若为联合体单位投标（如有），则投标文件除联合体协议书需加盖各方公章之外，其余均可加盖联合体牵头单位公章。

- 投标保证金

- 投标人应按招标文件规定的指定账户、金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

- 投标保证金必须以转账方式递交从投标人基本账户汇出，不接受现金形式或者个人账户转账。

- 凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

- 如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后退还。

- 中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内退还。

- 有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

- 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

- 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

- 投标有效期

  - 投标文件应在投标截止日后的90天内保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非响应标而予以拒绝。

- 投标文件的样式和签署

- 投标人应编制投标文件一式伍份，其中正本一份和副本四份，有投标文件电子版的光盘一份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

- 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

- 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

## 投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记

- 为方便开标时唱标，投标人应将《投标函》、《报价一览表》、《法定代表人授权委托书》、《法定代表人/负责人证明书》、《保证金银行缴款回单》、《退保证金说明》各一份装入信封单独密封提交，并在信封上清晰标明“唱标信封”字样。

- 投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

- 信封或外包装正面应当注明采购项目名称、招标编号和“在（投标截止时间）前不得启封” 的字样，封口处应加盖投标人印章。

封套均应按以下格式标记：

“递交：广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司

项目名称：（项目名称）         招标编号：（招标编号）     包组号：

在（投标截止时间）前不得启封”的字样。

投标人名称：（公司名称）

日期：

- 如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

- 投标文件的递交、修改和撤回

- 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件；逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收（不足以造成投标文件可从外包装内散出而导致投标文件泄密的，不认定为投标文件未密封）；采购代理机构不接受邮寄、电报、电话、传真方式投标。

- 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

- 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知招标采购单位。

- 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

## 开标、评标、定标

详见招标文件第四部分

## 询问、质疑和投诉

- 询问

- 投标供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”

- 质疑

- 投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购人或采购代理机构书面提出质疑

- 投标人认为招标过程或评标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。采购人或采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

- 采购文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示最少5个工作日；购买本采购文件的投标供应商认为采购文件的内容损害其权益的，可以自购买采购文件之日起7个工作日内提出质疑，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料；

- 投标供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）；

- 投标人提出质疑时应当提交《质疑书》并署名（加盖公章）。《质疑书》应当包括下列主要内容：

- 质疑人的名称、地址、电话、主要联系人等；

- 所质疑的政府采购项目，具体的质疑事项及事实依据（包括证据资料）；

- 提起质疑的日期；

- 质疑人进行质疑应当符合下列条件：

- 质疑人是参与所质疑政府采购项目的投标人；

- 在质疑有效期内提起质疑；

- 法律法规规定的其他条件。

- 质疑联系人：许小姐   联系电话：0760-88869878

- 投诉

  - 投标人对评标结果持有异议的，应在公示期内向采购人或招标代理机构书面提出质疑，采购人或招标代理机构在收到质疑后7个工作日内将书面作出回复。

  - 投标人对采购人或招标代理机构的质疑回复不满意的或他们未在规定时间内给予回复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后15个工作日内，向本次招标的监督管理机构投诉。

  - 下列情形投诉将不予受理：

- 投诉人不是参加所投诉项目政府采购活动的当事人；

- 被投诉人为采购人或采购代理机构之外的当事人；

- 所投诉事项未经过质疑的；

- 所有投诉事项超过投诉有效期；

- 以具有法律效力的文书送达之外方式提出的投诉；

- 同一投诉事项已经财政部门投诉处理的；

- 投诉书内容不符合规定，监督管理机构及时告知投诉人限期补充或修改后重新投诉，投诉人逾期不按要求补充或修改投诉书的。

  - 投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

- 一年内三次以上投诉均查无实据的；

- 捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

## 合同的订立和履行

- 中标及中标结果通知

  - 中标结果公告发布的同时，采购代理机构向中标人书面发出经采购人及采购代理机构双方确认的《中标通知书》；中标人收到《中标通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。

  - 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，均应承担相应的法律责任。

  - 采购代理机构在向中标人发出《中标通知书》的同时，向所有落标人发出《采购结果通知书》。

- 合同授予标准

  - 采购人将把合同授予被确定为实质响应招标文件要求并具有履行合同能力的综合评分最高的投标人。采购人若遇排名第一的投标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者拒不履行其在投标文件中的承诺，采购人拥有取消其中标资格的权利，并在技术和商务上充分满足招标文件要求的投标人中，对综合评价次优的投标人进行审查，并对最终通过审查的投标人授予合同。

- 签订合同

  - 中标人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表前往与采购人签署合同，并向采购代理机构递交合同原件和副本各一份备案。

  - 中标人须在《中标通知书》发出之日起30日内与采购人签订合同，中标人不得以任何理由拖延、拒绝签订合同（除不可抗力外）。如中标人没有在规定的时间内与采购人签订合同或来书面函退出，则采购人视为中标人放弃中标资格，并没收投标保证金。采购人有权将本项目重新组织采购或推荐符合采购要求且综合得分次高的投标人为中标人。

  - 采购人与中标投标人应按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

  - 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

- 合同的履行

  - 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十，签订补充合同的必须按照规定备案。

## 招标文件的解释权

- 本招标文件解释权归广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司所有。

# 第四部分　开标、评标、定标

- 开标

- 采购代理机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。

- 开标时，由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标供应商名称、《报价一览表》内容。未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

- 采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标供应商代表签字确认。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 评标委员会

- 本次招标依法组建评标委员会。

- 评标注意事项

- 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标供应商。

- 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

- 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 评标方法、步骤及标准

- 本次评标采用综合评分法。

- 投标人资格审查和符合性审查

- 采购人或采购代理机构根据《投标人资格审查表》（附表一）内容逐条对投标文件的资格性进行评审，审查每份投标文件是否满足投标人资格要求。

- 评标委员会根据《符合性审查表》（附表二）内容逐条对投标文件进行符合性评审，审查每份投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。对符合性评审认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。

- 只有全部满足《投标人资格审查表》及《符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足上述所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。

- 对各投标供应商进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

- 技术、商务及价格评审

  - 评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：

| 评分项目 | 技术商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 分值 | 80 | 20 |

  - 技术商务评审

技术商务评分项明细及各单项所占权重详见附表三：《技术商务评审表》；

  - 价格评审

11.3.1	投标报价错误的处理原则：

1）	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现上述两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2）	对投标标的漏项处理：投标人漏项报价，作非实质性响应投标处理。

3） 以上修正后的报价应当经投标人采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认，并对投标人产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

11.3.2	评标价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评标价。

11.3.3	计算价格评分：各有效投标供应商的评标价中，取最低者作为基准价，各有效投标供应商的价格评分统一按照下列公式计算：

价格评分＝（基准价÷评标价）×10

  - 评标总得分及统计：各评委的评分的算术平均值即为该投标供应商的技术评分或商务评分。然后，根据比价原则评出价格评分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出评标总得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

  - 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

1） 分值汇总计算错误的；

2） 分项评分超出评分标准范围的；

3） 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

4） 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

- 中标供应商的确定

  - 推荐中标候选投标供应商名单：本项目推荐两名中标候选人。将各有效投标供应商按其评标总得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人。

  - 中标价的确定：除了按11.3.1修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱读额为准。

  - 根据评标委员会的评标结果，采购人依法确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

- 发布中标结果

  - 采购代理机构将在下列媒体公告中标结果：①中国采购与招标网（https://www.chinabidding.com.cn/index.html）；②中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)；③采购代理机构网站（http://www.gdhlzj.com/）等相关媒体公告。

  - 在《中标结果公告》发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出经采购人确认的《中标通知书》，中标供应商应以书面形式回复，确认收到。

  - 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

## 附表一：投标人资格审查表

投标人资格审查表

| 序号 | 供应商 投标有效性审查项 | A供应商 | B供应商 | C供应商 | D供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标保证金符合要求 |  |  |  |  |
|  | 符合供应商资格条件 |  |  |  |  |
|  | 财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 |  |  |  |  |
|  | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 |  |  |  |  |
|  | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明 |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |
| 不通过原因说明 |  |

1．评审时对供应商是否满足要求逐条标注评审意见，“是”标记为“○”，“否”标记为“×”；

2．评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过” ，出现一个“×”为“不通过”；

3．对结论为“不通过”的投标，要说明原因。

审查人签字：                                                 日期：

## 附表二：符合性审查表

符合性审查表

| 序号 | 供应商 投标有效性审查项 | A供应商 | B供应商 | C供应商 | D供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函及投标有效期符合要求 |  |  |  |  |
| 2 | 按招标文件规定加盖公章和签署 |  |  |  |  |
| 3 | 已提交法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 |  |  |  |  |
| 4 | 是否满足项目需求书中“★”号项要求 |  |  |  |  |
| 5 | 按规定格式填写，无内容不全或关键字迹模糊、无法辨认 |  |  |  |  |
| 6 | 供应商无递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪个为最终报价的（招标文件规定提交备选投标方案的除外） |  |  |  |  |
| 7 | 投标价格是固定价且未超过本项目采购预算 |  |  |  |  |
| 8 | 投标报价无重大漏项或重大不合理 |  |  |  |  |
| 9 | 无招标文件或法规明确规定可以废标的其他情形 |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |
| 不通过原因说明 |  |

1．评审时评委对供应商是否满足要求逐条标注评审意见，“是”标记为“○”，“否”标记为“×”；

2．评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过” ，出现一个“×”为“不通过”；

3．对结论为“不通过”的投标，要说明原因。

评审委员签字：                                                日期：

## 附表三：                                 商务技术评分表

项目名称：                                                                         招标编号：

| 序号 | 评审项目 | 分配 分数 | 评议内容及评审标准 | A投标人 | B投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务技术响应程度 | 8 | 完全符合或优于用户需求条款的，得8分，不满足或负偏离的每一项扣2分，直到扣完为止。 |  |  |
| 2 | 履约能力 | 2 | ①、投标人信用情况：投标人具有由银行或合法第三方信用服务机构（按相关法律法规规定在监管部门或行业主管部门进行备案的机构，附相关的备案证明资料复印件，无备案证明资料的不予认定）根据信用记录情况出具相应的符合国家规范或行业标准出具的有效的信用报告，得3分，无则不得分。（投标文件中提供信用报告复印件） |  |  |
| 3 | 拟投入本项目的人员情况 | 6 | 拟投入本项目常驻服务人员有中级或以上职称每人得3分，满分6分。 |  |  |
| 5 | 项目业绩 | 16 | 投标人提供2015年至今同类服务业绩（以签订合同时间为准），每个5分，满分10分。（投标文件中提供合同关键页复印件加盖公章；投标时须提供原件供评委核查，没有原件的不计分。） 投标人提供2015年至今医院杂项维修服务类业绩（以签订合同时间为准），每个6分，满分6分。（投标文件中提供合同关键页复印件加盖公章；投标时须提供原件供评委核查，没有原件的不计分。） |  |  |
| 6 | 服务方案 | 20 | 横向比较投标人的服务管理实施方案是否具体、可行、全面、完整。优：20分；良：15分；中：10分；差：5分。 |  |  |
| 7 | 配置 | 10 | 横向比较投标人的管理模式、机构设立方案、运作流程、管理方式、计划及人员培训和管理是否科学有效； 优：10分；良：7分；中：4分；差：1分。 |  |  |
| 8 |  | 10 | 横向比较投标人的应急处置机制和方案情况；优：10分；良：7分；中：4分；差：1分。 |  |  |
| 9 | 售后服务 | 8 | 横向比较投标人的服务响应程度、服务便利性、服务承诺的优劣：优：8分；良：5分；中：3分；差：1分。 |  |  |
| 合计 | 80 | 得分总计 |  |  |

评委签名：                                                                                                            日期：

# 第五部分  合同书格式

中山市采购项目

合 同 书

项目名称：中山市南区医院水电维修保障服务采购项目

招标编号：GDHLZSCG180418

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

维护保养服务承包合同

甲    方（采购人）：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方（中标供应商）：

电    话：                传  真：           地  址：

甲、乙双方经友好协商，本着平等互利、共同发展的原则，为解决甲方的日常维修问题，就乙方为甲方提供维修包月服务，甲方负责为乙方提供的维修服务提供所有维修材料，乙方负责在日常维修过程中提供一位驻点维修人员及其他管理费及在维修过程中提供负责自身维修所需工具，业务达成以下协议：

- 甲方将《医院饭堂往上宿舍、办公楼（办公部分）》及其围墙范围内的水电、电器、空调及其他杂项维修交给乙方进行维修（具体如下）。

- 乙方为甲方提供包月服务内容为：

- 给排水部分：

包括水龙头、水管、弯头、角阀、厕所水箱、进水阀、上水软管，太阳能热水器的供水部分（但不包括维修太阳能设备本身）。

- 每日8：30开始巡查科室的水电维护维修项目，当天事情当天完成。

- 完成当天水电维修项目后，有定期安排清理科室平车、药车、轮椅等保养。

- 负责医院所有的给水、排水、排污管道堵塞的清理工作，从楼层地面以上为主，不包含地面以下管道。管道损坏的情况下需要更换时候医院承担配件费用。堵塞时如承包商派驻人员疏通不了的情况下，需要请外面专业人员疏通时医院不负担费用。楼层地下管道堵塞医院承担费用，前提承包商先通，实在通不了后请外面专业人员操作费用医院承担。

- 供电部分：

照明：包括医院照明、定时器、应急灯、安全出口灯等所有照明设施。

电源：包括所有插座、电源开关、线路检修及检查漏电。

网线及电话线：办公室及病房的网线、电话线及电视天线的维护。

- 门窗家具部分：

包括各种门窗的门锁和门教及拉手更换及维修，办公台、电脑台的柜锁、侧锁、轨道及拉手更换及维修，座椅的气压杆、椅脚滑轮座、座椅靠背更换及维修，工衣柜的柜锁、门教及拉手更换及维修，接待前台的柜门、柜锁更换及维修，铝合金门窗的滑轮、拉手及道轨、窗帘轨更换及维修，各种床、推床、推车的脚轮更换及维修（不含物业管理公司及其他外包服务商，所使用的所有工具及设备）。

- 空调维修及清洗：

包括对医院内所有空调每年都做一次内外机清洗，日常空调维修及检修、移机拆装（一年不超过5台）、清洗、空调漏水及加雪种及维修外墙空调机排水管。

- 中标通知书发出之日起三个月内把医院所有空调排水管道集中安装排水管道，一面墙统一安装排水管道到下水道，严禁排水到地面。

- 2018年度乙方须在中标通知书发出之日起三个月内把医院所有空调内外机清洗、制冷管道保养，（第二年3-4月份两个月内需完成医院所有空调内外机清洗、制冷管道保养等空调维护保养项目）严禁看到铜管、线路外漏，清洗空调时候，科室登记为准。每月空调过滤网清洗一次。科室清洁工协助清理。

- 电器维修：包括医院内电视机、电风扇、电冰箱、微波炉、饮水机、开水器、电饭锅及各种厨具、洗衣机、干洗机、脱水机、电话机。

- 日常零星维修：

包括拉闸、卷闸维修、窗帘滑轮、挂通等日常零星维修、铁及不锈钢维修烧焊、触发器及变压器、更换各类型门锁及抽屉锁、紫外线灯座、负责医院所有桌椅板凳、窗、床的维修。

- 饭堂：

包括医院饭堂台櫈及日常零星的维修（不含厨房设备及设施）。

- 其他事项

- 每月25号请上交下个月的排班表，白天8点—17：30时间是正常上班，其他时间为电话值班，发生维修项目后30-60分钟之内达到现场。

- 泥水瓷砖与路面水泥修补，范围不超过2平方米，超过后需要报价后在维修。

- ★修理洗衣设备时，非偶然情况故障，必须上报办公室后在办公室同意维修时进行维修，维修的天数2天以内。（如果修理需要2天以上的，可以寻找中山范围内的有资质清洗医院布类的清洗公司临时清洗，费用由中标单位承担）

- 可以提供发电设备（150KW以上的发电车）优先考虑，发电时期医院承担燃油，设备承包商提供。

- 有承包医院经历或有维修医疗设备及器械的公司优先考虑。

- 医疗设备如损坏需要维修时，费用超过500以上的需要报价后医院同意后在维修，不超过500的医院出配件费用。

- 水电维修配件的费用单件500元以下的承包商负担，单件超出500元以上的部分由医院承担(水龙头、角阀、软管等)（如配件单件费用510元，其中中标单位承担500元，超出部分10元由医院承担），新增加的感应水龙头医院提供，现有的维修费用承包商承担。

- 承包商需要提供3台备用空调，归医院临时调用（在病区的空调损坏后一时修不好的情况下使用备用空调解决临床需求）。

- 以上本着互相信任为原则，互惠互利为前提，共同努力完成单位的水电维修事业，协助医院完成临床需求，以服务为理念的姿态做好电力、水力的保障，加强员工的责任心，不怕累、不怕苦的精神态度。

- 乙方为甲方提供包月维修服务，不在承包范围内容为：

- 水电、及电器设备部分乙方将按签约时所安装的数量及情况进行包月维护、而以后新增加部分、后来增加部分将重新议价，乙方将不在包月范围内。

- 如出现地下管道大型进水管爆裂洗手间沉箱管道或需要挖掘地下管道，乙方将不作包月范围。

- 乙方包月服务不包括医院的所有专业医疗设备及电梯（但必须更换电梯内的照明）。

- 甲方由于被盗，人为有意损坏及自然灾害等原因，所造成的破坏或损坏，乙方不承担责任。

- 甲方在使用水、电或使用其他设备设施过程中，发生的一切安全事故，与乙方无关，但必须及时维修所有故障，并经过检查后方可予以甲方使用。

- 甲方原有的电路及供水系统，如因老化过甲方不断增大用量及操作失误，造成大面积烧坏线路系统或造成大面积爆裂，乙方将不负任何责任。

- 乙方只负责维修及维护甲方的现有设备设施，不负责甲方的新增及改造性工作。

- 甲方由于未能及时为乙方提供维修材料，引致发生的所有责任不在乙方。

- 甲方所有一次性的滤芯及电池更换等耗材，由甲方负责与乙方无关。

- 甲方因设备故障发生的一切安全及事故的责任，与乙方无关。

- 乙方承诺：

- 乙方为甲方维修电视、空调、雪柜及洗衣机，在接到保障通知到达现场进行维修开始，必须在24小时内完成维修，如遇特殊情况必须向甲方汇报具体情况，并提出具体解决时间。

- 乙方承担员工在施工过程中的一切人身安全责任。

- 乙方将派出的水电工程维修人员必须持有合格上岗证。

- 乙方将派常驻1名工作人员、跟随医院正常营业、其余时间电话值班，接到电话后必须30分钟内到达现场进行抢修及应急。

- 乙方负责自身维修所使用的工具。

- 乙方为甲方提供其他服务：

如甲方要求乙方提供非服务范围或新增加装工程的服务时，乙方将先向甲方报价，得到甲方确认后，乙方才能施工。

- 协商报废机制：

甲方的设施使用年限已超过十年并已经多次维修，已没有维修价值或物品已老化至无法维修的设施，经双方协商评估后可进行报废。

- 甲方支付乙方费用：

- 乙方为甲方提供包月服务维修服务的全部内容，每月服务费     元/月（壹万陆仟元整），此价格包含提供维修服务范围内的一切维修材料、人工及税金价格。

- 在应甲方要求提供非包月范围外的费用，将与当月的包月服务费一并支付给乙方。

- 支付方式：

- 甲方与方之间的结算支付，以银行转账形式支付服务费。

- 每月的1日至10日为甲方向乙方支付服务费的时间。乙方没有违反相关规定的情况下，甲方必须在上述时间内将上月服务费支付给乙方。

公司名称：

账号：

开户名称：

- 违约责任：

甲乙双方在合同期内没有正当理由提前终止合同，提出终止方必须向对方一次支付3个月服务费，作为违约金。

- 合同生效

  - 合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

  - 合同壹式  份，其中甲乙双方各执  份，广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司执壹份。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

代表：                                  代表：

签定地点：

签定日期：        年     月    日       签定日期：        年     月     日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

## 合同附件（合同编号：      ）

1．中标通知书…………………………………………………………………

2．招标文件及其澄清、修改及补充文件……………………………………

3．中标人投标文件及其澄清、修改及补充文件……………………………

备注：

1．本合同附件均在签订合同时编制，依据是招标文件及中标人的投标文件的相应内容；

2．合同附件的具体条目及内容由双方在签订合同时商定。

# 第六部分  投标文件格式

## 说   明

- 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

- 投标文件请尽量使用双面打印。

- 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

- 投标函

- 报价一览表

- 法定代表人授权委托书

- 法定代表人/负责人证明书

- 保证金银行缴款回单

- 退保证金说明

中山市政府采购项目

投标文件

（正本/副本）

招标编号：

项目名称：

投标人名称：

日      期：       年      月      日

## 资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 （详见《资格性和符合性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 |  | □通过□不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过□不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过□不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过□不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过□不通过 | 见报价文件第（）页 |
| 符合性审查 |  | □通过□不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过□不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过□不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过□不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过□不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过□不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过□不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过□不通过 | 见报价文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标供应商有效性审核的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

## “★”条款自查表

| 序号 | “★”条款要求 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
| …… |  | 见投标文件（）页 |

注：1.此表内容必须与投标文件中所介绍的内容一致。

## 用户需求评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 自评得分 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标供应商应根据《用户需求书》的各项内容填写此表，如自评得分与证明材料不一致，评标委员会将有可能做出对投标人不利的评定。

## 商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 自评得分 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标供应商应根据《商务评审表》的各项内容填写此表，如自评得分与证明材料不一致，评标委员会将有可能做出对投标人不利的评定。

## 投标函

致：广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司

为响应你方组织的  中山市南区医院水电维修保障服务采购项目  项目的招标[采购项目编号为：  GDHLZSCG180418  ]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的  中山市南区医院水电维修保障服务采购项目   招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标供应商名称)作为投标供应商正式授权(授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本一份，副本肆份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《报价一览表》。

（二）本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（七）如我方被授予合同，我方承诺支付就本次招标应支付或将支付的中标服务费（详见按招标文件要求格式填写的《中标服务费支付承诺书》）。

（八）我方作为在法律、财务和运作上独立于采购人、集中采购机构的投标供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（九）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（十）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十一）我方承诺：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不同时参加本采购项目投标。

（十二）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十三）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十四）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

投 标 人：

地    址：

传    真：

电    话：

电子邮件：

投标人名称（并加盖公章）：

被授权代表签名：

日  期：

## 法定代表人/负责人证明书

致：广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

附：

代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照/民办非企业单位/社会团体法人登记号码：                   性质：

经营/业务范围：

(为避免废标，请投标人务必提供本附件。)

、

投 标 人（公章）：

地        址：

日        期：

## 法定代表人授权委托书

致：广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司

兹授权             同志，为我方参加投标及办理其他事务代理人，其权限是：                                                   。

附：

代理人性别：                                    身份证号码：

联系电话：

营业执照/民办非企业单位/社会团体法人证书登记号码：                性质：

经营/业务范围：

投 标 人（公章）：

法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

职        务：

日        期：

## 关于资格的声明函

致：广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司

关于贵方采购项目名称:         ，招标编号：        投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 供应商资格条件要求的资料

（以上相关证明文件复印件加盖公章附后）

投标人名称（并加盖公章）：

被授权代表签名：

日  期：

## 报价一览表

项目名称                              招标编号：

| 项目名称 | 投标报价（单位：元/月) | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 中山市南区医院水电维修保障服务采购项目 | 大写： 小写： | 18个月 |

备注：

- 此表原件一式两份，一份附在正本的投标文件中，并另封装一份于唱标信封中，此表内投标报价为最终价。

投标人名称（并加盖公章）：

被授权代表签名：

日  期：

## 承  诺  书

致：广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司

我方对         （项目名称）         的招标文件（招标编号：          ）所有的内容完全明了。

我方在此承诺，如我方中标，被确认为（项目名称）的中标投标人，我方保证：

- 提供满足“用户需求书”要求的货物和服务；

- 按照“用户需求书”的要求提供报价；

- 保证按上所述与用户方签订合同，并严格执行招标文件及合同的有关规定。

特此承诺！

投标人名称（并加盖公章）：

被授权代表签名：

日  期：

## 投标人情况介绍表

项目名称                         招标编号：

| 投标人情况 |
| --- |
| 投标人全称 |  | 经营场所面积 |  |
| 地 址 |  | 法人代表 |  |
| 成立时间 |  | 注册资金 |  |
| 业务范围 |  |
| 近三年的获奖、认证情况 |  |
| 近三年是否有违法、违约、合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录 |  |
| 近三年所承担的项目是否出现过重大事故 |  |
| 投标人近3年财务简况表 |
| 序号 | 年份 | 总资产（万元） | 净资产（万元） | 年营业额（万元） | 年净利润（万元） |
| 1 | 2014 |  |  |  |  |
| 2 | 2015 |  |  |  |  |
| 3 | 2016 |  |  |  |  |

投标人名称（并加盖公章）：

被授权代表签名：

日  期：

## 投标人所获得的各级各类资质和认证

项目名称                         招标编号：

| 序号 | 资质或认证项目名称 | 等级 | 获得日期 | 有效期 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |

注：须后附相关资格和认证证明文件加盖单位公章的复印件。

投标人名称（并加盖公章）：

被授权代表签名：

日  期：

## 项目负责人简历表

项目名称：                          项目编号：

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 办公电话 |  | 住宅电话 |  | 移动电话 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事项目管理年限 |  |
| 具有认证资质 |  |
| 已完成项目情况 |
| 用户名称 | 项目名称 | 项目规模 | 完成日期 | 项目完成质量 |

注：项目负责人获得的资质认证必须提供相关认证证书证明。

投标人名称（并加盖公章）：

被授权代表签名：

日  期：

## 拟任执行管理及技术人员情况

项目名称:                             招标编号：

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：上表所列人员的资历、资格文件、工作履历证明材料文件。

投标人名称（并加盖公章）：

被授权代表签名：

日  期：

## 项目需求条款偏离表

项目名称：                         招标编号 :

| 序号 | 招标文件条款 | 投标文件条款 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |

注：

- 投标人如对招标文件的项目基本要求有偏离（包括正偏离和负偏离），须填写此表，没有偏离就写明“无偏离，完全响应”。

- 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

投标人名称（并加盖公章）：

被授权代表签名：

日  期：

## 采购人配合条件

项目名称：                                项目编号：

为配合本项目工作的顺利进展，投标人必须列明需采购人配合的工作内容和具体要求

## 实施方案

投标供应商应按招标文件要求的内容和顺序，对完成整个项目提出相应的实施方案。对含糊不清或欠具体明确之处，评委会可视为投标供应商履约能力不足或响应不全。

组织实施方案的内容应包括：

- 对项目的理解（项目概述、目标、服务范围、采购人的义务及配合条件）

- 针对本项目的组织实施方案

- 进度计划和保证项目完成的具体措施

- 项目整体验收计划

- 培训计划

- 投标供应商认为必要说明的其它内容。

售后服务方案必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

请投标人自行编写，方案及相关承诺必须详细可行，并加盖公章。

投标人名称（并加盖公章）：

被授权代表签名：

日  期

## 中标服务费支付承诺书

致：广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司

如果我方在贵单位组织的中山市南区医院水电维修保障服务采购项目招标中被确立为中标投标人，我方保证在收到《中标通知书》后，按照招标文件的有关规定向贵单位交纳中标服务费。我方如违反上款承诺，愿凭贵单位开出的相关通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金及采购人根据中标合同约定支付给我方的合同款中扣付。

特此承诺！

投标人名称（加盖法人公章）：

投标人法定地址：

投标人被授权代表（签字并盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：            年    月    日

## 《信用中国》网站“失信被执行人”的带信用中国水印的信用报告（下载打印加盖公章）

## 《行贿犯罪档案查询告知函》

- 投标人必须提供由投标人营业执照住所地或业务发生地人民检察院出具行贿犯罪档案查询结果告知函的原件（复印件无效）。

- 投标人如需了解查询行贿犯罪记录所需手续资料的请登录中山市预防职务犯罪工作网（网址：http://www.zsnews.cn/zt/zsjcy）“行贿犯罪档案查询指引”栏目进行查询。

- 《行贿犯罪档案查询告知函》的原件须装订在投标人提交的投标文件的正本中。

提供相关评审资料原件附表

由于项目评审时须供应商提供相关评审资料原件，请各供应商按以下表格填写并提供相关原件以方便评审，此表不用装订在响应文件中，随原件在评审前递交：

| 评审资料原件目录 |
| --- |
| 序号 | 资料名称 | 件数 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 供应商名称（加盖公章）: |  |  |

投标报名及采购文件发售登记表

| 日 期 | 年 月 日 | 报名序号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 招标编号 |  | 所投包组 | 包/组 | 售价（元/套） | 400元/套 |
| 报名单位名称（盖章） |  |
| 报名单位地址 |  |
| 报名单位经办人 |  | 联系电话 |  |
| 身份证号码 |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 公司常用邮箱(很重要) |  | 联系电话 |  |
| 其他 | 投标报名时请填好此表，附营业执照复印件、资质证书复印件(如有)及报名人身份证复印件，复印件均需加盖公章。 |

备注：1、以上内容请真实填写；

2、复印件均需加盖公章。

# Text boxes

法定代表人身份证复印件

代理人身份证复印件