| 2.5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文明施工管理考评表（10分） |  |
| 工程项目名称： |  |
| 序号 | 检查项目 | 考评内容 | 评分标准 | 应得分数 | 实得分数 | 检查情况 |  |
| 1 | 施工现场 标牌 | 七牌一图 | 七牌一图（工程概况、管理人员名单及监督电话、防火责任、安全生产、文明施工、农民工维权信息告知牌、扬尘治理公示及监督电话牌和施工现场总平面图）设置在大门口位置明显处，内容齐全的，计0.5分；不齐全、不设置的，计0分。 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 统一规范、整齐，符合省有关图集要求的，现场有宣传栏,安全标语和标识符合要求，计0.3分；不规范、整齐的，计0分。 | 0.3 |  |  |  |
| 2 | 现场围挡 | 高度、可靠性和外观 | 围挡封闭且市区主要路段围挡高度不小于2.5米，一般路段围挡高度不小于1.8米的计0.3分；没有封闭的，计0分。 | 0.3 |  |  |  |
| 3 | 建筑扬尘 治理 | 制定扬尘治理方案 | 方案符合要求，措施得力，现场管理有成效的，计0.3分；不符合要求的，计0分。 | 0.3 |  |  |  |
|  |  | 车辆冲洗设施和渣土车苫布覆盖 | 进出口处设置车辆冲洗设施，满足使用要求的，计0.3分；没有设置或只设置水管不满足使用要求的，计0分。 | 0.3 |  |  |  |
|  |  |  | 建筑渣土运输车采用苫布覆盖的，计0.3分；没有覆盖措施的，计0分 | 0.3 |  |  |  |
|  |  | 道路硬化和苫布覆盖等防尘措施 | 集中堆放的土方、砂石料采取苫布覆盖等防尘措施，全部覆盖的，计0.3分；部分覆盖的或没有覆盖的，计0分。 | 0.3 |  |  |  |
|  |  |  | 场内主要道路、办公和材料加工区及堆放场做硬覆盖的，计0.3分；未做硬覆盖的，计0分。 | 0.3 |  |  |  |
|  |  |  | 砂浆搅拌封闭符合标准要求的，计0.3分；不符合要求的，计0分。 | 0.3 |  |  |  |
| 4 | 封闭管理 | 管理设施 和制度 | 施工现场进出口设置大门，门头设置企业标识的，计0.3分；没有设置的，计0分。 | 0.3 |  |  |  |
|  |  |  | 现场技术、管理人员佩戴工作卡的，计0.3分；有一人不佩戴工作卡，计0分。 | 0.3 |  |  |  |
| 5 | 施工场地 | 场区道路及临时设施 | 设置循环通行临时道路，平整、通畅的，计0.3分；不平整、通畅的，计0分。 | 0.3 |  |  |  |
|  |  |  | 有防止泥浆、污水、废水污染环境措施的，计0.3分；没有措施的，计0分。 | 0.3 |  |  |  |
| 6 | 材料管理 | 施工材料、构件、料具堆放及管理 | 材料、构件、料具堆放合理，与施工总平面图布置一致码放整齐的，计0.3分；不一致的，计0分。 | 0.3 |  |  |  |
|  |  |  | 易燃易爆物品分类储藏在专用库房，防火措施得当的，计0.3分；措施不得当的，计0分。 | 0.3 |  |  |  |
|  |  |  | 材料存放有防火、防锈蚀、防雨措施的，计0.3分；没有采取相应措施的，计0分。 | 0.3 |  |  |  |
| 7 | 现场宿舍 | 宿舍窗户、床铺；宿舍人均面积或人员数量 | 宿舍窗户可开启，床铺规整且不超过两层、通道宽度不小于0.9米的，计0.3分；不符合要求的，计0分。 | 0.3 |  |  |  |
|  |  |  | 人均面积不小于2.5平方米，且不超过16人的，计0.3分；每有一项不符合要求的计0分。 | 0.3 |  |  |  |
| 8 | 临时用房 | 施工作业区、材料存放区与办公、生活区布置 | 施工、办公、生活分区明确的，计0.3分；布置混乱、没有隔离措施的，计0分。 | 0.3 |  |  |  |
|  |  |  | 宿舍、办公用房坚固可靠，宿舍没有与伙房、库房共用，防火等级符合消防标准的，计0.3分；不符合的，计0分。 | 0.3 |  |  |  |
| 9 | 消防安全 | 临设防火；消防通道；消防水源设置；灭火器材配置 | 临时用房和作业场所防火设计符合规范要求、消防措施落实到位的的，计0.3分；不符合要求的，计0分。 | 0.3 |  |  |  |
|  |  |  | 消防通道设置符合相应标准的，计0.3分；不符合标准的，计0分。 | 0.3 |  |  |  |
|  |  |  | 消防水源设置符合相应标准，高层建筑设置临时消防供水系统的，计0.3分；不符合要求的，计0分。 | 0.3 |  |  |  |
|  |  |  | 灭火器材布局、配置合理、性能可靠的，计0.3分；不符合的，计0分 | 0.3 |  |  |  |
| 10 | 生活设施 | 食堂位置、操作间设置、设施、器具和人员及厕所、淋浴等 | 建立了卫生责任制度并落实到人的，计0.2分；没有建立责任制的，计0分。 | 0.2 |  |  |  |
|  |  |  | 地面、灶台、炊具、食品存储符合卫生要求的，计0.3分；不符合要求的，计0分。 | 0.3 |  |  |  |
|  |  |  | 炊事人员有身体健康证的，计0.3分；没有健康证的，计0分。 | 0.3 |  |  |  |
|  |  |  | 设置独立的制作间、储藏间的，计0.3分；没有设置的，计0分。 | 0.3 |  |  |  |
|  |  |  | 能够保证现场人员卫生饮水的，计0.3分；不能做到卫生饮水的，计0分。 | 0.3 |  |  |  |
|  |  |  | 设置了淋浴室的，计0.3分；没有设置淋浴室的，计0分。 | 0.3 |  |  |  |
|  |  |  | 厕所卫生达到水冲式或干净整洁、没有异味的，计0.3分；没有达到的，计0分。 | 0.3 |  |  |  |
| 11 | 辅助生活 设施 | 学习和娱乐、应急急救等用房 | 有学习和娱乐设施的，计0.2分；没有设施的，计0分。 | 0.2 |  |  |  |
|  |  |  | 有简单医疗用房、常备药品、专职人员的，计0.2分；不齐全的，计0分。 | 0.2 |  |  |  |
|  |  |  | 有计划生育、预防艾滋病教育记录或宣传材料的，计0.2分；缺项或没有的，计0分。 | 0.2 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 10.0 |  |  |  |
| 项目负责人： 检查人员： |  |
|  |  |  |  | 年 月 日 |  |