中德（中山）生物医药产业园生物医药基地（核心区）

之GMP工业厂房A2栋变压器安装工程

（采购项目编号：GDHLZSCG20181009）

招标文件

招  标 单 位：中山市健康科技产业基地发展有限公司

招标代理机构：广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司

日期：2018年10月

目  录

第一部分  投标邀请函	4

投标邀请函	5

第二部分  用户需求书	9

一、 概述	10

二、项目基本要求	11

三、商务要求	29

第三部分  投标人须知	31

一、 总则	32

二、 招标文件	33

三、 投标文件	34

四、 投标文件的递交	36

五、 开标、评标	37

六、 询问、质疑和投诉	37

七、 合同的订立和履行	39

八、 招标文件的解释权	40

第四部分　开标、评标、定标	41

附表一：投标人资格审查表	46

附表二：符合性审查表	47

第五部分  合同书格式	50

第六部分  投标文件格式	55

说   明	56

一、 资格性/符合性自查表	58

二、 “★”条款自查表	59

三、 用户需求评审自查表	60

四、 商务技术评审自查表	60

五、 投标函	61

六、 法定代表人/负责人证明书	63

七、 法定代表人授权委托书	64

八、 投标人资格声明函	65

九、 中小企业声明函	66

十、 残疾人福利性单位声明函	66

十一、 监狱企业的证明文件	67

十二、 其他政策	67

十三、 报价一览表	69

十四、 投标明细报价表	70

十五、 承  诺  书	71

十六、 投标人情况介绍表	72

十七、 投标人所获得的各级各类资质和认证	74

十八、 项目经理简历表	75

十九、 拟任执行管理及技术人员情况	77

二十、 2015年以来承接的项目业绩一览表	78

二十一、 项目需求条款偏离表	79

二十二、 采购人配合条件	80

二十三、 实施方案	80

二十四、 中标服务费支付承诺书	81

二十五、 《信用中国》网站“失信被执行人”的带信用中国水印的信用报告（下载打印加盖公章）	82

阅前提示

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致的地方，以招标文件为准。）

- 供应商报名成功后应密切关注本项目招标公告发布的网站媒体（具体网站见“投标邀请函”），采购代理机构可能会在上述网站上发布项目更正公告或澄清公告。

- 如无另行说明，投标文件应在开标时间之前 30 分钟内递交。

- 本项目邀请投标人参加开标会议，为避免因迟到而失去投标资格，请适当提前到达。

- 投标保证金须按招标文件要求提前到达中山市公共资源交易中心账户（开户行及账号见交易中心《缴款通知单》）。由于转账当天不一定能够到账，为避免因投标保证金未到账而导致投标被拒绝，建议至少提前 2 个工作日转账。

- 投标文件应按顺序编制页码（包括证书复印件、合同复印件等也应编制页码）。

- 请仔细检查投标文件是否已按要求签名、盖章、签署日期。

- 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，已报名而决定不参加本次投标的供应商，请于投标文件递交截止时间的 3 日前，按《投标邀请函》中的联系方式，以书面形式告知。对您的支持与配合，谨此致谢。

- 参照中华人民共和国财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中关于“节约能源、保护环境”的规定，建议供应商双面打印投标文件。

# 第一部分  投标邀请函

## 投标邀请函

各（潜在）投标人：

广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司受中山市健康科技产业基地发展有限公司（以下简称采购人）的委托，对中德（中山）生物医药产业园生物医药基地（核心区）之GMP工业厂房A2栋变压器安装工程【采购项目编号：GDHLZSCG20181009】进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商前来投标。

- 采购项目编号：GDHLZSCG20181009；采购申请表编号： /

- 采购项目名称：中德（中山）生物医药产业园生物医药基地（核心区）之GMP工业厂房A2栋变压器安装工程

- 采购项目预算价（元）：¥796818.59元，投标上限价为796818.59*（1-5%）=756977.66。（资金来源：企业自筹。投标报价不得超过此上限价，否则为无效报价。）

- 采购项目内容及需求（采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策）：

      - 简要技术要求或招标项目的性质：工程内容包括变压器安装及电缆安装等；详见招标文件第二部分“用户需求书”的内容，投标人应对项目内全部招标内容进行投标，不允许只对项目内部分内容进行报价；

      - 服务期限：自签订合同之日起  30 日历天内完成。

      - 本项目不允许提交备选方案；

      - 本项目参照政府采购相关法律法规；

      - 需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号文）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号文）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号文）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号文）。

      - 符合资格的投标人应当在2018年10月25日8时30分至2018年10月31日17时30分期间进行报名和购买招标文件。

      - 符合资格的投标人应在投标截止时间止（2018年11月14日15时00分前）缴纳投标保证金，并成功到达指定帐号。投标保证金金额为：¥15,000.00元（大写：人民币壹万伍仟元整）（以到账时间为准）（为保证如期到帐，建议投标单位提前转帐，避免因银行等其他因素不能到帐）；户名：广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司，开户银行：中国农业银行股份有限公司城区支行，账号：4431 0601 0400 0771 8”。

      - 供应商凭以下资料加盖单位公章获取招标文件：①营业执照复印件；②资质证书复印件；③经办人身份证复印件。

      - 关于签到：★参加开标的投标人代表应在投标截止时间前完成签到。

- ★供应商资格条件：

      - 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

- 具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照证明）；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供本年度任意1个月的财务状况报告复印件或2015-2017年度任一年度财务报告复印件或银行出具的资信证明材料复印件）；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供《投标人资格声明函》）；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供本年度任意1个月的缴纳税收和社会保险的凭据证明材料复印件；如依法免税或不需要缴纳社会保险金的，应提供相应证明文件）；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《投标人资格声明函》）；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

      - 供应商为具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人，具备机电设备安装工程专业承包三级以上（含三级）资质；或者具备电力工程施工总承包三级资质（或以上资质）；或者具备送变电工程专业承包三级资质（或以上资质）；或者机电安装工程施工总承包三级以上（含三级）资质或者具备国家电力监管委员会颁发的承装（修、试）电力设施许可证（承装类五级或以上），且独立于采购人和采购代理机构；

      - 为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目（包组）的其他采购活动。（提供《投标人资格声明函》）

      - 供应商信用记录查询（查询时间为投标截止时间止，由采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关投标人信用记录，将查询的投标人信用记录提供给评审现场）；被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，为无效投标文件；

      - 本项目不接受联合体和分公司投标。

      - 投标人必须在采购代理机构登记购买招标文件；

- ★符合资格的投标人可在2018年10月25日8时30分至2018年10月31日17时30分期间（办公时间内，法定节假日除外）到广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司（详细地址：中山市五桂山镇岭东上筑花园1卡二楼）购买招标文件，招标文件每套售价500元（人民币），售后不退。

- 投标时间：2018年11月14日14时30分至2018年11月14日15时00分。

- 提交投标文件地点：中山市五桂山镇岭东上筑花园1卡二楼开标室。

- 开标时间：2018年11月4日15时00分。

- 开标地点：中山市五桂山镇岭东上筑花园1卡二楼开标室

- 本公告期限自2018年10月25日至2018年10月31日止。

- 联系事项

1、招标人联系方式

招标人：中山市健康科技产业基地发展有限公司  地址：中山市火炬开发区会展东路1号3幢6层

联系人：杨先生                              联系电话：13318298271

2、招标代理机构联系方式

招标代理机构：广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司

地址：中山市五桂山城桂路长命水大街1号长命水领东上筑花园01卡A

联系人：许小姐                             联系电话：0760-88869878

传 真：0760-88869878

广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司

- 2018年10月24日

附件：1．预算清单

2．招标文件

# 第二部分  用户需求书

## 概述

- 本项目公告发布网站为：广东华联投资管理股份有限公司网、中国政府采购网（http:// www.ccgp.gov.cn）。

- 采购人有权在签订合同时对项目方案作适当修改调整或对服务数量做适量增加或减少。

- 投标人必须保证中标之后不以任何方式转包或分包本项目。

- 本项目为交钥匙承包项目，中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。

- ★参加开标的投标人代表应在投标截止时间前完成签到。

- 重要说明：

  - 本招标文件中凡标有星号“★”的地方均被视为重要的响应要求、技术指标要求和性能要求。投标人要特别加以注意且必须对此作出回答并完全满足这些要求。任何偏离都有可能导致废标。

  - 如投标人认为本招标文件中存在“不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇”，或有其它问题的，应当在招标文件公示期间内或者自公示期满之日起七个工作日内，以书面形式（须签字盖章并提供相关证明材料）向采购代理机构反映，逾期或匿名反映的将不予受理。开标前未提出的则视同投标人已充分理解并愿意按照本招标文件的所有条款执行

## 二、项目基本要求

一、基本要求

1、项目服务地点：中山市火炬开发区（中山火炬高新技术产业开发区）。

2、未经招标人同意，投标人不得以任何方式转包或分包本项目。

3、具备机电设备安装工程专业承包三级以上（含三级）资质；或者具备电力工程施工总承包三级资质（或以上资质）；或者具备送变电工程专业承包三级资质（或以上资质）；或者机电安装工程施工总承包三级以上（含三级）资质或者具备国家电力监管委员会颁发的承装（修、试）电力设施许可证（承装类五级或以上），且经过工商行政管理机关年审合格的具有独立法人资格的企业。

二、项目概况

1、服务范围：中德（中山）生物医药产业园生物医药基地（核心区）之GMP工业厂房A2栋变压器采购、安装、验收；

2、本项目主要包括：一台1250KV干式变压器、4台高压柜、6台低压柜、135米高压进线电缆等

三、投标报价及承包方式要求：

1、★本项目总价包干（工程量清单内所列项目，包括所列项目未列明但工程必须作出的辅助性工序项目；如存在数量差异则按第3款进行确认结算）；

2、包人工、材料、机械、税金等

3、本工程中标人按图纸施工，如有出现工程承包范围外招标人要求改动，所出现的工程量增减，经双方协商后再另计增减工程费。如图纸和工程量清单存在差异，中标人按图纸施工，并按实际完成工程量进行结算。差异部分经招标人、中标人和监理单位三方确认后方可施工。

四、付款方式：

1. 双方合同签订后根据项目进度，材料/设备运至招标人现场指定地点，经招标人、中标人、监理单位共同验收合格后接收确认；

2.本工程不支付预付款。

3.工程完成竣工验收后，支付至合同价的80%。

4.工程经开发区审计办完成结算审计后一个月内付至工程结算价的97%，剩余3%作为保修金，于整个项目工程保修期满后，如中标人无违约行为，在保修期满后一个月内一次性支付（不计息）。

5. 付款前，中标人应向委托人开具等额的增值税专用发票以便招标人安排请款，如因中标人迟延开票导致延误付款，不视为招标人违约。

6.若发生下列情况，中标人剩余的工程保修金由招标人代为扣减，若工程保修金不足，招标人有权追偿：

（1）属于中标人施工质量责任，需返工或重修，但中标人没有及时进行，致使招标人另外聘请其它施工队伍完成，所产生的费用由招标人在中标人的保修金中扣减抵消，不足部分有权继续向中标人追索。

（2）属于中标人职责范围的收尾工作或遗留问题，中标人没有按期完成或问题悬而未决，致使招标人另外聘请其它施工队伍完成，所产生的费用由招标人在中标人的保修金中扣减抵消，不足部分有权继续向中标人追索。

五、工期要求：

### 工期要求：自签订合同之日起30日历天内完成。

六、服务要求

1.根据招标人要求完成工程图纸及中介预算内的项目，并出具符合要求的施工资料；

2.提交符合要求的结算资料；

3.配合招标人完成相应项目的其他工作。

七、招标人配合条件

投标人在投标文件中要列明在项目实施过程中要求招标人提供的配合条件。

## 三、商务要求

- 投标有效期：90天

- 投标保证金有效期：90天

- 投标文件要求：

  - 投标文件必须经法人代表或法人授权代表签署。

  - 投标人编制的投标文件中须包含但不限于以下资格证明文件：

- 投标人有效营业执照副本复印件；

- 法定代表人证明书或法人代表授权书原件；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（按招标文件提供的资格声明函格式填写）。

- 合格投标人基本条件中要求的其他资质证明文件。

- 报价方式：

  - 投标报价为：标的服务、其他服务、一切税费（包括关税、增值税等）等相关的全部费用。如果投标人在中标并签署合同后，在实施工作中出现的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。

  - 本项目为交钥匙承包项目，中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。

  - 投标报价以人民币报价。

- 中标服务费：

  - 中标人须向采购代理机构交纳中标服务费。以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算基数。中标服务费不在投标报价在单列。收费标准按国家计委颁发的计价格【2002】1980号文规定的90%，采用差额定率累进法计算。

| 中标金额（万元） | 货物招标收费标准 | 服务招标收费标准 | 工程招标收费标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |

例如：某项目服务类招标代理业务中标金额为400万元，计算中标服务费收费额如下：

100万元 × 1.5% = 1.5万元

（400-100）万元 × 0.8% = 2.4万元

计收费 = （1.5万元 + 2.4万元）*90% = 3.51万元

  - 中标服务费的货币为人民币，本项目按货物收费标准支付。

  - 中标服务费支付方式：一次性以银行划账、电汇、汇票或现金的形式支付。

户名：广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司城区支行

账号：4431 0601 0400 0771 8

  - 中标服务费支付时间：中标服务费必须在中标人领取《中标通知书》时一次性付清，如果中标人未能按时交纳中标服务费，招标代理机构/招标人保留取消其中标资格并追究其法律责任的权利。

# 第三部分  投标人须知

## 总则

- 说明

  - 本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

- 定义

  - “采购人”是指：获得资金／贷款的国家机关、企事业单位或者其他社会组织，或称买方或业主。本招标文件的采购人特指中山市健康科技产业基地发展有限公司。

  - “监管部门”是指：/。

  - “政府采购代理机构”是指：广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司。

  - “招标采购单位”是指：采购人，政府采购代理机构。

  - 日期：指公历日。

  - 投标有效期：投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

  - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

  - 招标文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写的、打印的或印刷的通讯文件，包括电报和传真发送。

  - 合格的投标人

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人。

- 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

  - “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

- 合格的货物和服务

- “合格货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

- “合格的服务”是指投标人为满足招标文件要求而提供的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其他服务

- 禁止事项

- 采购人、投标人和招标代理机构不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

- 投标人不得向采购人、招标代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

- 除非投标人被要求对投标文件进行质疑或澄清，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、采购人以及招标代理机构接触。

- 政府采购法、招投标法及其他相关法律法规规定的其他禁止行为。

- 投标人知悉

- 投标人将被视为已充分地知悉和理解参加实施本项目具有的困难和风险，并宣布自行解决这些困难和承担这些风险。

- 任何已购买了招标文件且已交纳投标保证金的潜在投标人因故不参加投标的，必须在开标截止时间三日前以书面形式通知采购代理机构；如潜在投标人不能满足本条件的，采购代理机构将不退还投标保证金。

- 保密事项

- 参与招标工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关招标投标的情况。

- 投标人应对因参加本项目而获得的招标文件、用户需求、图纸、样品、模型、模件、电子信息和数据等所有资料进行严格保密并须谨慎使用，不得向任何第三方披露，不得以任何形式向社会公众传播或将其用于本次投标以外的任何用途。投标截止后，应采购人要求，投标人须归还采购人认为需要保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

- 保证事项

- 投标人应保证所提交给采购人和招标代理机构的资料和数据是真实合法的，并就其真实性合法性负责。

- 投标人应保证其具有中标后全面和适当地履行合同能力，并宣布无条件地接受缔约过失和违约制裁。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

  - 本次招标向中标人收取的中标服务费，按用户需求书商务条款规定执行。

## 招标文件

- 招标文件的构成

- 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

- 投标邀请函

- 用户需求书

- 投标人须知

- 开标、评标、定标

- 合同书格式

- 投标文件格式

- 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

- 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

- 招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标采购单位将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标采购单位将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

- 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 招标文件的修改

- 在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

- 修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。

- 使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

## 投标文件

- 投标的语言

- 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

- 投标文件构成

- 投标人编写的投标文件应包括但不限于包括本招标文件第五部分投标文件格式的内容；

- 投标报价

- 投标人所提供服务应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

- 投标人应按照“第二部分 用户需求书”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

- 证明投标人合格和资格的文件

- 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，以及证明其拟供的合同项下的服务的合格性符合招标文件规定的文件，并作为其投标文件的一部分。

- 投标人提交的中标后履行合同的资格证明文件应满足招标文件第五部分投标文件格式商务响应的要求。

- 资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

- 若为联合体单位投标（如有），则投标文件除联合体协议书需加盖各方公章之外，其余均可加盖联合体牵头单位公章。

- 投标保证金

- 投标人应按招标文件规定的指定账户、金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

- 投标保证金必须以转账方式递交从投标人基本账户汇出，不接受现金形式或者个人账户转账。

- 凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

- 如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后退还。

- 中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内退还。

- 有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

- 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

- 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

- 投标有效期

  - 投标文件应在投标截止日后的90天内保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非响应标而予以拒绝。

- 投标文件的样式和签署

- 投标人应编制投标文件一式伍份，其中正本一份和副本四份，有投标文件电子版的光盘一份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

- 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

- 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

## 投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记

- 为方便开标时唱标，投标人应将《投标函》、《报价一览表》、《法定代表人授权委托书》、《法定代表人/负责人证明书》各一份装入信封单独密封提交，并在信封上清晰标明“唱标信封”字样。

- 投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

- 信封或外包装正面应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（投标截止时间）前不得启封” 的字样，封口处应加盖投标人印章。

封套均应按以下格式标记：

“递交：广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司

项目名称：                    采购项目编号：                  包组号：

在（投标截止时间）前不得启封”的字样。

投标人名称：（公司名称）

日期：

- 如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

- 投标文件的递交、修改和撤回

- 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件；逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收（不足以造成投标文件可从外包装内散出而导致投标文件泄密的，不认定为投标文件未密封）；采购代理机构不接受邮寄、电报、电话、传真方式投标。

- 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

- 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知招标采购单位。

- 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

## 开标、评标

详见招标文件第四部分

## 询问、质疑和投诉

- 询问

- 投标供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”

- 质疑

- 投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购人或采购代理机构书面提出质疑

- 投标人认为招标过程或评标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。采购人或采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

- 采购文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示最少5个工作日；购买本采购文件的投标供应商认为采购文件的内容损害其权益的，可以自购买采购文件之日起7个工作日内提出质疑，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料；

- 投标供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）；

- 投标人提出质疑时应当提交《质疑书》并署名（加盖公章）。《质疑书》应当包括下列主要内容：

- 质疑人的名称、地址、电话、主要联系人等；

- 所质疑的政府采购项目，具体的质疑事项及事实依据（包括证据资料）；

- 提起质疑的日期；

- 质疑人进行质疑应当符合下列条件：

- 质疑人是参与所质疑政府采购项目的投标人；

- 在质疑有效期内提起质疑；

- 法律法规规定的其他条件。

- 质疑联系人：许小姐   联系电话：0760-88869878

- 投诉

  - 投标人对评标结果持有异议的，应在公示期内向采购人或招标代理机构书面提出质疑，采购人或招标代理机构在收到质疑后7个工作日内将书面作出回复。

  - 投标人对采购人或招标代理机构的质疑回复不满意的或他们未在规定时间内给予回复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后15个工作日内，向本次招标的监督管理机构投诉。

  - 下列情形投诉将不予受理：

- 投诉人不是参加所投诉项目政府采购活动的当事人；

- 被投诉人为采购人或采购代理机构之外的当事人；

- 所投诉事项未经过质疑的；

- 所有投诉事项超过投诉有效期；

- 以具有法律效力的文书送达之外方式提出的投诉；

- 同一投诉事项已经财政部门投诉处理的；

- 投诉书内容不符合规定，监督管理机构及时告知投诉人限期补充或修改后重新投诉，投诉人逾期不按要求补充或修改投诉书的。

  - 投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

- 一年内三次以上投诉均查无实据的；

- 捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

## 合同的订立和履行

- 中标及中标结果通知

  - 中标结果公告发布的同时，采购代理机构向中标人书面发出经采购人及采购代理机构双方确认的《中标通知书》；中标人收到《中标通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。

  - 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，均应承担相应的法律责任。

  - 采购代理机构在向中标人发出《中标通知书》的同时，向所有落标人发出《采购结果通知书》。

- 合同授予标准

  - 采购人将把合同授予被确定为实质响应招标文件要求并具有履行合同能力的综合评分最高的投标人。采购人若遇排名第一的投标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者拒不履行其在投标文件中的承诺，采购人拥有取消其中标资格的权利，并在技术和商务上充分满足招标文件要求的投标人中，对综合评价次优的投标人进行审查，并对最终通过审查的投标人授予合同。

- 签订合同

  - 中标人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表前往与采购人签署合同，并向采购代理机构递交合同原件和副本各一份备案。

  - 中标人须在《中标通知书》发出之日起30日内与采购人签订合同，中标人不得以任何理由拖延、拒绝签订合同（除不可抗力外）。如中标人没有在规定的时间内与采购人签订合同或来书面函退出，则采购人视为中标人放弃中标资格，并没收投标保证金。采购人有权将本项目重新组织采购或推荐符合采购要求且综合得分次高的投标人为中标人。

  - 采购人与中标投标人应按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

  - 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

- 合同的履行

  - 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十，签订补充合同的必须按照规定备案。

## 招标文件的解释权

- 本招标文件解释权归广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司所有。

# 第四部分　开标、评标、定标

- 开标

- 采购代理机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。

- 开标时，由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标供应商名称、《报价一览表》内容。未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

- 采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标供应商代表签字确认。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 评标委员会

- 本次招标依法组建评标委员会。评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请的应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

  - 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

  - 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

  - 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

  - 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

  - 与供应商的其他可能影响政府采购活动公平、公证进行的关系；

- 评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

- 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

  - 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

  - 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

  - 对投标文件进行比较和评价；

  - 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

  - 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

- 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

- 评标注意事项

- 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标供应商。

- 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

- 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

  - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

  - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

  - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

  - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

  - 不同投标人的投标文件相互混装；

  - 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 评标方法、步骤及标准

- 本次评标采用综合评分法。

- 投标人资格审查和符合性审查

  - 采购人或采购代理机构根据《投标人资格审查表》（附表一）内容逐条对投标文件的资格性进行评审，审查每份投标文件是否满足投标人资格要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查表》（附表二）内容逐条对投标文件进行符合性评审，审查每份投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。对符合性评审认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。

  - 只有全部满足《投标人资格审查表》及《符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足上述所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。

  - 对各投标供应商进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

- 技术、商务及价格评审

  - 评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下

| 评分项目 | 技术商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 90% | 10% |

  - 技术商务评审

技术商务评分项明细及各单项所占权重详见附表三：《技术商务评审表》；

  - 价格评审

15.3.1	投标报价错误的处理原则：

1）	投标文件中开标一览表（报价一览表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价一览表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现上述两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2）	对投标标的漏项处理：投标人漏项报价，作非实质性响应投标处理。

3） 以上修正后的报价应当经投标人采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认，并对投标人产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

15.3.2	政府采购政策性扶持（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）：

1）	投标供应商为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值范围为6%），即：评标价＝核实价×(1－C1）；

2）	投标供应商为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为本企业承担的服务）占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予C2的价格扣除（C2的取值范围为2%），即：评标价＝核实价×(1－C2)；（本条款不适用）

3）	本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，并且提供本企业承担的服务；

4）	组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系；（本条款不适用）

5）	投标供应商认为其为小型或微型企业的应提交《中小企业声明函》，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

6） 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

7） 残疾人福利单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

15.3.3	评标价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评标价。

15.3.4	计算价格评分：各有效投标供应商的评标价中，取最低者作为基准价，各有效投标供应商的价格评分统一按照下列公式计算：

价格评分＝（基准价÷评标价）×10

  - 评标总得分及统计：各评委的评分的算术平均值即为该投标供应商的技术评分或商务评分。然后，根据比价原则评出价格评分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出评标总得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

  - 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

1） 分值汇总计算错误的；

2） 分项评分超出评分标准范围的；

3） 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

4） 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

- 中标供应商的确定

  - 推荐中标候选投标供应商名单：本项目推荐两名中标候选人。将各有效投标供应商按其评标总得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人。

  - 中标价的确定：除了按11.3.1修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱读额为准。

  - 根据评标委员会的评标结果，采购人依法确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

- 发布中标结果

  - 采购代理机构将在下列媒体公告中标结果：广东华联投资管理股份有限公司、中国政府采购网（http:// www.ccgp.gov.cn）。

  - 在《中标结果公告》发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出经采购人确认的《中标通知书》，中标供应商应以书面形式回复，确认收到。

  - 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

## 附表一：投标人资格审查表

投标人资格审查表

| 序号 | 供应商 投标有效性审查项 | A供应商 | B供应商 | C供应商 | D供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标保证金符合要求 |  |  |  |  |
|  | 符合供应商资格条件 |  |  |  |  |
|  | 财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 |  |  |  |  |
|  | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 |  |  |  |  |
|  | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明 |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |
| 不通过原因说明 |  |

1．评审时对供应商是否满足要求逐条标注评审意见，“是”标记为“○”，“否”标记为“×”；

2．评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过” ，出现一个“×”为“不通过”；

3．对结论为“不通过”的投标，要说明原因。

审查人签字：                                                 日期：

## 附表二：符合性审查表

符合性审查表

| 序号 | 供应商 投标有效性审查项 | A供应商 | B供应商 | C供应商 | D供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函及投标有效期符合要求 |  |  |  |  |
| 2 | 按招标文件规定加盖公章和签署 |  |  |  |  |
| 3 | 已提交法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 |  |  |  |  |
| 4 | 是否满足项目需求书中“★”号项要求 |  |  |  |  |
| 5 | 按规定格式填写，无内容不全或关键字迹模糊、无法辨认 |  |  |  |  |
| 6 | 供应商无递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪个为最终报价的（招标文件规定提交备选投标方案的除外） |  |  |  |  |
| 7 | 投标价格是固定价且未超过本项目采购预算 |  |  |  |  |
| 8 | 投标报价无重大漏项或重大不合理 |  |  |  |  |
| 9 | 无招标文件或法规明确规定可以废标的其他情形 |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |
| 不通过原因说明 |  |

1．评审时评委对供应商是否满足要求逐条标注评审意见，“是”标记为“○”，“否”标记为“×”；

2．评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过” ，出现一个“×”为“不通过”；

3．对结论为“不通过”的投标，要说明原因。

评审委员签字：                                                日期：

附表三：                                       技术商务评分表

项目名称：                                                                                          采购项目编号：

| 序号 | 评审项目 | 分配 分数 | 评议内容 | 评分 | 投标人A得分 | 投标人B得分 | 投标人C得分 | 投标人D得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |  |  |  |  |
| 1 | 施工技术方案 | 40 | 施工技术方案： 1、方案非常详细、非常合理、措施非常具体、可行的为优； 2、方案较详细、较合理、措施较具体、较可行的为良； 3、方案基本详细，基本合理、措施基本可行的为中； 4、方案不太详细，不太合理、措施不太可行的为差 | 40 | 32 | 24 | 16 |  |  |  |  |
| 2 | 突发情况应急预案 | 10 | 对各投标人提供的应急事件处理预案（含台风、暴雨应急处理措施等）： 1、方案非常详细、非常合理、措施非常具体、可行的为优； 2、方案较详细、较合理、措施较具体、较可行的为良； 3、方案基本详细，基本合理、措施基本可行的为中； 4、方案不太详细，不太合理、措施不太可行的为差 | 10 | 8 | 6 | 4 |  |  |  |  |
| 3 | 认证证书 | 6 | 具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个认证证书得2分，本项最高得6分（提供证明文件复印件，开标时提供原件查验，不提供原件不得分） |  |  |  |  |
| 4 | 企业诚信 | 5 | 2015年1月1日以来，投标人获得过地级市及以上行业协会诚信AAAAA等级得5分，AAAA等级得4分，AAA等级得3分，AA等级得2分；本项最高5分。（投标文件中提供复印件加盖公章，开标时提供原件查验，不提供原件不得分。） |  |  |  |  |
| 5 | 合同信用状况 | 8 | 具有地级市及以上工商行政管理部门颁发的守合同重信用证书，连续3年或以上得3分，连续5年得5分，连续8年得8分，（只计最高奖项，不重复计分）；本项最高8分（开标时提供原件查验，不提供原件不得分） |  |  |  |  |
| 6 | 项目负责人 | 10 | 项目负责人具有机电类专业高级职称得5分，中级职称得3分，初级职称得1分；具有建筑工程一级建造师5分, 具有建筑工程二级建造师1分（二级省内有效）；本项目最高得10分。 注：投标文件中提供人员的职称证和投标人为其购买（2018年7月至2018年9月）社保的相关证明文件复印件，递交投标文件时提供证明文件原件供评委查验，不提供原件不得分。 |  |  |  |  |
| 7 | 类似业绩 | 18 | 2015年1月1日以来公司承接的变压器施工类似业绩，每个得3分, 本项最高得18分（开标时合同原件备查，不提供原件不得分） |  |  |  |  |
| 8 | 企业信用报告 | 3 | 提供由人民银行或合法第三方信用服务机构出具的企业信用报告得3分；投标文件中提供复印件加盖单位公章，第三方信用服务机构出具的企业信用报告须提供在中国人民银行备案的证明资料，第三方信用服务机构没有提供备案证明资料的不得分。 信用报告须在有效期内；若信用报告中，没有显示有效期的，信用报告为近一年内开具（以投标截止之日计近一年） |  |  |  |  |
| 合计 | 100 | 得分总计 |  |  |  |  |

注：评委对各投标文件进行比较后打分，最好的为优，其余的根据优劣相应地打分。总分低于60分需文字说明。

评委签名：                                                           日期：

# 第五部分  合同书格式

中德（中山）生物医药产业园生物医药基地（核心区）之GMP工业厂房A2栋变压器安装工程合同

NO.

甲方：中山市健康科技产业基地发展有限公司          （以下简称甲方）

乙方：                             	            （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》甲、乙双方在平等、真实、自愿的基础上，经双方友好协商，一致同意达成以下条款并签定本合同，以资共同遵照执行。

- 工程名称：中德（中山）生物医药产业园生物医药基地（核心区）之GMP工业厂房A2栋变压器安装工程

- 工程地点：中山市火炬开发区

- 工程承包范围：（工程范围以双方确认图纸及预算为主要依据）

本合同承包方式：包工包料、包安装、保质量、包安全、包通电验收、包税。

1、本工程包含的工作内容：

一台1250KV干式变压器、4台高压柜、6台低压柜、135米高压进线电缆等。

- 施工准备

1、施工前，甲方须向乙方提供所有用电设备容量。

2、乙方保证其具备合法资质履行本合同，按甲方提供的有关资料数据及要求为甲方安排设计，并向有关部门申报和制定供电方案，办理规划报建等手续。

- 工程施工期限：

经甲乙双方协商，施工工期为自签订合同之日起30日历天内完成，自甲方将施工场地交付使用且通知进场施工之日起计算，并完成通电验收。如遇下列情况之一者工程将顺延：

1、甲方不能按时提供施工场地；

2、由于甲方未能按期支付工程款；

3、由于供电部门不能确定供电方案，而造成的延误；

4、甲方变更设计方案，经甲、乙双方确认工程顺延者；

5、因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、地震、大面积爆发的传染性疾病等）而影响工程进度者。

- 工程造价、支付方式与结算：

  - 工程造价：经甲、乙双方同意，工程总价暂按工程中标价为：¥（大写人民币：）；该造价包含工程量清单内所列项目，包括所列项目未列明但工程必须作出的辅助性工序项目；如图纸中包含但工程量清单中所列数量不足，则按实际结算。工程最终造价按中山市火炬开发区审计办的结算价为终审价。

  - 付款方式：

2 .1、本工程不支付预付款；

2. 2、至工程竣工验收合格，付至合同价的80%；

2. 3、至工程竣工验收合格并通过开发区审计办结算审核后支付至结算价的97%；

2. 4、工程经开发区审计办完成结算审计后一个月内付至工程结算价的97%，剩余3%作为保修金，于整个项目工程保修期满后，如乙方无违约行为，在保修期满后一个月内一次性支付（不计息）。

2. 5、最终工程结算款以中山火炬开发区审计办的审核结算价为最终结算价。

2.6、付款前，乙方应向甲方开具等额的增值税专用发票以便甲方安排请款，如因乙方迟延开票导致延误付款，不视为甲方违约。

2.7、若发生下列情况，乙方剩余的工程保修金由甲方代为扣减，若工程保修金不足，甲方有权追偿：

（1）属于乙方施工质量责任，需返工或重修，但乙方没有及时进行，致使甲方另外聘请其它施工队伍完成，所产生的费用由甲方在乙方的保修金中扣减抵消，不足部分有权继续向中标人追索。

（2）属于乙方职责范围的收尾工作或遗留问题，乙方没有按期完成或问题悬而未决，致使甲方另外聘请其它施工队伍完成，所产生的费用由甲方在乙方的保修金中扣减抵消，不足部分有权继续向中标人追索。

3、本工程乙方按图纸施工，如有出现工程承包范围外甲方要求改动，所出现的工程量增减，经双方协商后再另计增减工程费。如图纸和工程量清单存在差异，乙方按图纸施工，并按实际完成工程量进行结算。差异部分经甲方、乙方和监理单位三方确认后方可施工。

- 施工与设计变更

1、 在施工过程中，乙方应遵守中山市电气安装规范，按施工图纸施工，确保工程质量符合国家标准。

2、 由于乙方施工质量的原因，乙方必须无条件返工，直至合格为止，其费用和工期不作调整。如因乙方施工质量的原因对甲方造成损失，乙方必须承担相应的责任。

3、 双方如对工程提出任何修改意见，应以书面函告对方，待取得双方同意后，签定追加工程或补充协议，作为本合同的补充合同。

4、 在施工过程中，乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按有关规定组织施工，并采取必要的安全防护措施，以消除事故隐患，如因乙方原因而造成的施工安全事故或第三方财产损失、人身损害，由乙方全部承担事故或损害所造成的一切责任。

5、 施工场所的交通、施工噪声以及环境保护，按相关法律法规及管理规定执行，以保证施工场所整洁，必要时甲方予以提供方便。

- 工程验收

  - 工程竣工验收，以国家规定标准、中山市电气安装规范及施工图纸及说明书、施工技术为依据。

  - 工程竣工后，乙方有义务协助甲方移交给当地供电部门管理，但甲方必须配合乙方执行当地接管的相关标准。

  - 工程竣工后，乙方按规定整理提供完整的技术资料，并发出竣工通知书（以甲方签收为准），乙方发出竣工通知书后七天内，甲方需与乙方会同有关部门进行竣工验收，验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交给甲方管理。甲方收到乙方发出的竣工通告书，并经甲方签收后，逾期不组织工程验收，经乙方催告后，甲方在合理期限内仍不组织工程验收，乙方可视为工程已通过验收。乙方须按照开发区审计办要求递交工程结算资料，工程结算资料经甲方确认无误后，甲方将按照开发区审计办要求进行工程结算流程，最终工程结算款以中山火炬开发区审计办的审核结算价为最终结算价。

- 工程保修：

  - 保修范围：本合同工程范围。

  - 保修期限：验收合格之日起保修 壹 年，在保修期内，如因乙方产品质量或施工原因造成的质量问题，乙方应无偿保修，如因甲方或第三人的原因导致工程出现问题，与乙方无关，但乙方有义务在甲方要求下有偿为甲方修复。

  - 产品发生故障后，乙方应在收到甲方通知时起24小时内负责抢修，乙方逾期维修的，如在保修期内，甲方有权另聘第三方进行维修，并于保证金中扣除费用，不足部分有权向乙方追索。”

- 工程中有关规定：

  - 施工过程中，乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按有关规定组织施工，并采取必要的安全防护措施，以消除事故隐患，在施工过程中如出现安全问题，责任由乙方全部承担。甲方应积极协助乙方开展工作，向乙方无偿提供施工用电、用水及存放工具、材料等施工条件，施工中出现的问题应及时协商解决。

  - 工程竣工验收交付给甲方使用后，所发生的一切盗抢、天灾等损失，乙方不承担一切责任。

- 违约责任

  - 乙方不能如期完成本合同工程或工程未通过验收，每延期壹天，按工程款总额的0.1%向甲方偿付违约金，扣罚总额最多不超过合同总价15%。

  - 甲方逾期不支付工程款，每延期壹天，按工程款总额的0.1%向乙方偿付违约金，扣罚总额最多不超过合同总价15%；甲方逾期施工将依约承担违约责任，但不作为乙方停工或拒绝履行相应施工、保修义务的理由

  - 本合同如有未尽事宜，双方友好协商解决，协商不能达成共识，双方均可由：

      - 请　建设主管部门　调解；

      - 向　中山市第一人民法院提起诉讼。

- 合同 壹 式 陆 份，甲方执 肆 份、乙方执 贰 份。每份均具同等法律效力，本合同自甲、乙双方签字盖章后生效，至工程竣工验收合格，结清工程款并保修期满后自然终止。

甲方：（盖章）中山市健康科技产业基地     乙方：（盖章）

发展有限公司

法定代表人：	 法定代表人：

委托代理人：	 委托代理人：

地址：	 地址：

联系人：	 联系人：

电话：	 电话：

帐号：	 帐号：

开户行：	 开户行：

日期：2018年  月  日	 日期：2018年  月  日

# 第六部分  投标文件格式

## 说   明

- 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

- 投标文件请尽量使用双面打印。

- 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

- 投标函

- 报价一览表

- 法定代表人授权委托书

- 法定代表人/负责人证明书

项目

招标项目编号：

投标文件

（正本/副本）

投标人名称：

日期： 2018 年     月     日

## 资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 （详见《资格性和符合性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 |  | □通过□不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过□不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过□不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过□不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过□不通过 | 见报价文件第（）页 |
| 符合性审查 |  | □通过□不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过□不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过□不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过□不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过□不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过□不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过□不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过□不通过 | 见报价文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标供应商有效性审核的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

## “★”条款自查表

| 序号 | “★”条款要求 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
| …… |  | 见投标文件（）页 |

注：1.此表内容必须与投标文件中所介绍的内容一致。

## 用户需求评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 自评得分 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标供应商应根据《用户需求书》的各项内容填写此表，如自评得分与证明材料不一致，评标委员会将有可能做出对投标人不利的评定。

## 商务技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 自评得分 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标供应商应根据《商务评审表》的各项内容填写此表，如自评得分与证明材料不一致，评标委员会将有可能做出对投标人不利的评定。

## 投标函

致：广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司

为响应你方组织的                    项目的招标[采购项目编号：         ]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的                                   招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标供应商名称)作为投标供应商正式授权(授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本一份，副本肆份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《报价一览表》。

（二）本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（七）如我方被授予合同，我方承诺支付就本次招标应支付或将支付的中标服务费（详见按招标文件要求格式填写的《中标服务费支付承诺书》）。

（八）我方作为在法律、财务和运作上独立于采购人、集中采购机构的投标供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（九）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（十）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十一）我方承诺：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不同时参加本采购项目投标。

（十二）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十三）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十四）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

投 标 人：

地    址：

传    真：

电    话：

电子邮件：

投标人名称（并加盖公章）：

被授权代表签名：

日  期：

## 法定代表人/负责人证明书

致：广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

附：

代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照/民办非企业单位/社会团体法人登记号码：                   性质：

经营/业务范围：

(为避免废标，请投标人务必提供本附件。)

、

投 标 人（公章）：

地        址：

日        期：

## 法定代表人授权委托书

致：广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司

兹授权             同志，为我方参加投标及办理其他事务代理人，其权限是：                                                   。

附：

代理人性别：                                    身份证号码：

联系电话：

营业执照/民办非企业单位/社会团体法人证书登记号码：                性质：

经营/业务范围：

投 标 人（公章）：

法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

职        务：

日        期：

## 投标人资格声明函

致：广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司

关于贵方采购项目名称:         ，采购项目编号：        投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供招标文件中规定的货物及服务，并声明：

- 本公司（企业）具备《中华人民共和政府采购法》第而十二条规定的条件

- 具有独立承担民事责任的能力

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

- 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

- 参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录

- 法律、行政法规规定的其他条件

- 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目（包组）提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。

- 我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。

本公司（企业）承诺在本次采购招标活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：1、本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标

2、本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

投标人名称（并加盖公章）：

被授权代表签名：

日  期：

## 中小企业声明函

（投标人为小微企业时适用，不属于小微企业无须提供）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为         （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为          （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加           单位的              项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他               （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假、将依法承担相应责任。

投标人名称（并加盖公章）：

被授权代表签名：

日  期：

## 残疾人福利性单位声明函

（投标人不属于残疾人福利性企业无须提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（并加盖公章）：

被授权代表签名：

日  期：

## 监狱企业的证明文件

（投标人不属于监狱企业无须提供）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件并加盖投标单位公章

## 其他政策

- 根据《中国人民银行中山市中心支行 中山市财政局 中山市经济和信息化局 中山市人民政府金融工作局关于印发<中山市政府采购支持中小微企业质押融资的实施意见>的通知》（中人银发【2017】82号）规定，凡通过政府采购法定程序取得我市政府采购合同的中小微企业，均可向辖内开展政府采购质押融资业务的银行机构申请办理融资业务。

- 中小微企业有融资需求的，可通过应收账款融资服务平台（网址：www.crcrfsp.com）和中山市社会征信和金融服务一体化系统（网址：www.zsythxt.zs.gov.cn）向辖内特定或非特定银行机构咨询并提出融资申请。

- 采购人应当及时在应收账款融资服务平台（网址：www.crcrfsp.com）确认债权债务关系，支持中小微企业融资。

- 中小微企业与银行机构签订政府采购质押融资合同的，由采购人牵头与中小微企业和银行机构三方签署《政府采购合同项下政府采购资金唯一回款账户确认函》（格式见附表1），确保合同款支付到中小微企业在融资银行机构开立的回款账号。

- 财政部门根据《政府采购法》等相关法规、规章规定，对参加政府采购活动的供应商的不良行为予以记录，并纳入中山市社会征信和金融服务一体化系统，供银行机构融资授信时审慎性参考。

附表1：

## 报价一览表

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 投标内容 | 报价（元） | 项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标价（元） | 大写： 小写： |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.所有价格均应以人民币报价，投标报价保留小数点后两位。

3.投标报价包括所有招标范围内的费用(均为含税价)。

4.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部，与法定代表人证明书、法定代表人授权书、一并封装在唱标信封中，作为开标唱标之用。

5、本项目为全包价承包项目。

投标人名称（签章）：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：      年   月   日

## 投标明细报价表

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 单价 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计：（大写）人民币 |  |

投标人名称（并加盖公章）：

被授权代表签名：

日  期：

## 承  诺  书

招标人：

本供应商已详细阅读了  （项目名称）  招标文件，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1.本供应商自愿在招标文件规定的时限内按照招标文件及采购合同、用户需求书、技术规范等要求完成采购任务，按时完成并验收合格。服务质量按照投标文件的承诺并满足招标文件要求。

2.遵守中华人民共和国、广东省、      市有关政府采购、招标投标的法律法规规定，自觉维护市场经济秩序。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。

3.保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标担保，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收投标担保。

4.保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

5.保证按照招标文件及中标通知书规定提交履约担保并商签采购合同，对招标文件第五部分《合同书》中的条款项下的内容完全响应，不作任何的偏离。否则，同意接受招标人违约处罚并被没收投标担保。

6.保证按照采购合同约定完成采购合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受招标人对供应商违约处理。

7.保证中标之后不转包，若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规。

8.保证中标之后按招标文件要求向招标项目配置承诺的资源，否则，同意接受违约处罚并被没收履约担保。

9.保证中标之后密切配合采购人开展工作，接受采购人的监督管理。

10.保证按招标文件及采购合同约定的原则处理采购调整事宜，不发生签署采购合同之后恶意索赔的行为。

11.本供应商在规定的投标有效期限内，将受招标文件的约束并履行投标文件的承诺。

投标人名称（并加盖公章）：

被授权代表签名：

日  期：

## 投标人情况介绍表

项目名称                         采购项目编号：

- 公司基本情况

1、公司名称：                               电话号码：

2、地    址：                               传    真：

3、注册资金：                               企业类型：

经营范围：

4、公司开户银行名称及账号：

_______________________________________

地址：

_______________________________________

________________________________________

5、营业执照注册号：

（随本表格附交最新营业执照副本的复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证复印件各一份（或三证合一证明）证明文件，均须加盖公章）

- 公司简介

（自行描述）

- 公司财务情况：

| 年份 | 年营业额 | 利润总额 | 流动比率 | 资产负债率 | 年利润增长率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 三年平均值 |  |  |  |  |  |

注：请投标人在投标文件中提供经会计师事务所审计的财务报表或审计报告以便验证。

- 投标人获得资质、资格的证明文件及综合实力、社会信誉度评价证明文件（须后附相关资格和认证证明文件的复印件，并加盖公章）

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

- 投标人获奖情况（须后附相关获奖证书的复印件，并加盖公章）

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 |
| --- | --- | --- |

- 投标人资格条件证明文件

投标人必须按照本招标文件第一部分《投标邀请函》的“投标人资格要求”要求提供相关证明文件复印件。

- 其他投标人认为有必要提供的其他证明有关技术、资金实力的资质材料，所有证明文件需提供复印件（加盖公章）

投标人名称（并加盖公章）：

被授权代表签名：

日  期：

## 投标人所获得的各级各类资质和认证

项目名称                         采购项目编号：

| 序号 | 资质或认证项目名称 | 等级 | 获得日期 | 有效期 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |

注：须后附相关资格和认证证明文件加盖单位公章的复印件。

投标人名称（并加盖公章）：

被授权代表签名：

日  期：

## 项目负责人简历表

项目名称：                            采购项目编号：

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 办公电话 |  | 住宅电话 |  | 移动电话 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事项目管理年限 |  |
| 具有认证资质 |  |
| 已完成项目情况 |
| 用户名称 | 项目名称 | 项目规模 | 完成日期 | 项目完成质量 |

注：项目负责人获得的资质认证必须提供相关认证证书证明。（2018年07月-2018年09月社保证明复印件）

投标人名称（并加盖公章）：

被授权代表签名：

日  期：

## 项目技术负责人简历表

项目名称：                             采购项目编号：

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 办公电话 |  | 住宅电话 |  | 移动电话 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事项目管理年限 |  |
| 具有认证资质 |  |
| 已完成项目情况 |
| 用户名称 | 项目名称 | 项目规模 | 完成日期 | 项目完成质量 |

注：项目负责人获得的资质认证必须提供相关认证证书证明。（2018年07月-2018年09月社保证明复印件）

投标人名称（并加盖公章）：

被授权代表签名：

日  期：

## 拟任执行管理及技术人员情况

项目名称:                             采购项目编号：

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：上表所列人员的资历、资格文件、工作履历证明材料文件。（2018年07月-2018年09月社保证明复印件）

投标人名称（并加盖公章）：

被授权代表签名：

日  期：

## 2015年以来承接的项目业绩一览表

项目名称：                         采购项目编号 :

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 实施地点 | 项目单位联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人须提供合同关键页复印件并加盖公章，投标时提供原件查验。

（此表可延长）

投标人名称（并加盖公章）：

被授权代表签名：

日  期：

## 项目需求条款偏离表

项目名称：                         采购项目编号 :

| 序号 | 招标文件条款 | 投标文件条款 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |

注：

- 投标人如对招标文件的项目基本要求有偏离（包括正偏离和负偏离），须填写此表，没有偏离就写明“无偏离，完全响应”。

- 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

投标人名称（并加盖公章）：

被授权代表签名：

日  期：

## 采购人配合条件

项目名称：                                采购项目编号：

为配合本项目工作的顺利进展，投标人必须列明需采购人配合的工作内容和具体要求

## 实施方案

投标供应商应按招标文件要求的内容和顺序，对完成整个项目提出相应的实施方案。对含糊不清或欠具体明确之处，评委会可视为投标供应商履约能力不足或响应不全。

组织实施方案的内容应包括：

- 对项目的理解（项目概述、目标、服务范围、采购人的义务及配合条件）

- 针对本项目的组织实施方案

- 进度计划和保证项目完成的具体措施

- 项目整体验收计划

- 培训计划

- 投标供应商认为必要说明的其它内容。

售后服务方案必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

请投标人自行编写，方案及相关承诺必须详细可行，并加盖公章。

投标人名称（并加盖公章）：

被授权代表签名：

日  期

## 中标服务费支付承诺书

致：广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司

如果我方在贵单位组织的                     项目招标中被确立为中标投标人，我方保证在收到《中标通知书》后，按照招标文件的有关规定向贵单位交纳中标服务费。我方如违反上款承诺，愿凭贵单位开出的相关通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金及采购人根据中标合同约定支付给我方的合同款中扣付。

户名：广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司城区支行

账号：4431 0601 0400 0771 8

联系人：陈小姐

联系电话：0760-88869878

地址：中山市五桂山镇岭东上筑花园1卡广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司

特此承诺！

投标人名称（加盖法人公章）：

投标人法定地址：

投标人被授权代表（签字并盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：            年    月    日

## 《信用中国》网站“失信被执行人”的带信用中国水印的信用报告（下载打印加盖公章）

提供相关评审资料原件附表

由于项目评审时须供应商提供相关评审资料原件，请各供应商按以下表格填写并提供相关原件以方便评审，此表不用装订在响应文件中，随原件在评审前递交：

| 评审资料原件目录 |
| --- |
| 序号 | 资料名称 | 件数 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 供应商名称（加盖公章）: |  |  |

投标报名及采购文件发售登记表

| 日 期 | 年 月 日 | 报名序号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 采购项目编号 |  | 所投包组 | 包/组 | 售价（元/套） | 500元/套 |
| 报名单位名称（盖章） |  |
| 报名单位地址 |  |
| 报名单位经办人 |  | 联系电话 |  |
| 身份证号码 |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 公司常用邮箱(很重要) |  | 联系电话 |  |
| 其他 | 投标报名时请填好此表，附营业执照复印件、资质证书复印件(如有)及报名人身份证复印件，复印件均需加盖公章。 |

备注：1、以上内容请真实填写；

2、复印件均需加盖公章。

# Text boxes

法定代表人身份证复印件

代理人身份证复印件